## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BURETA ELECTRICA DE ALTA PRECISIÓN MARCA TITRETTE BRAND TM 4760151. CON PLACA 61344, 61345. Se requiere 1.Limpieza integral externa e interna del equipo. 2. Revisión del sistema electronico. (Swiches, tarjeta, contactos). 3. Revisión de desplazamiento mecánico. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterias. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEBULIZADOR MARCA FOGMASTER TRIJET, MODELO 620810. CON PLACA 65832. Se requiere: 1. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico. 2. Afinación, revisión y lubricación de sistema mecánico. 3. Revisión y limpieza de motor. 4. Lubricación y revisión de rodamientos. 5. Verificación de funcionamiento. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DBO RESPIROMETRICO MARCA WTW, MODELO OXITOP-i B. CON PLACA 65813. Se requiere: 1. Limpieza integral externa e interna del equipo. 2. Revisión del sistema electronico. (Swiches, tarjeta, contactos). 3. Revisión de desplazamiento mecánico. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterias e indicadores. 6.Cambio inhibidores. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL MARCA Cleaver SCIENTIFIC, MODELO: MSMIDIDUO. CON PLACA: 65188. Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Limpieza general de equipo (desarme y limpieza). 3. Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 4. Revisión, limpieza y ajuste de componentes mecánicos. 5. Medición de variables. 6. Verificación final de funcionamiento del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FUENTE DE PODER O ALIMENTACION DE CAMARA DE LECTROFORESIS MARCA Cleaver SCIENTIFIC, MODELO: nanoPAC-300P. CON PLACA: 65189. Se requiere: 1. Revisión funcional. 2. Limpieza general de equipo (desarme y limpieza). 3. Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 4. Revisión, limpieza y ajuste de componentes mecánicos. 5. Verificación final de funcionamiento del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANIMETRO MARCA KOIZUMI, MODELO: KP-90N. CON PLACA: 42599. Se requiere: 1. Revisión y ajuste de componentes electrónicos, mecánicos y/o eléctricos, 2. Limpieza general, 3. Verificación y entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRIFUGA MARCA GEMMY, MODELO: PLC-012E. CON PLACA: 41257. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Limpieza externa e interna del equipo (carcaza, rotor, motor, ejes, difusores, condensador, etc.). 3. Inspeccion del estado del mecanismo de acople y ajuste de los rotores. 4. Lubricacion de los puntos recomendados por el fabricante. 5. Verificacion del estado del mecanismo de cierre / seguridad de la tapa de la centrifuga. 6. Comprobacion y ajuste de los parametros de velocidad de rotacion. 7. Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRIFUGA DE MESA CON ROTOR ANGULAR MARCA HETTICH, MODELO: EBA20. CON PLACA 42747. Se requiere: 1. Revision funcional. 2. Limpieza externa e interna del equipo (carcaza, rotor, motor, ejes, difusores, condensador, etc.). 3. Inspeccion del estado del mecanismo de acople y ajuste de los rotores. 4. Lubricacion de los puntos recomendados por el fabricante. 5. Verificacion del estado del mecanismo de cierre / seguridad de la tapa de la centrifuga. 6. Comprobacion y ajuste de los parametros de velocidad de rotacion. 7.Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARRAS FLOCULADOR MARCA E&Q, MODELO: F4-300. CON PLACA 42743. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Desmonte de piezas.3. Limpieza general de equipo (interna, externa, mangueras, entre otros).4. Revision y limpieza de sistema electrico y/o electronico. 7. Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE ELECTRICA MARCA ALL AMERICAN, MODELO: 25X-1. CON PLACA 42749. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Limpieza general.3. Revision y prueba de funcionamiento de componentes electricos y electronicos.4. Revision y ajuste de empaques (Puertas, valvulas, etc).5. Limpieza y revision del controlador de temperatura.6. Revision, lubricacion y ajuste de valvulas y electrovalvulas.7. Revision y prueba de Resistencia electrica.8. Revision y lubricacion de ventiladores (Si aplica).9. Ajuste de acoples en busca de fugas de agua o aire.10. Revision y ajuste de temperatura.11. Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HORNO MARCA E&Q, MODELO: HDN-30. CON PLACA 39405. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Desarme y limpieza de tapas.3. Revision de resistencias.4. Revision y limpieza de controles electricos.5. Revision y limpieza de ventiladores.6. Revision y limpieza de puertas, empaques, sellos, salidas de aire, manivela, etc. 7. Revision y limpieza de camara.8. Revision y limpieza empaques de puertas.9. Revision y mantenimiento controles de nivel. 10. Cambio de repuestos en caso de que lo requiera el equipo. 11. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda.12. Verificacion y ajuste de temperatura.13. Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HORNO MARCA BINDER, MODELO: ED53. CON PLACA 50665. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Desarme y limpieza de tapas.3. Revision de resistencias.4. Revision y limpieza de controles electricos.5. Revision y limpieza de ventiladores.6. Revision y limpieza de puertas, empaques, sellos, salidas de aire, manivela, etc. 7. Revision y limpieza de camara.8. Revision y limpieza empaques de puertas.9. Revision y mantenimiento controles de nivel. 10. Cambio de repuestos en caso de que lo requiera el equipo. 11. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda.12. Verificacion y ajuste de temperatura.13. Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR PCR 60 CM, VERTICAL MINI, MODELO STREAM LINE, REF SCR 2A2. CON PLACA 50727, 50728, 50829, 50730, 50731. Se requiere: 1. Puesta en marcha y verificacion de buen funcionamiento. 2, limpieza externa e interna. 3. Verificacion area de Trabajo. 4. Verificacion estructura general. 5. Verificacion boton de encendido Luz Blanca. 6. Verificacion boton de encendido Luz UV. 7. Verificacion y ajuste electronico de voltajes principales AC Y DC. 8. Verificacion funcionamiento tomas electricas. 9. Revision y comprobacion tarjetas electronicas. 10. Desmonte, revision y lubricacion de partes que requieran mantenimiento. 11. Verificacion y ajuste de posicion de ventana. 12. Revision general de circuitos electricos y electronicos. 13. Revision general de prefiltros. 14. Revision general de filtro Principal. 15. Verificacion de nivel de ruido. 16. Revision y comprobacion velocidad de aire. 17. Revision y comprobacion fuentes de voltaje. 18. Revision y comprobacion luz UV y protecciones. 19. Revision y comprobacion de intensidad luminica. 20. Clasificacion del aire (Conteo de particulas). 21. Verificación final y entrega funcional del equipo. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINA DE FLUJO LAMINAR C4 MODELO: FLOW 85 H. CON PLACA 60201. Se requiere: 1. Puesta en marcha y verificacion de buen funcionamiento. 2, limpieza externa e interna. 3. Verificacion area de Trabajo. 4. Verificacion estructura general. 5. Verificacion boton de encendido Luz Blanca. 6. Verificacion boton de encendido Luz UV. 7. Verificacion y ajuste electronico de voltajes principales AC Y DC. 8. Verificacion funcionamiento tomas electricas. 9. Revision y comprobacion tarjetas electronicas. 10. Desmonte, revision y lubricacion de partes que requieran mantenimiento. 11. Verificacion y ajuste de posicion de ventana. 12. Revision general de circuitos electricos y electronicos. 13. Revision general de prefiltros. 14. Revision general de filtro Principal. 15. Verificacion de nivel de ruido. 16. Revision y comprobacion velocidad de aire. 17. Revision y comprobacion fuentes de voltaje. 18. Revision y comprobacion luz UV y protecciones. 19. Revision y comprobacion de intensidad luminica. 20. Clasificacion del aire (Conteo de particulas). 21. Verificación final y entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUXOMETRO MARCA LUTRON, MODELO: Lx-101. CON PLACA 50753, 50754, 50755, 50756, 50757, 50758, 50759, 50760, 50761, 50762. Se requiere: 1. Revision Funcional.2. Desensamble y limpieza de los componentes internos externos.3. Revision, limpieza y ajuste de componentes electricos y/o electronico (tarjeta electronica principal, tarjeta acondicionamiento condicional, baterias, suministro de voltaje).4. Revision, limpieza y ajuste de perifericos, teclado, display, puertos, teclado.5. Verificación y entrega funcional del equipo. 6. Cambio de baterias. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MUFLA MARCA TERRIGENO, MODELO: D8. CON PLACA 42742. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Desarme y limpieza de tapas.3. Revision de resistencias.4. Revision y limpieza de controles electricos.5. Revision y limpieza de camara.6. Revision y limpieza empaques de puertas.7. Revision y mantenimiento controles de nivel. 8. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda.9. Verificacion y ajuste de temperatura.10. Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PHMETRO MARCA SI ANALYTICS HANDY LAB 100. CON PLACA 50786, 50787 Y 50788. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Desensamble y limpieza de los componentes internos y externos.3. Revision, limpieza y ajuste de componentes electricos y / o electronicos (tarjeta electronica principal, tarjeta acondicionamiento condicional, baterias, suministro de voltaje).4. Revision, limpieza y ajuste de perifericos, teclado, display, puertos. 5. Revision, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecanicos (si aplica)6. Revision y ajuste de electrodo. 7. Revision de transferencia de datos (si aplica).8. Prueba de funcionamiento con material de referencia. 9. Cambio de baterias. 10. Verificación y entrega funcional del equipo. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PHMETRO DE MESA MARCA SI ANALYTICS HANDY LAB 850. CON PLACA 50789, 50790, 50791 Y 50792. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Desensamble y limpieza de los componentes internos y externos.3. Revision, limpieza y ajuste de componentes electricos y / o electronicos (tarjeta electronica principal, tarjeta acondicionamiento baterias, suministro de voltaje).4. Revision, limpieza y ajuste de perifericos, teclado, display, puertos. 5. Revision, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecanicos (Brazo porta electrodo). 6. Revision y ajuste de electrodo de medicion. .8. Prueba de funcionamiento con material de referencia. 9. Cambio de baterias. 10. Entrega funcional del equipo. |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANCHA DE CALENTAMIENTO MARCA HEIDOLPH 505-20000-01-4. CON PLACA 50793. Se requiere: 1. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico (limpieza de tarjeta electrónica, ajuste de contactos eléctricos, revisión de swiches y comandos de control, cableado). 2. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico. 3. Revisión y limpieza de motor. 4. Revisión y lubricación de rodamientos. 5. Limpieza integral externa e interna del equipo. 6. Verificación final y entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TURBIDIMETRO MARCA HANNA HI93703C. CON PLACA 50798, 50799. Se requiere: 1. Chequeo inicial del equipo.Desarme y limpieza 2..Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza,lubricacion y ajuste de componentes mecánicos.Verificación y entrega funcional del equipo. 4. Cambio de baterias. 5. Cambio de soluciones. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TURBIDIMETRO MARCA HANNA HI98703. CON PLACA 42751. Se requiere: 1. Chequeo inicial del equipo.Desarme y limpieza 2..Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza,lubricacion y ajuste de componentes mecánicos.Verificación y entrega funcional del equipo. 4. Cambio de baterias. 5. Cambio de soluciones. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VORTEX MARCA IKA VXR B S1. CON PLACA 50800. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Limpieza externa e interna del equipo (carcaza, rotor, motor, ejes, difusores,3. condensador, etc.)4. Inspeccion del estado del mecanismo de acople y ajuste de los rotores.5. Comprobacion y ajuste de los parametros de velocidad de rotacion.6. Verificación y entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SHAKER MARCA Heidolph Unimax 1010 Dt. CON PLACA 50796. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Limpieza externa e interna del equipo (carcaza, rotor, motor, ejes, difusores,3. condensador, etc.)4. Inspeccion del estado del mecanismo de acople y ajuste de los rotores.5. Lubricacion de los puntos recomendados por el fabricante.6. Comprobacion y ajuste de los parametros de velocidad de rotacion.7. Prueba funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAÑO DE MARIA MARCA MEMMERT WB14 CON PLACA 9270. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Desarme y limpieza de tapas.3. Revision de resistencias.4. Revision y limpieza de controles electricos.5. Revision y limpieza de ventiladores.6. Revision y limpieza de puertas, empaques, sellos, salidas de aire, manivela, etc.7. Revision y limpieza de camara.8. Revision y limpieza empaques de puertas.9. Revision y mantenimiento controles de nivel. 10. Cambio de repuestos en caso de que lo requiera el equipo. 11. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda.12. Verificacion y ajuste de temperatura (el equipo no logra llegar a los 100 °C) 13. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER 3870EL-D CON PLACA 50733. Se requiere: 1. Revision funcional.2. Limpieza general.3. Revision y prueba de funcionamiento de componentes electricos y electronicos.4. Revision y ajuste de empaques (Puertas, valvulas, etc.).5. Limpieza y revision del controlador de temperatura.6. Revision, lubricacion y ajuste de valvulas y electrovalvulas.7. Revision y prueba de Resistencia electrica.8. Revision y lubricacion de ventiladores (Si aplica).9. Ajuste de acoples en busca de fugas de agua o aire.10. Revision y ajuste de temperatura.11. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUFLA MARCA LABTECH LEF - 105S-1. CON PLACA 50783. Se requiere: 1.Revision funcional.2.Desarme y limpieza de tapas.3.Revision de resistencias.4.Revision y limpieza de controles electricos.5.Revision y limpieza de ventiladores (si aplica).6.Revision y limpieza de camara.7.Revision y limpieza empaques de puertas.8.Cambio de repuestos en caso de que lo requiera el equipo. (si aplica)9.Verificacion y ajuste de temperatura.10. Entrega funcinal del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE INCUBADORA MARCA BINDER CB 150-UL. CON PLACA 50752. Se requiere: 1.Revision funcional.2.Desarme y limpieza de tapas.3.Revision de resistencias.4.Revision y limpieza de controles electricos.5.Revision y limpieza de ventiladores (si aplica).6.Revision y limpieza de camara.7.Revision y limpieza empaques de puertas.8.Verificacion y ajuste de temperatura. 9. Prueba funcional.10. Verificación final y entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES, POR UN VALOR DE $ 8.000.000 M/TE IVA INCLUIDO, PARA REPUESTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Servicio2 (Bienestar U) (hidden)
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 2 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | RACIONES | VALOR POR RACIÓN | PORCENTAJE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD | VALOR ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1- 41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Servicio3 (Bienestar U) (hidden)
| MACROPROCESO DE APOYO | [6 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [6 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [6 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 3 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE |  |  |  | NIT. O CC.
ITEM | RECORRIDO | DIAS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS
1
2
3
4 | BOLSA: Bolsa de servicios …..
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1- 41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Servicio4 (Bienestar U) (hidden)
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 4 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | LUGAR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## Obra (hidden)
| MACROPROCESO DE APOYO | [5 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [5 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 5 de 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  | COTIZANTE |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN
|  | TIPO DE CONTRIBUYENTE |  |  | NIT. O CC.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | SUBTOTAL
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 | [6 empty] | 0
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
34 | [6 empty] | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | [6 empty] | 0
37 | [6 empty] | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
40 | [6 empty] | 0
41 | [6 empty] | 0
42 | [6 empty] | 0
43 | [6 empty] | 0
44 | [6 empty] | 0
45 | [6 empty] | 0
46 | [6 empty] | 0
47 | [6 empty] | 0
48 | [6 empty] | 0
49 | [6 empty] | 0
50 | [6 empty] | 0
51 | [6 empty] | 0
52 | [6 empty] | 0
53 | [6 empty] | 0
54 | [6 empty] | 0
55 | [6 empty] | 0
56 | [6 empty] | 0
57 | [6 empty] | 0
58 | [6 empty] | 0
59 | [6 empty] | 0
60 | [6 empty] | 0
61 | [6 empty] | 0
62 | [6 empty] | 0
63 | [6 empty] | 0
64 | [6 empty] | 0
65 | [6 empty] | 0
66 | [6 empty] | 0
67 | [6 empty] | 0
68 | [6 empty] | 0
69 | [6 empty] | 0
70 | [6 empty] | 0
71 | [6 empty] | 0
72 | [6 empty] | 0
73 | [6 empty] | 0
74 | [6 empty] | 0
75 | [6 empty] | 0
76 | [6 empty] | 0
77 | [6 empty] | 0
78 | [6 empty] | 0
79 | [6 empty] | 0
80 | [6 empty] | 0
81 | [6 empty] | 0
82 | [6 empty] | 0
83 | [6 empty] | 0
84 | [6 empty] | 0
85 | [6 empty] | 0
86 | [6 empty] | 0
87 | [6 empty] | 0
88 | [6 empty] | 0
89 | [6 empty] | 0
90 | [6 empty] | 0
91 | [6 empty] | 0
92 | [6 empty] | 0
93 | [6 empty] | 0
94 | [6 empty] | 0
95 | [6 empty] | 0
96 | [6 empty] | 0
97 | [6 empty] | 0
98 | [6 empty] | 0
99 | [6 empty] | 0
100 | [6 empty] | 0
101 | [6 empty] | 0
102 | [6 empty] | 0
103 | [6 empty] | 0
104 | [6 empty] | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA |  |  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada. NOTA 6: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada en su totalidad al momento de realizar la cotización para el proceso de obra con la universidad de Cundinamarca. NOTA 7: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 8: Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 9: Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 10: Señor cotizante recuerde que el VALOR TOTAL de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 11: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 12: El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. NOTA 13: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 14: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | PORCENTAJE % | 0
[5 empty] | IMPREVISTOS |  | 0
[5 empty] | UTILIDAD |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL INCLUIDO A.I.U ANTES DE IVA |  | 0
[5 empty] | IVA | % | 0
[5 empty] | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional