## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ALARMAS • SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACION 110V (COBERTURA EXTERIOR): Estos sistemas cuentan con un sistema electrónico para la activación de sirenas de alta densidad y potencia a 110V para la alarma de evacuación de la universidad, esta cuenta con un respaldo local de UPS con supresor de picos y regulación de voltaje automático. La ubicación de las sirenas se adecuaron para alcalzar el mayor radio de alcance. * SISTEMA ELECTRONICO DE ACTIVACION * SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO (UPS) * BOTON DE PANICO LOCAL * BOTON INALAMBRICO DE ACTIVACION * SIRENAS DE 110V DE 90W DE ALTA DENSIDAD (ALCANCE 200MTS aprox) |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | mantenimiento preventivo extintores co2 capacidad 10 libras, incluye cambio de etiqueta de requerirse. |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | recarga y mantenimiento extintor multipropósito 10 libras garantía mínima de un año sobre la recarga efectuada al extintor y del químico utilizado |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | recarga y mantenimiento extintor multipropósito 20 libras garantía mínima de un año sobre la recarga efectuada al extintor y del químico utilizado. |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | recarga y mantenimiento extintor multipropósito 30 libras garantía mínima de un año sobre la recarga efectuada al extintor y del químico utilizado |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | recarga y mantenimiento extintor satelital 150 libras, garantía mínima de un año sobre la recarga y mantenimiento efectuada al extintor y del químico utilizado. |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | cambio de extintor de solkaflam de 3700 gramos, por extintor co2 capacidad 10 libras. |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | cambio de extintor de solkaflam de 7000 gramos, por extintor co2 capacidad 20 libras.+ carretilla + señalizacion |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | mantenimiento de cilindro de extintor multipropósito 10 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | mantenimiento de cilindro de extintor multipropósito 20 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | mantenimiento de cilindro de extintor multipropósito 30 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | mantenimiento de cilindro de extintor co2 capacidad 10 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | mantenimiento de cilindro de extintor co2 capacidad 20 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | cambio de cilindro de extintor multipropósito 10 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | cambio de cilindro de extintor multipropósito 20 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | cambio de cilindro de extintor multipropósito 30 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | cambio de cilindro de extintor co2 capacidad 10 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | cambio de cilindro de extintor co2 capacidad 20 libras |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | cambio de etiquetas |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Bolsa de 300 mil pesos IVA incluido para compra de repuestos de alarmas. |  | 1 | UNIDAD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%