## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO A LAS INSTALACIONES BLOQUE C (C-103) Y BODEGAS RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ. De acuerdo a las siguientes actividades: OFICINA C-103 RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES: Demolición cielo raso falso; cantidad: 52,20 m2 Suministro e instalación cielo Razo PVC espesor 9 mm (incluye estructura galvanizada y demás elementos necesarios para su puesta en funcionamiento) (color blanco); cantidad: 52,20 m2 Desmonte y reinstalación de luminarias existentes; cantidad: 6 ADECUACION Y MEJORAMIENTO BODEGAS (3) PARA LA DEPENDENCIA DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES Demolición pañete muro. Cantidad: 40 m2 Desmonte cubiertas (Asbesto cemento); cantidad: 20 m2 Demolición placa piso. Cantidad. 2 m2 Demolición placa maciza. Cantidad: 1,5 m2 Suministro e Instalación punto hidráulico PVC-P/PARAL 1/2" cantidad: 1 unidad. Suministro e instalación acometida en PVC ½” 10m; cantidad 1 Instalación y suministro registro 1/2" y sifón para drenaje en PVC de 4"; cantidad: 1 unidad de cada uno Suministro e instalación muro en bloque Nº 5 E=0.12 M; cantidad: 10 m2. Suministro e instalación pañete liso muros 1:5, E=1.5 CM; cantidad: 54 m2 Suministro e instalación muro tolete común 0.25 M; cantidad: 2m Suministro e instalación estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto 4"x2", 15 MM); cantidad 5 m2 Suministro e instalación teja fibrocemento No. 8; cantidad: 35 m2 Suministro e instalación flanche en lámina galvanizada CAL. 22; DS=20; cantidad: 5 ml Concreto 2500 PSI; cantidad: 2,46 m3 Traslado e instalación alberca en el nuevo punto con pollo; cantidad: 1 Suministro y aplicación vinilo sobre pañete 2 manos (color blanca); cantidad: 60 m2 Suministro e instalación tableta gres 25*25 o similar; cantidad 35m2 Suministro e instalación de marco para puerta en lámina CAL 18 -0.8; cantidad: 2 unidades Instalación de dos (2) puertas de: 1. (1.40x2,24) 2. (1.70x2.10) Arreglo de puerta existente; Cantidad: 1 unidad Suministro e instalación SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA y SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA, cantidad 3 de cada salida Suministro e instalación de tablero parcial 4 circuitos incluye 2 tacos; cantidad: 1 unidad Suministro e instalación acometida aérea 10 M. PVC; cantidad: 1 unidad Retiro de sobrantes | N/A | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%