## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 5
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-02-27
PÁGINA 1 DE 5
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Microscopio optico con contraste de fase con las siguientes especificaciones: Microscopio vertical, binocular, revolver cuadruple, óptica corregida al infinito plan acromatica, oculares 10X/20, Objetivos de 4x,10x,40x,100x aceite, que proporcione imagenes de contraste de fase, iluminación LED, funda plástica, manual operativo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Estereomicroscopio Trinocular con luz diascópica con las siguietes caracteristicas: ESTÉREOMICROSCOPIOBONOCULAR con 10X OCULAR/SOPORTE BSZ-F35/, Con luz LED tanto para iluminación incidente como transmitida, Oculares 10x/22mm, zoom, optico 0.7x-5x, relacion de aumentos 1:7.1, base con luz diascópica, luz fria y brillante para clasificar y trabajar con embriones, Iluminación LED superior e inferior con espejo para revision transparente y control de la luz |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Termohigrómetro con las siguientes especificaciones : TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON SONDATRIPLE DISPLAY LCD CON SONDA Y RELOJ • RANGO TEMPERATURA INTERNA: -10+50°C(14+122°F) Resolución 0.1ºC• HUMEDAD RELATIVA: 10~99%HR • RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0.1°/1%R.H • EXACTITUD TEMPERATURA: ±1°C / ±2°F • PRECISIÓN HUMEDAD: ± 5% HR (30~70%); ± 10% HR • FORMATO RELOJ 12/24 2 METROS DE CABLE CON SENSOR EXTERNO, BATERÍA AAA |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plancha de calentamiento con agitación magnetica, con control del temperatura hasta 380°C, control de agitación hasta 1500 rpm, capacidad de agitación hasta 20 litros, placa con recubrimiento cerámico resistente a sustancias químicas de 18 x 18 cm de superficie, pantalla LCD, indicador de sobrecalentamiento |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Refractometro análogo -Escala 00~32% °Brix -Resolución: 0.2% - Materila ABS y Metal - Llave para ajuste de calibración y pipeta para muestra. Refractómetro con compensador automático de temperatura ATC Ideal para medir el nivel de azúcar en pruebas de frutas, verduras, melazas, hiervas, entre otros.D5 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Medidor de pH digital portatil para analisis de suelos Rango de pH 0 - 14, resolución 0.01/0.1 pH, exactitud ±0.01 pH ±1 dígito, compensación de temperatura 0 a 100ºC automático o manual, Pantalla LCD multi-nivel, carcasa en polimero a prueba de polvo y agua, dimensiones 88 x 170 x 33 mm. MV de rango -1000MV - 0 - 1000 MV, resolución 1MV. Electrodo de pH en polímero con sensor de temperatura, forma de la membrana de vidrio esférico. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tamiz en acero inoxidable #18 diametro de 8", con alambre de 1 mm certificado bajo la norma ASTM E 11-22 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color gris en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la solicitud de cotización ABSr097 y/o términos de Invitación Pública y/o Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%