## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Balanza de precisión CASA DETECTO PLACA: 3008706 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: No funciona botón de encendido ni de tara |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mufla Thermo Scientific PLACA: 3009957 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Componentes internos manchados |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Microscopio óptico Leica DM500 PLACA: 47630 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: La fuente de luz presenta intermitencia. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Microscopio óptico Leica DM500 PLACA: 47626 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO: Objetivo 40X dañado. Limpieza componentes ópticos, Limpieza y ajuste de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Potenciómetro portátil OHAUS Starter 300 PLACA: 56629 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: Electrodo sucio, revisión componentes internos y calibración |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Autoclave GEMMY PLACA: 47655 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión de componentes internos. Limpieza tanque de agua destilada y componentes internos, ajuste de presión y componentes eléctricos y electrónicos. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Estereomicroscopio Leica EZ4 PLACA: 47633 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Componentes mecánicos y ópticos rayados. Revisión componentes eléctricos y electrónicos. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Estereomicroscopio Leica EZ4 PLACA: 47636 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Componentes mecánicos y ópticos rayados. Revisión componentes eléctricos y electrónicos. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Estereomicroscopio Leica ZOOM 2000 PLACA: 3006255 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Componentes mecánicos y ópticos rayados. Revisión componentes eléctricos y electrónicos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Estereomicroscopio ZEISS DV4 PLACA: 3008584 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Componentes mecánicos y ópticos rayados. Revisión componentes eléctricos y electrónicos. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Estufa de cultivo para laboratorio MEMMERT -ALEMAN MODELO 30-750 PLACA: 47657 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión componentes internos. Calibración. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MACRO MOLINO TIPO WILEY TE650/1 MARCA TECNAL PLACA: 62522 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cuchillas y componentes internos sucios, criba en mal estado, cambio de motor por sobrecalentamiento. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Microscopio óptico Leica DM500 PLACA: 47632 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión y limpieza de componentes ópticos, mecánicos y electrónicos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Microscopio óptico Leica Galeon III PLACA: 3005229 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión y limpieza de componentes ópticos, mecánicos y electrónicos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Microscopio óptico Leica CME PLACA: 3006253 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión y limpieza de componentes ópticos, mecánicos y electrónicos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Microscopio óptico Leica CME PLACA: 3006254 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión y limpieza de componentes ópticos, mecánicos y electrónicos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Microscopio óptico Leica CME PLACA: 3006256 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión y limpieza de componentes ópticos, mecánicos y electrónicos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Balanza analítica OHAUS PLACA: 62525 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión componentes internos, limpieza y calibración |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Extractor de fibra cruda VELP PLACA: 62528 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión componentes internos, Revisión, limpieza y lubricación de bomba de vacío, limpieza de componentes internos, revisión y limpieza de componentes de vidrio |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Plancha de calentamiento de extractor de fibra cruda VELP PLACA: 62528 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión resistencias, Placa metálica manchada |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Medidor multiparámetro de mesa OHAUS PLACA: 62526 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Limpieza electrodos de pH y conductividad, revisión componentes internos, calibración |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Mufla THERMO SCIENTIFIC PLACA: 62524 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión resistencias, limpieza componentes internos, calibración termostato |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Balanza analítica KERN PLACA: 66097 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Revisión componentes internos, limpieza y calibración |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Balanza de precisión CASA DETECTO PLACA: 3008708 DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Limpieza componentes internos, revisión tablero, calibración |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | BOLSA DE RESPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES, POR UN VALOR DE $1.000.000 DE PESOS M/TE IVA INCLUIDO, PARA REPUESTOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional