## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Sensor Infrarrojo: Emisor y un receptor fotoeléctrico (infrarrojo), Características: Cable Cafe: Positivo Cable Azul: Negativo Cable Negro: Señal Modelo E18-D80NK Voltaje de operacion 5V Corriente de operacion 100mA Tamaño · Diámetro: 18mm · Sensor Longitud: 45mm · Longitud del cable: variable Tiempo de respuesta |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mini Tacometro Laser Digital Sin Contacto Rpm. Medición: 10 a 99,999 RPM, Display 100000 peso 84 gramos, distancia de prueba 50mm - 200mm, auto rango, medidas en RPM/revoluciones y conteo de revoluciones. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | THERMOHIGROMETRO - DATALOGER - ET 175 temperatura y humedad. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Medidor Distancias Laser 100 Metros, Area, Volumen Cp-100s Color principal: Negro Modelo: CP-100s Laser metro de distancia Rango de medicion: 0,05 a 100m Precision: + o - 1 mm Tipo de laser: Clase 2 635mm Prueba de Polvo y chapoteo del agua: IP 54 Almacenamiento: 20 Medidas Unidades: m, pies, pulgadas Bateria: 1.5V AAA * 2 piezas Indicador de timbre: Si Tamano: 120 * 55 * 30mm Peso neto: 110 g El embalaje incluye: 1 x medidor laser de distancia 1 x estuche para guardarlo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Variador de Velocidad para motor hasta 1HP 220 VAC y alimentacion trifasica. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WHO291 medidor de humedad del suelo para plantas con pantalla LCD digital, en su respectiva caja. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Termometro digital con interruptor Fahrenheit/Celsius y funcion de apagado automatico. Sonda de acero inoxidable; alarmas de alta y baja temperatura. medidcion entre -40° C hasta 300° C, emisividad fija 0.95, relación distancia punto 8.1 usa pila tipo AAA x 2, profundidad minima para la medida 12.7 mm.conversion entre grados fahrenheit y ceslius, max/Min/ |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Termo higrometro digital Temperatura y humedad con sonda -10 a 50 grados centígrados, Humedad 10% - 99% humedad relativa, muestra la temperatura en el ambiente interno y externo. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Termocuplas tipo K de (50 ¿ 204° C) Grados centigrados - Rango de temperaturas: -50 ~ 204 ° C - Longitud del cable: los 92cm - Tipo de interfaz: plug-in plano - Longitud del interfaz: 12.5mm |  | 7 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sondas para multimetro 10A - Tester Tipo Aguja o punta fina. |  | 30 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Transportador de madera para uso en el tablero y practicas de laboratorio: - Total grados: 360° - Material: madera MDF - Cuenta con mango de agarre |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Multimetro digital mano comprobador de resistencias, capacitancias, inductancias, diodos y transistores. Compacto Rangos: Volts DC: 400.0mV - 1000V. Volts AC: 4mV - 750V.Corriente DC: 40.00uA - 10.00A, AC: 40.00mA - 10.00A Resistencia: 400.0Ω - 200.0MΩ, Capacitancia: 4.000nano Faradios 10.00 mili Faradios, Medidor de diodos, continuidad con buzzer, Medidor de Transistores, Data Hold, Sleep mode, Indicador de Batería baja, Impedancia de entrada DC: 10MΩ, Max Display: 4000 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Contactor 3 ac dc 24 voltios con contactor auxiliar. AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW/400 V, tripolar, 230 V AC, 50 Hz, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de tornillo. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Puntas o Sondas Pasivas para osciloscopios de 25 MHz, con conector tipo BNC. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Registrador de datos de 16000 puntos, para refrigeracion de la cadena de frio. Especificacion: Tipo: registrador de temperatura Y HUMEDAD Modelo: RC-4HC Especificacion: Rango de medicion de temperatura: + 60 °C ~-30; sensor externo (longitud del cable 1,1 m),-40 ~ + 85 °C; Precision de temperatura:-20 ~ + 50 °C, ± 0,6 °C; otros, ± 1,0 °C Rango de medicion de humedad: 0 ~ 99% RH Precision de humedad: ± 3% RH (25,20 ~ 90% RH) |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Transductor LINEAL RECTAL para ecográfo CHISON REF ECO 2VET |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | THERMOHIGROMETRO - DATALOGER - ET 175 temperatura y humedad. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Sensor de temperatura en hilo fixxing de protección de tubo de acero inoxidable (parte de la sonda), de alambre de plomo, permite el aislamiento (teflon con protección electromagnética). Características Longitud de la sonda: 50 mm Diámetro de la sonda: 5 mm Rosca fijacion de sonda: M8 Rango de medición: 0º C a 400º C Longitud del cable: 100 cm Contenido del paquete 1x Sensor De Temperatura PT100 50 mm. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Sensor de flujo, características Voltaje de funcionamiento: 5 VDC Corriente maxima: 10 mA Temperatura de operación: ≤80 ¿, Presión máxima de operación: 1.75Mpa Diametro de rosca 1/2 pulgada Material: Cobre |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Sensor de Fuerza FSR: sensor para detectar la presión física y peso con resistencia sensible a la fuerza, Caracteristicas: Longitud total 88 mm Ancho total 43 mm Área de detección 38 X 38 mm Rango temperatura de funcionamiento -30 ~70C. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Sensor capacitivo LJC18A3-BZ/BX mide 18 mm de diametro y posee una distancia de deteccion de 10 mm. Caracteristicas BK 300 mA BU 6-36 VDC Distancia de deteccion 10 mm Diametro 18 mm Longitud del cable 190 Cm Peso 108 g |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Modulo multi sensor 10 DOF GY-801 con giroscopio de 3 ejes L3G4200D, acelerometro de 3 ejes ADXL345; un magnetometro de 3 ejes HMC5883L y un sensor de presion atmosferica Bosch BMP180. Voltaje de alimentación: 3.0 a 5.5 VDC Protocolo de comunicación: I2C. Tamaño del módulo: 26x17x3 mm. Agujeros de montaje: 3 mm Acelerometro: Rango de medicion totalmente programable: ±2g, ±4g, ±8g y ±16g ADC: 16 bits Magnetometro: Campo magnetico del rango de medicion: ±8 Gauss ADC: 12 bits Barometro (Bosch) Rango de medicion: 300-1100 hPa (desde -500m a 9000m sobre el nivel del mar) |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO SHT30 CON PROTECTOR Caracteristicas Humedad, rango de medicion: 0 ~100 % HR Temperatura, rango de medicion: - 40~ +125 °C Exactitud de medicion de la humedad: ± 2% Precision de medicion de temperatura: ± 0,2 ¿ Resolucion: 0.01 Voltaje de funcionamiento: 2.4V -5.5V DC AMARILLO: SCK NEGRO O VERDE: GND AZUL: DATOS ROJO: VCC |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SENSOR DE TEMPERATURA IMPERMEABLE DFROBOT DS18B20 PARA ARDUINO Caracteristicas Voltaje de alimentacion: 3.0 a 5.5 VDC Precision: ±0.5º C (-10º C a 85º C) Rango de temperatura: -55º C a 125º C Resolucion: 9 a 12 bits Tiempo de respuesta: 750 ms Pinout: Rojo: VCC Negro: GND Amarillo: DATOS Dimensiones sonda: Diametro de 6 mm X 35 mm de largo Diametro del cable: 4 mm Largo: 95 cm |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Cables bnc a caiman 1.8m Sondas puntas para Generador. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Datalogger Rc-5 Usb Temperatura Termometro, Digital PDF USB Registrador de Datos de Temperatura Reutilizable Grabador Termómetro Refrigerador 32000 Puntos Alta Precisión. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Data logger Temperatura Y Humedad Ut330th, Tipo Usb: Medidor registrador de Temperatura y humedad rangos: -30°C - 70°C exactitud +/- 0,4° C 64.000 resolución +/- 0.1° C/° F, muestreo ajustable entre 10 segundos y 24 horas MAX/MIN/MKT, PC sofware Humedad 0%- 100% RH Resolución 0.1%RH con aplicación para teléfono. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Anemómetro Digital, Intervalo de mediciones de la velocidad del viento: 2 -10m/s, 10 - 30m/s, CMM: 0,001 - 9999 X 10, CFM: 0,001 - 9999 X 10, Retención de datos: VEL / FLOW, MAX/MIN, Data Hold, Iluminación de pantalla, Indicador de batería baja, Conexión USB Bluetooth. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Luxometro Digital, UT383 Medicion en LUX: 0 hasta 199.999 Lux, Medicion en CD: 0 hasta 19.999 FC, con Bluetooth Data Hold, Modo MAX/MIN, Auto Rango, Auto apagado,Indicador de bateria baja. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Sonometro Medidor Ruido Decibeles Digital Ut353. Rango Total: 30db - 130db, Maximo nivel: 130db, Precision: +/- 1,5db, Frecuencia: 31,5Hz -8000Hz,, Modo MAX/MIN,pantalla de 32 x 26 mm Iluminación de pantalla, data hold peso 116 g. Luz de fondo blanca,pantalla LCD clara, condensador de microfono de 1/2", Ajustable rápido/lento |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Refractometro Rbh 0-90 Brix. Atc. Modelo: RHB-90 Rango de medición: 58-90% brix 12-27% agua 38-43 baume' Exactitud: ± 0,5% brix ± 0,5% agua ± 0,5 baume' Mín. división: 0,5% brix 0,5% agua 0,5 baume |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Termometro veterinario digital. Apagado automático: Conserva la batería al apagarse de manera automática tras un período de inactividad Señal de alarma: Indica el final de la medición y alerta en caso de temperatura elevada. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Adaptador De Alta Resolucion De 1M compatible Con HDMI A VGA |  | 75 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Conector prepulido SC/UPC para ensamblaje en campo. |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Bandeja de distribucion de fibra optica con 12 conectores duplex LC, incluye 24 pigtails, bandejas internas de fusion y demas accesorios para realizar el la organizacion y empalme optico, ancho 19 pulgadas, 1U. 2 puntos de entrada para cables. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Cable de Fibra Optica Multimodo OM4 50/125, 12 hilos, para Interior, Tight Buffer 900µm, OFNR Riser, Dielectrica, Marcas de longitud de incremento cada 2 pies, Codigo de colores: TIA-598-C, Fibra Optica no Conductiva (Dielectrica) |  | 30 | METRO LINEAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Patch cord de 3 metros, conectores RJ45, soporta Categoria 6A, 4 pares 8 hilos, estandar de transmision IEEE 802.3bt Type 4, T568B, 24 AWG, material de la chaqueta Low Smoke Zero Halogen (LSZH). |  | 200 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Botas modulares LSZH para conectar RJ45. Bolsa de 100 unidades |  | 15 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Jack RJ-45 sin blindaje, ANSI/TIA Category 6, para cable UTP sin blindaje |  | 40 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Panel de conexiones, 24 puertos, Categoria 6, con 24 acopladores RJ45 categoria 6 preinstalados. Soporta patch cords RJ45 UTP con normas T568A y T568B. Debe soportar los requerimientos minimos ANSI/TIA-568-C.2 para Categoria 6 e ISO 11801 Clase E con estandares de frecuencia entre 1 y 250 MHz . |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Conector Plug RJ45 Cat 6A blindado paquete x 100 unidades |  | 5 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PLC controladores lógicos programables SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, power supply: DC 20.4-28.8 V DC, program/data memory 150 KB |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ANTENA PTMP 5GHz 120° Sector Cercano 2X2, RPSMA |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Cable Xlr A Xlr /bulk 250 Lu6 6mts. Modelo Bulk250 Lu6 Tipo de cable y adaptador conectores Proel XLR3FVPRO XLR3MVPRO y cable HPC225. Cantidad de conectores de entrada 1 Cantidad de conectores de salida 1 Conector de entrada XLR Conector de salida XLR Material de revestimiento del conector: Metalico |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Memoria Micro SD De 1tb Con Adaptador •A2 / UHS-I / V30 / U3 / Clase 10 •Velocidad máxima de lectura: 190 MB/s •Velocidad máxima de escritura: 130 MB/s •Velocidad mínima de escritura: 30 MB/s •Graba video Full HD, 3D y 4K •A prueba de agua, golpes y rayos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Palo Selfie En Aluminio Con Tripode Control Bluetooth + Luz Led - material Aluminio. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Disco duro Interno SSD 512Gb sata mz |  | 34 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Convertidor- Adaptador Rj45 a USB |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Adaptador Antena Rompe Muros USB. USBADAPTADOR WIFI USB ECLECTIC ANTENA 150mbps 6DBI Antena: 6dBi Omnidireccional en cobre desoxigenadoColor: NegroChip: Realtek RTL8188GU de última generaciónPuerto: USB 2.0Cumple estándares: IEEE802.11b/g/nRango de frecuencia: 2.412GHz ~ 2.48GHzTasa de transmisión inalámbrica de hasta 150MbpsConsumo de energía: DC 5V 290mASistemas operativos: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 y 64 bits)Soporta 64/128/152 bit de encriptación WEP y WPA / WPA2WPA-PSK / WPA-PSKDimensiones: 245 x 19 x 13,5mm |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Cable HDMI 3 Metros Compatible 4K y 8K |  | 40 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Microfono de Solapa Inalambricos Para Celular, con entrada tipo audifonos y tipo C - lightning Con Antipop Tipos de microfono: Condensador, Unidireccional. Formato:microfonos deslizantes |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Protoboard 830 Puntos: Para realizar laboratorios de circuitos en serie y paralelo en fisica III |  | 28 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Manilla brazalete pulsera antiestatica ajustable |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Temporizador Electronico Frontal TEF4-OFF 1SBN020114R1000 I2-250221 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | AntenaLITEBEAM AC LBE 5AC GENERACIÓN 2, con un alcance de trasmisión de 15km, una frecuencia de 5 Ghz, y una velocidad de trasmisión de 300MB |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Analizador De Red Vectorial Nanovna-h4 Con Tarjeta De 32 Gb. Especificaciones: PCB: 2.126 in x 3.366 in x 0.433 in (sin conectores, interruptores) Frecuencia de medicion: 50 KHz ~ 300 MHz (10 KHz-1.5 GHz, permite firmware extendido). Salida RF: -13 dbm (maximo -9 dbm) Rango de medicion: 70 dB (50 kHz-300 MHz), 60 dB (300 M-600 MHz), 50 dB (600 M-900 MHz) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | NANOSTATION LOCO M2 2.4GHZ Dimensiones: 161 x 31 x 80 mm (6,31 x 1,22 x 3,15") Peso: 180 g (6,35 onzas) Fuente de alimentación (PoE): 24 V, 0,5 A Consumo máximo de energía: 5.5W Método de potencia: PoE Pasivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno) Frecuencia de operación: 2412-2462 MHz Ganancia: 8,5 dBi Interfaz de red: (1) Puerto Ethernet 10/100 |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ARDUINO UNO R4 Wifi: Microprocesador de 32 bits.Tensión de funcionamiento: 5V, Memoria: 256 KB Flash / 32 KB SRAM, Tensión de entrada: 6-24V, Velocidad de reloj: 48 MHz, Puerto de programación: USB-C MCU: RA41M1 de Renesas Cortex M4 WiFi/BLE: ESP32-S3-MINI, Dispositivo HID emula un ratón o un teclado Sección de alimentación mejorada hasta 24V a través de VIN Bus CAN DAC 12 bits Op amplificador WiFi / Bluetooth de baja energía Matriz de LED totalmente direccionable con 96 LED rojos 12x8 Conector I2C Qwiic RTC con soporte para una bateria tampon, Diagnostico de errores en tiempo de ejecución. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Amplificador de instrumentacion de precision de bajo ruido y baja potencia, INA821 IDGKT |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Conectores tipo banana con plug y caiman |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Multiplicador splitter HDMI 1 entrada X4 salidas 1018p |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Conector RF SMA hembra |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Microcontrolador esp32. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Modulo lora: SX1278, Ra-01 433 MHz |  | 7 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Amplificador operacional 741 |  | 480 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Empalmador mecanico. Empalme mecánico para fibra óptica sin herramientas. Aplicable para fibra monomodo y multimodo. Diámetro de la fibra con revestimiento de 0.25mm o 0,90mm. Diámetro de la fibra 125µm Pérdida por inserción <0.25dB. Perdida de reflexión <-5dB. Temperatura operativa -0°C hasta +5°C. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Bombillo led filamento globo vintage golden |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Luz Lineal Ledl 50 Mts 500 Led Luces Calido Longitud luces: 50 metros de largo. Cantidad de luces led: 500 luces. Tension de voltaje: 110V Potencia: 0.05 W / potencia max. 25 W |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Portafusible aereo de rosca para diferentes tipos de fusibles |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Bombillo infrarojo 250 WE voltios, garantia 2 años o más. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Barras de grafito o varilla conductora de electrodo de grafito: para experimentos de Electricidad y magnetismo |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Tapete antiestatico magnetico, para manipulacion de dispositivos electricos |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Paquete de 100 unidades de luces led surtidos |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Interruptor industrial normalmente abierto 22mm YB-LA 38 verde |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Interruptor industrial normalmente cerrado 22mm rojo |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Boton de emergencia metalico tipo hongo. |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Conector para cable coaxial de semi-precision macho SMA (Ref: 2057-RF2-02BT-02-50-G-ND) |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Fusible Vidrio Largo Corriente: 500 mA Voltaje: 250 V Dimensiones: 6 mm x 30 mm |  | 100 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Fusible Ceramico Largo Corriente: 10 A Voltaje: 250 V Dimensiones: 6 mm x 30 mm |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Baterias recargables tipo AA Paquete de 16 baterias recargables nimh aa de 3000 mah 1.2v cargador aa aaa lcd inteligente de 8 bahias 1.2v nimh/nicd (incluye estuche de bateria) |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Baterias recargables tipo AAA Forma Cilindrica Unidades por pack 4. Voltaje nominal 1.2V Es recargable Composicion Ni-MH Capacidad de la pila 900 mAh |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Modulo digital E/S digitales SB 1223, 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/2 DO DC 24V ORIGINAL REFERENCIA 6ES7223-0BD30-0XB0 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Limpiador de Conector Fibra Universal |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Estación de soldadura PROFESIONAL con control DIGITAL de temperatura entre 160°C - 520°C con potencia de 48 Watts. Viene con display indicador tipo barra |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Bascula Electronica 40kg Multifuncion Gramera Peso maximo soportado 40 kg 127V |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Ponchadora De Impacto jack RJ45 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Crimpadora para conectores RJ45 Cat5 y Cat 6-6A Pass-Through |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Fresa Para CNC De Punta Triangular 3.175X20X0.1 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Fresa En V De Tin Para Router PCB 3.175X30X0.1 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Fresa En V De Tin Para Router PCB 3.175X20X0.1 |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | FRESA DE PERFILADO SC/FT 1.4X10 MM ACERO DE TUNGSTENO |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | PLACA DE COBRE fr4 10*10 |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Tinta Conductiva para Reparacion y Diseño Electronico |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Torre de alimentacion multifuncional (multitoma) de 3 o 4 niveles, con puertos usb |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Disco duro Interno SSD 500Gb M2 |  | 34 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Memoria Ram AD4S26668G19-SGN x 8Gb Ddr4 2666mhz Memory |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Cable de consola serial color azul CISCO de puerto USB Cable de consola USB a RJ45 |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Cable convertidor USB a serie (RS232) |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional