## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 5 de 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE |  | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE |  | NIT. O CC.
Item | DESCRIPCIÓN-ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIONES Y RETIROS
1.1.1 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES | m3 | 255.06 |  | 0
1.1.2 | DEMOLICION Y RETIRO DE MURO EN PIEDRA | m3 | 140.52 |  | 0
1.2 | DESMONTES
1.2.1 | DESMONTE DE PUERTAS | und | 12 |  | 0
1.2.2 | DESMONTE DE VENTANAS | und | 18 |  | 0
1.2.3 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | und | 6 |  | 0
1.2.4 | DESMONTE ESTRUCTURAS EXISTENTES | m2 | 135.54 |  | 0
1.3 | INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES
1.3.1 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA | m | 30 |  | 0
1.3.2 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA (50m) | und | 1 |  | 0
1.4 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.4.1 | VALLA INFORMACIÓN LICENCIA | und | 1 |  | 0
1.4.2 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPOS DE PRECISIÓN | m2 | 7579.1 |  | 0
1.4.3 | LIMPIEZA Y DESCAPOTE | m2 | 12176.94 |  | 0
1.4.4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR CERTIFICADO POR ENTIDAD AMBIENTAL | M3-KM | 56996 |  | 0
1.5 | CAMPAMENTO DE OBRA
1.5.1 | CAMPAMENTO DE 180 M2 EN TABLA, TEJA ETERNIT, INCLUYE TRANSPORTE MATERIALES | und | 1 |  | 0
1.5.2 | BATERIA DE BAÑOS | m2 | 20 |  | 0
1.6 | CERRAMIENTO PROVISIONAL
1.6.1 | CERCA EN TEJA DE ZINC H= 1.80 M | m | 594.92 |  | 0
1.6.2 | SUMINISTRO PUERTA VEHICULAR PARA CERRAMIENTO | und | 1 |  | 0
1.6.3 | SUMINISTRO PUERTA PEATONAL PARA CERRAMIENTO | und | 1 |  | 0
1.7 | EXCAVACIONES VARIAS
1.7.1 | EXCAVACION MECANICA | m3 | 27152.97 |  | 0
1.8 | RELLENOS Y REEMPLAZOS
1.8.1 | RELLENO Y CONFORMACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO (RECEBO COMUN COMPACTADO) | m3 | 2450 |  | 0
1.9 | TALA Y TRASLADO DE ARBOLES
1.9.1 | TALA DE ÁRBOL PORTE MEDIO | und | 2 |  | 0
2 | CIMENTACIÓN
2.1 | CIMENTACIONES SUPERFICIALES
2.1.1 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 13.25 |  | 0
2.1.2 | ZARPA MUROS DE CONTENCION DE 3000 PSI | m3 | 1.78 |  | 0
2.1.3 | DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 93.47 |  | 0
2.2 | CIMENTACIONES PROFUNDAS
2.2.1 | EXCAVACION Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY DIAMETRO 50 CM | m | 476 |  | 0
2.2.2 | EXCAVACION Y FUNDIDA PILOTE TIPO KELLY DIAMETRO 60 CM | m | 518 |  | 0
2.2.3 | DESCABECE DE PILOTES H= 1.50 M O DEMOLICION CABEZ DE PILOTES | m3 | 25.71 |  | 0
2.3 | MUROS DE CONTENCION
2.3.1 | MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO FUNDIDO 4000 PSI | m3 | 37.61 |  | 0
2.4 | LOSAS DE CIMENTACION
2.4.1 | PLACA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI H=45cm, INCLUYE VIGAS Y PLACA e=15cm | m2 | 46.2 |  | 0
2.4.2 | PLACA AEREA EN CONCRETO ALIGERADA 4000 PSI, H=50cm INCLUYE VIGAS Y PLACA e=12cm sobre terreno | m2 | 508.8 |  | 0
2.4.3 | PLACA AEREA EN CONCRETO ALIGERADA 4000 PSI, H=40cm INCLUYE VIGAS Y PLACA e=12cm sobre terreno | m2 | 33.92 |  | 0
2.5 | SUMINISTROS CONCRETOS Y OTROS
2.5.1 | CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA) E= 5CM | m3 | 76.88 |  | 0
2.6 | ACERO DE REFUERZO
2.6.1 | ACERO 60.000 PSI/420 MPA | kg | 25432 |  | 0
2.6.2 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR | kg | 2407 |  | 0
3 | SERVICIOS DE DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
3.1 | EXCAVACIONES
3.1.1 | EXCAVACION MANUAL | m3 | 1929.5 |  | 0
3.2 | RELLENOS Y REEMPLAZOS
3.2.1 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 1723.92 |  | 0
3.2.2 | RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA) | m3 | 285.57 |  | 0
3.2.3 | RELLENO EN GRAVILLA TIPO | m3 | 571.15 |  | 0
3.3 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (1.00X1.00)M | und | 2 |  | 0
3.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.80X0.80)M | und | 4 |  | 0
3.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.60X0.60)M | und | 25 |  | 0
3.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (1.00X1.00)M | und | 3 |  | 0
3.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60)M | und | 15 |  | 0
3.4 | CONSTRUCCIONES EN CONCRETO
3.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMIDERO AGUAS LLUVIAS | und | 8 |  | 0
3.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÀRCAMO DE PROTECCIÓN AGUAS LLUVIAS 0,30 X 0,30 M | und | 2 |  | 0
3.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÀRCAMO DE PROTECCIÓN GAS 0,30 X 0,30 M | und | 1 |  | 0
3.5 | ELEMENTOS PREFABRICADOS
3.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÀLVULA CHARNELA 12" | und | 1 |  | 0
3.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SÉPTICO TANQUE SÉPTICO 17500 LTS | und | 2 |  | 0
3.6 | POZOS DE INSPECCIÓN Y SEPTICOS
3.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION POZO INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS H MAX= 1.80 M | und | 8 |  | 0
3.7 | CAÑUELAS, CANALETAS, CARCAMOS Y CUNETAS
3.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÀRCAMO CON REJILLA TIPO AGUAS RESIDUALES B=0.30M H=0.30M | m | 3.38 |  | 0
3.8 | CABEZALES DE ENTREGA Y EMPALMES
3.8.1 | CABEZAL ENTREGA TUB CONCRETO DE 3000 PSI | und | 1 |  | 0
3.9 | OBRAS PARA CONEXIONES ACOMETIDAS Y DOMICILIARIAS
3.9.1 | CONEXIÓN A RED ACOMETIDA | und | 2 |  | 0
3.10 | FILTROS Y DRENAJES
3.10.1 | TUBERIA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" | m | 1022.76 |  | 0
3.10.2 | ACCESORIOS TUBERIA DE DRENAJE CORRUGADA PVC 4" | und | 107 |  | 0
3.10.3 | GEOTEXTIL TEJIDO NT 1600 | m2 | 2533.18 |  | 0
4 | SERVICIOS DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
4.1.1 | MUROS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI - PUNTOS FIJOS | m3 | 46.05 |  | 0
4.1.2 | COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI | m3 | 49.08 |  | 0
4.1.3 | COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO A LA VISTA DIAGONALES DE 4000 PSI | m3 | 10.8 |  | 0
4.2 | LOSAS ALIGERADAS EN CONCRETO
4.2.1 | LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA 4000 PSI H=40CM, INCLUYE VIGAS Y PLACA E=12CM | m2 | 89.8 |  | 0
4.2.2 | LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA 4000 PSI H=50CM, INCLUYE VIGAS Y PLACA E=12CM | m2 | 768 |  | 0
4.2.3 | LOSA ALIGERADA CON TORTA INFERIOR A LA VISTA 4000 PSI H=50CM, INCLUYE VIGAS Y PLACA E=12CM Y TORTA INFERIOR E=8CM | m2 | 122.82 |  | 0
4.2.4 | LOSA ALIGERADA CON LAMINA COLABORANTE CAL 18 GRADO 40 H=25CM. INCLUYE VIGAS Y PLACA E=12 CM | m2 | 22.8 |  | 0
4.3 | TANQUES EN CONCRETO
4.3.1 | TANQUE EN CONCRETO DE 4000PSI INCLUYE PLACA DE TAPA, BASE Y MUROS | m3 | 89.54 |  | 0
4.4 | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA
4.4.1 | ACERO 60.000 PSI/420 MPA | kg | 60306 |  | 0
4.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA STANDAR | kg | 19633 |  | 0
4.5 | ANCLAJES
4.5.1 | ANCLAJE ESTRUCTURAL DIAM 1/2" A 1" INCLUYE EPÓXICO | und | 28 |  | 0
4.6 | CUBIERTA METALICA
4.6.1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA CORREAS P-8-16 ASTM A1011/08 GR50 | kg | 303.3 |  | 0
4.7 | OTROS ELEMENTOS METALICOS
4.7.1 | ESCALERAS METALICAS TERMINADO Y PROTECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES PLANO E-510 | kg | 3849 |  | 0
4.7.2 | PUENTE METALICO TERMINADO Y PROTECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES PLANO E-510 | kg | 1844 |  | 0
4.8 | CUBIERTAS EN CONCRETO
4.8.1 | PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA 4000 PSI H=50CM, INCLUYE VIGAS Y PLACA E=12CM | m2 | 176 |  | 0
5 | MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES
5.1 | MURO LADRILLO PRENSADO
5.1.1 | MURO LADRILLO DE ARCILLA PRENSADO A LA VISTA POR DOS CARAS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO DOBLE ALTURA O MAYOR X M2 COLOR CAPUCHINO 24.5X12X6CM e= 12 CM | m2 | 588 |  | 0
5.1.2 | MURO LADRILLO DE ARCILLA PRENSADO X ML COLOR CAPUCHINO 24.5X12X6CM E=12 CM | m | 66.65 |  | 0
5.1.3 | ENCHAPES EN LADRILLO DE ARCILLA PRENSADO X M2 COLOR CAPUCHINO 24.5X12X6CM | m2 | 552.39 |  | 0
5.1.4 | ENCHAPES EN LADRILLO DE ARCILLA PRENSADO X ML COLOR CAPUCHINO 24.5X12X6CM | m | 111.4 |  | 0
5.1.5 | REMATE EN HILADA PARADA EN LADRILLO DE ARCILLA PRENSADO X ML COLOR CAPUCHINO 24.5X12X6CM | m | 256.48 |  | 0
5.2 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE ARCILLA
5.2.1 | MURO BLOQUE ARCILLA X M2 BLOQUE NO 4 | m2 | 101.68 |  | 0
5.3 | ACEROS Y REFUERZOS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERIAS
5.3.1 | COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI 12CM X15CM | m | 143.89 |  | 0
5.3.2 | DINTELES EN CONCRETO 2500 PSI | m | 57.2 |  | 0
5.3.3 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 3000 PSI | m | 35.42 |  | 0
5.3.4 | DOVELAS EN CONCRETO - GROUTING | m | 3108.04 |  | 0
5.4 | ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MAMPOSTERIAS
5.4.1 | ANCLAJES EPOXICO DE 3/8" A 1/2" | und | 87 |  | 0
5.5 | AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS
5.5.1 | AISLAMIENTO CON LAMINA DE ICOPOR DE 1,5 CM | m2 | 403.28 |  | 0
6 | PAÑETES
6.1 | PAÑETES INTERIORES
6.1.1 | PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 | m2 | 189.18 |  | 0
6.1.2 | PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML | m | 3.1 |  | 0
6.2 | PAÑETES EXTERIORES
6.2.1 | PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 | m2 | 275.92 |  | 0
6.2.2 | PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML | m | 22.72 |  | 0
6.3 | PAÑETE OTROS ELEMENTOS
6.3.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X M2 | m2 | 176.44 |  | 0
6.3.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR X M2 | m2 | 27.19 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS
7.1 | GARGOLAS EN CONCRETO
7.1.1 | GARGOLAS EN CONCRETO 3000 PSI TIPO_1 6,5CM X 26CM | und | 13 |  | 0
8 | SERVICIOS DE INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS
8.1 | ACOMETIDA O RED DE LLENADO DE TANQUES
8.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P 1" | m | 199.28 |  | 0
8.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1.1/2" | und | 2 |  | 0
8.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1" | und | 56 |  | 0
8.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA 1" | und | 4 |  | 0
8.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MECANICO 1.1/2" | und | 3 |  | 0
8.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN DRESSER 1" | und | 2 |  | 0
8.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROVÁLVULA 1" EN BRONCE | und | 1 |  | 0
8.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1" | und | 1 |  | 0
8.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 1" | und | 6 |  | 0
8.2 | CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
8.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 3" | m | 9.64 |  | 0
8.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 1.1/2" | m | 6.77 |  | 0
8.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX 3" | und | 16 |  | 0
8.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX. 1.1/2" | und | 5 |  | 0
8.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 3" | und | 4 |  | 0
8.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1.1/2" | und | 1 |  | 0
8.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA NPT O SIMILAR 3" | und | 2 |  | 0
8.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT | und | 9 |  | 0
8.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT | und | 1 |  | 0
8.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT | und | 2 |  | 0
8.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BORRACHA 3" | und | 6 |  | 0
8.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL 1.1/2" | und | 1 |  | 0
8.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE ALIVIO 1.1/2" | und | 1 |  | 0
8.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION COPA CONCENTRICA EN ACERO INXODABLE DE UNIÓN SOLDADA - TIPO 1 | und | 3 |  | 0
8.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNIÓN SOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1 3" X 1 1/4" | und | 3 |  | 0
8.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3" | und | 2 |  | 0
8.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2" | und | 1 |  | 0
8.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 1.1/2" | und | 1 |  | 0
8.2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 1" | und | 1 |  | 0
8.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3" | und | 3 |  | 0
8.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 2" | m | 5.03 |  | 0
8.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 1.1/2" | m | 2.36 |  | 0
8.2.23 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P RDE=21 2" | und | 3 |  | 0
8.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P RDE=21 1.1/2" | und | 1 |  | 0
8.3 | CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO
8.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 2" | m | 30.41 |  | 0
8.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS 2" | und | 74 |  | 0
8.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE UNIÓN RANURADA 2" | und | 8 |  | 0
8.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSOR DE FLUJO 2" | und | 1 |  | 0
8.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VASTAGO OS&Y ASCENDENTE LISTADO 2" | und | 2 |  | 0
8.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 2" | und | 5 |  | 0
8.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE RANURADO 2" | und | 2 |  | 0
8.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI | und | 5 |  | 0
8.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO L 1/2" | m | 7.12 |  | 0
8.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO COBRE 1/2" | und | 26 |  | 0
8.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 1/2" | und | 4 |  | 0
8.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL 1/2" COBRE | und | 4 |  | 0
8.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 1/2" | und | 8 |  | 0
8.3.14 | PLACA ANTIVORTICE 2" DE UNIÓN SOLDADA- NFPA 20 | und | 1 |  | 0
8.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3" | und | 2 |  | 0
8.3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2" | und | 3 |  | 0
8.3.17 | SOPORTES ANTISISMICOS 2" | und | 4 |  | 0
8.3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCHD40 1" | m | 0.25 |  | 0
8.3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO ROSCADO ACERO 1" | und | 2 |  | 0
8.3.20 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 2" | m | 8.94 |  | 0
8.3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC-P 2" | und | 2 |  | 0
8.3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT | und | 1 |  | 0
8.3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA 1" | und | 1 |  | 0
8.4 | RED SUMINISTRO AGUA POTABLE
8.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 3" | m | 272.57 |  | 0
8.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 1.1/4" | m | 116.46 |  | 0
8.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 1" | m | 20.95 |  | 0
8.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=11 3/4" | m | 14.6 |  | 0
8.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=9 1/2" | m | 47.63 |  | 0
8.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3" | und | 36 |  | 0
8.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1.1/4" | und | 56 |  | 0
8.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1" | und | 14 |  | 0
8.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 3/4" | und | 10 |  | 0
8.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1/2" | und | 26 |  | 0
8.4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO PESADO 1.1/4" | und | 2 |  | 0
8.4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO PESADO 3/4" | und | 1 |  | 0
8.4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO PESADO 1/2" | und | 2 |  | 0
8.4.14 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" | und | 1 |  | 0
8.4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3" | und | 2 |  | 0
8.4.16 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1.1/4" | und | 5 |  | 0
8.4.17 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1" | und | 6 |  | 0
8.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3/4" | und | 2 |  | 0
8.4.20 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1/2" | und | 6 |  | 0
8.4.21 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1.1/4" | und | 1 |  | 0
8.4.22 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1/2" | und | 1 |  | 0
8.5 | RED SUMINISTRO RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
8.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 1.1/2" | m | 16.62 |  | 0
8.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 1.1/4" | m | 23.28 |  | 0
8.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=9 1/2" | m | 49.79 |  | 0
8.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1.1/2" | und | 16 |  | 0
8.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1.1/4" | und | 35 |  | 0
8.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P 1/2" | und | 7 |  | 0
8.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO PESADO 1.1/2" | und | 2 |  | 0
8.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO TIPO PESADO 1/2" | und | 6 |  | 0
8.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1.1/2" | und | 3 |  | 0
8.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1.1/4" | und | 2 |  | 0
8.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 1/2" | und | 2 |  | 0
8.6 | RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES
8.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM | m | 76.93 |  | 0
8.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM | m | 291.86 |  | 0
8.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" | m | 37.37 |  | 0
8.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" | m | 22.26 |  | 0
8.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" | m | 21.85 |  | 0
8.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-L 4" | m | 4.04 |  | 0
8.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-L 2" | m | 19.28 |  | 0
8.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S 4" | und | 27 |  | 0
8.6.9 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S 3" | und | 16 |  | 0
8.6.10 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S 2" | und | 68 |  | 0
8.6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE EXPANSIÓN 4" | und | 1 |  | 0
8.6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE ADMINSIÓN DE AIRE 4" | und | 1 |  | 0
8.6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE ADMISIIÓN DE AIRE 2" | und | 10 |  | 0
8.6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 4" | und | 10 |  | 0
8.6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3" | und | 10 |  | 0
8.6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2" | und | 15 |  | 0
8.6.17 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 4" | und | 2 |  | 0
8.6.18 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS 2" | und | 7 |  | 0
8.7 | RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS
8.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 315MM | m | 365.93 |  | 0
8.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 250MM | m | 64.96 |  | 0
8.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200MM | m | 30 |  | 0
8.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM | m | 84.07 |  | 0
8.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM | m | 136.87 |  | 0
8.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 250MM | und | 8 |  | 0
8.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM | und | 2 |  | 0
8.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 110MM | und | 3 |  | 0
8.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 4" | m | 199.65 |  | 0
8.7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 3" | m | 140.92 |  | 0
8.7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 2" | m | 3.3 |  | 0
8.7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4" | und | 145 |  | 0
8.7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 3" | und | 93 |  | 0
8.7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE EXPANSIÓN DIAM= 4" | und | 4 |  | 0
8.7.15 | SUMINISTRO E INSTALACION TRAGANTE 3" | und | 23 |  | 0
8.7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 4" | und | 32 |  | 0
8.7.17 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3" | und | 42 |  | 0
8.7.18 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 4" | und | 4 |  | 0
8.7.19 | SUMINISTRO E INSTALACION PASE 6" | und | 21 |  | 0
8.7.20 | SUMINISTRO E INSTALACION PASE 4" | und | 8 |  | 0
8.7.21 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON + FILTRO CON GRAVA 4" | und | 5 |  | 0
8.7.22 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON + FILTRO CON GRAVA 3" | und | 16 |  | 0
8.8 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
8.8.1 | INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAMANOS 1/2" | und | 15 |  | 0
8.8.2 | INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F SANITARIO DE TANQUE 1/2" | und | 2 |  | 0
8.9 | PUNTOS HIDRAULICOS RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
8.9.1 | INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F.ALL ORINAL 3/4" | und | 2 |  | 0
8.9.2 | INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F.ALL SANITARIO DE FLUXÓMETRO 1.1/4" | und | 7 |  | 0
8.9.3 | INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F.ALL LLAVE MANGUERA 1/2" | und | 4 |  | 0
8.9.4 | INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F.ALL POCETA DE ASEO 1/2" | und | 1 |  | 0
8.10 | SALIDAS SANITARIAS
8.10.1 | INSTALACION DE SALIDA SANITARIO FLUXOMETRO 4" | und | 7 |  | 0
8.10.2 | INSTALACION DE SALIDA SANITARIO TANQUE 4" | und | 2 |  | 0
8.10.3 | INSTALACION DE SALIDA LAVAMANOS 2" | und | 12 |  | 0
8.10.4 | INSTALACION DE SALIDA POCETA ASEO 2" | und | 1 |  | 0
8.10.5 | INSTALACION DE SALIDA ORINAL 2" | und | 2 |  | 0
8.10.6 | INSTALACION DE SALIDA SIFON 3" | und | 2 |  | 0
8.10.7 | INSTALACION DE SALIDA SIFON 2" | und | 3 |  | 0
8.10.8 | INSTALACION DE SALIDA SIFON 4" | und | 2 |  | 0
8.11 | RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
8.11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC C900 4" | m | 599.79 |  | 0
8.11.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 4" | m | 2.15 |  | 0
8.11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 2.1/2" | m | 6.73 |  | 0
8.11.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCHD10 1.1/2" | m | 2.27 |  | 0
8.11.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC C900 4" | m | 84 |  | 0
8.11.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4" | und | 3 |  | 0
8.11.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2.1/2" | und | 3 |  | 0
8.11.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1.1/2" | und | 4 |  | 0
8.11.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES HD TUBO PVC X TUBO PVC 4" | und | 11 |  | 0
8.11.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTORES HD TUBO PVC X ACC PVC4" | und | 31 |  | 0
8.11.11 | SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 4" | und | 9 |  | 0
8.11.12 | SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 2 1/2" | und | 16 |  | 0
8.11.13 | SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 1 1/2" | und | 12 |  | 0
8.11.14 | SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA 4" X 2.1/2" X 2.1/2" CON CHEQUE INTEGRADO | und | 2 |  | 0
8.11.15 | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA PARA TUBERIA | m | 11.14 |  | 0
8.11.16 | SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LB | und | 4 |  | 0
8.11.17 | SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LB | und | 4 |  | 0
8.11.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III | und | 4 |  | 0
8.11.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C900 A ACERO 4" | und | 13 |  | 0
8.11.20 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2.1/2" | und | 1 |  | 0
8.11.21 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VIAS | und | 2 |  | 0
8.11.22 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL | und | 1 |  | 0
8.11.23 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS UL/FM 4" | und | 2 |  | 0
8.11.24 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS UL/FM 2.1/2" | und | 2 |  | 0
8.11.25 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIERRO DUCTIL 3" | m | 0.88 |  | 0
8.11.26 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL 3" | und | 1 |  | 0
8.11.27 | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE 3" | und | 1 |  | 0
8.11.28 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA OS&Y 3" | und | 1 |  | 0
8.12 | RED DE GAS MEDIA PRESIÓN
8.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA DIAM= 2" | und | 3 |  | 0
8.12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.G. SCH40 DIAM= 2" | m | 4.94 |  | 0
8.12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS A.G. SCH40 DIAM= 2" | und | 3 |  | 0
8.13 | RED DE GAS BAJA PRESIÓN
8.13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA A.G SCH 40 2" | m | 14.79 |  | 0
8.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS A.G SCH 40 2" | und | 4 |  | 0
8.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA 2" | und | 1 |  | 0
8.13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR PRIMERA ETAPA | und | 1 |  | 0
8.13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PE 80 AMARILLA DIAM= 2" | m | 115 |  | 0
8.13.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PE 80 AMARILLA DIAM= 2" | und | 5 |  | 0
8.13.7 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSITOMA DIAM=2" | und | 1 |  | 0
9 | SOBREPISOS Y AFINADOS INTERIORES
9.1 | ALISTADOS DE PISOS
9.1.1 | ALISTADO LLANA MADERA E= 5 CMS | m2 | 486.54 |  | 0
9.1.2 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRAL E= 5 CMS | m2 | 58.34 |  | 0
9.1.3 | ALISTADO MORTERO CON ENDURECEDOR E= 3 CMS | m2 | 112.39 |  | 0
9.1.4 | ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO H=VARIABLES | m2 | 856.85 |  | 0
9.2 | POYOS, BORDILLOS Y CARCAMOS FUNDIDOS
9.2.1 | POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ANCHO 60CM | m | 35.9 |  | 0
9.2.2 | BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO DIM 30 X 15 CMS | m | 509.11 |  | 0
9.2.3 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | m | 120.98 |  | 0
9.2.4 | CAÑUELA PARA CUBIERTAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | m | 60.9 |  | 0
10 | SERVICIOS DE ACABADOS DE PISOS
10.1 | PISOS Y GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO
10.1.1 | PISO EN PORCELANATO GREAT MOUNTAINS 30X60CM - PARA BAÑOS | m2 | 58.34 |  | 0
10.2 | PISOS EN CONCRETO
10.2.1 | PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO MOLDE MT-26 TIPO ADOQUIN - COLOR OCRE - E=15 CMS INCLUYE REFUERZO | m2 | 27.54 |  | 0
10.2.2 | PISO EN CONCRETO ESMALTADO PARA CUARTOS Y/O AREAS TECNICAS E= 5 CMS | m2 | 84.85 |  | 0
10.3 | PISOS EN GRANITO
10.3.1 | PISO EN GRANITO PERLATO CLARO GRANO FINO 60X40CM - PARA AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS | m2 | 486.54 |  | 0
10.3.2 | GUARDAESCOBA EN GRANITO PERLATO CLARO GRANO FINO 60X7CM | m2 | 332.83 |  | 0
10.4 | PIRLANES
10.4.1 | PIRLAN EN ALUMINIO EN T PARA CAMBIOS DE PISO | m | 46.8 |  | 0
11 | SERVICOS DE ESTRUCTURACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS
11.1 | CUBIERTAS TERMOACUSTICAS
11.1.1 | TEJA TERMOACUSTICA MONOROOF ESPESOR (S) 60MM | m2 | 45.15 |  | 0
11.2 | REJILLAS Y CUPULAS
11.2.1 | CUPULA TRAGANTE EN ALUMINIO 4X3" | und | 58 |  | 0
12 | IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES
12.1 | IMPERMEABILIZACIONES EN MANTO ASFALTICO
12.1.1 | MANTO ASFALTICO BICAPA CON FOIL DE ALUMINIO SISTEMA ASFALTICO PARA CUBIERTA VERDE CERESIT VAPORTITE | m2 | 193.98 |  | 0
12.2 | IMPERMEABILIZACION EN ACRILICO
12.2.1 | IMPERMEBILIZANTE ACRILICO PARA CUBIERTA TRAFICO MODERADO | m2 | 177.52 |  | 0
12.3 | CUBIERTAS VERDES
12.3.1 | CELDA DE DRENAJE | m2 | 193.98 |  | 0
12.3.2 | SUSTRATO LIVIANO DRENANTE | m3 | 371.49 |  | 0
12.4 | GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS
12.4.1 | GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | m2 | 193.98 |  | 0
12.4.2 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 | m2 | 193.98 |  | 0
12.5 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES
12.5.1 | SISTEMA CEMENTOSO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | m2 | 60.5 |  | 0
13 | SERVICIOS DE METALISTERIA
13.1 | PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
13.1.1 | PUERTA EN CRISTAL PC-01 - 80CM DE ANCHO, H= 2,59 MT. ACABADO TRANSPARENTE EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, CHAPETA SUPERIOR EN ALUMINIO, ZOCALO INFERIOR EN ALUMINIO CON BISAGRA PARA CONTROL DE CIERRE, | und | 1 |  | 0
13.1.2 | PUERTA EN CRISTAL PC-05 - 90CM DE ANCHO, ALTO = 2,59 MT- ACABADO TRANSPARENTE EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, CHAPETA SUPERIOR EN ALUMINIO, ZOCALO INFERIOR EN ALUMINIO CON BISAGRA PARA CONTROL DE CIERRE, | und | 8 |  | 0
13.2 | PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED
13.2.1 | PUERTA EN LAMINA PL-02 EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 - 80CM DE ANCHO - H= 2,58 MT. SENCILLA CON PERSIANA INFERIOR TIPO Z, INCLUYE MARCO EN LAMINA CALIBRE 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA | und | 3 |  | 0
13.2.2 | PUERTA EN LAMINA PL-03 - 120CM - H= 2,58 MT. SENCILLA CON PERSIANA INFERIOR TIPO Z, INCLUYE MARCO EN LAMINA CALIBRE 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA | und | 3 |  | 0
13.2.3 | PUERTA EN LAMINA PL-05 - 200CM - H=2,58 MT. DOBLE CON PERSIANA COMPLETACON. INCLUYE MARCO EN LAMINA CALIBRE 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA | und | 1 |  | 0
13.3 | PUERTAS CORTAFUEGOS EN LAMINA COLD ROLLED
13.3.1 | PUERTA CORTA FUEGOS PCF-01 - 90CM DE ANCHO H= 2,58 MT. METÁLICA GALVANIZADA DE 45 mm DE ESPESOR CAL 20, INTERIOR HONEYCOMB, INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA, MARCO GALVANIZADO CAL 16 . | und | 2 |  | 0
13.4 | PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
13.4.1 | PUERTA-VENTANA PVTB-00 - INGRESO OFICINAS CON VENTANA MODULAR FIJA EN ALUMINIO, PERFILERIA DE BORDE A LA VISTA (PROFUNDIDAD MAXIMA 0,10 M CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO MATA (RAL 9011) EN CRISTAL LAMINADO (4+4) INCOLORO EQUIVALENTE. CON VALVULAS PARA CONTROL DE CIERRE Y CHAPETA AEREA EN ALUMINIO, JALADERAS EN ACERO INOXIDABLE H=0,50 MT., BISAGRA MECANICA INFERIOR DE GANCHO EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURA MEDIA LUNA DE SOBREPONER SENCILLA CON SELLO DE ESTANQUEIDAD ENTRE CRISTALES EN SILICONA ESTRUCTURAL. | m2 | 8.5 |  | 0
13.5 | VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
13.5.1 | VENTANA VTA-00 - FACHADAS EDIFICIOS. SISTEMA: VENTANA MODULAR FIJA EN ALUMINIO, PERFILERIA A LA VISTA (PROFUNDIDAD MAXIMA 0,10 m), CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO MATE (RAL 9011) O EQUIVALENTE. ABERTURAS OPERABLES: 2 VENTANAS CORREDIZAS POR MODULO, VENTANA CORREDIZA EN CRISTAL LAMINADO (4+4) = INCOLORO 4 m.m + PVB ESTANDAR (2X0,38 m.m) + INCOLORO 4 m.m, PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO MATE (RAL 9011) O EQUIVALENTE. CRISTAL TRANSPARENTE: VIDRIO LAMINADO (4+4)0 INCOLORO 4 m.m PVB ESTANDAR (2X0,38 m.m) + INCOLORO 4 m.m. CRISTAL OPACO: VIDRIO LAMINADO (4+4)0 INCOLORO 4 m.m PVB ESTANDAR (2X0,38 m.m, COLOR GRIS OSCURO) + INCOLORO 4 m.m | m2 | 118.54 |  | 0
13.5.2 | VENTANA VTB-00 - CORREDORES. VENTANA DE 2 O MAS MODULOS FIJOS. SISTEMA: VENTANA MODULAR FIJA EN ALUMINIO, PERFILERIA A LA VISTA (PROFUNDIDAD MAXIMA 0,10 m), CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO MATE (RAL 9011) O EQUIVALENTE. ABERTURAS OPERABLES: 1 VENTANA CORREDIZA POR MODULO, VENTANA CORREDIZA EN CRISTAL LAMINADO (4+4) = INCOLORO 4 m.m + PVB ESTANDAR (2X0,38 m.m) + INCOLORO 4 m.m, PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO MATE (RAL 9011) O EQUIVALENTE. CRISTAL TRANSPARENTE: VIDRIO LAMINADO (4+4)0 INCOLORO 4 m.m PVB ESTANDAR (2X0,38 m.m) + INCOLORO 4 m.m. CRISTAL OPACO: VIDRIO LAMINADO (4+4)0 INCOLORO 4 m.m PVB ESTANDAR (2X0,38 m.m, COLOR GRIS OSCURO) + INCOLORO 4 m.m. JUNTAS: SELLO DE ESTANQUEIDAD ENTRE CRISTALES EN SILICONA ESTRUCTURAL. | m2 | 72.96 |  | 0
13.5.3 | VENTANA VTD-00 - BATERIAS SANITARIAS. VENTANA DE 2 O MAS MODULOS FIJOS. SISTEMA: VENTANA MODULAR FIJA EN ALUMINIO, PERFILERIA A LA VISTA (PROFUNDIDAD MAXIMA 0,10 m), CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO MATE (RAL 9011) O EQUIVALENTE. 1 PERSIANA POR MODULO EN ALUMINIO ANONIZADO PERFIL TIPO Z, CAL. 14. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE GRAFITO MATE (RAL 9011) O EQUIVALENTE. CRISTAL TRANSPARENTE: VIDRIO LAMINADO (4+4)0 INCOLORO 4 m.m PVB ESTANDAR (2X0,38 m.m) + INCOLORO 4 m.m. JUNTAS: SELLO DE ESTANQUEIDAD ENTRE CRISTALES EN SILICONA ESTRUCTURAL. | m2 | 7.08 |  | 0
13.6 | BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS
13.6.1 | BARANDA EN LAMINA BL-01 - CORREDORES Y TERRAZAS. PASAMANOS: Pasamanos en tubular redondo en acero anodizado - diámetro 2". Anclado a soporte de pasamanos fijado a los perfiles verticales. PERFIL VERTICAL: Perfil vertical tubular en platina cal.6 de 2 1/2" de ancho. Acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Anclaje a bordillo por medio de platina. PERFIL HORIZONTAL: Perfil horizontal tubular en platina cal.6 de 2 1/2" de ancho. Acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Soporte de perfiles intermedios. PERFIL INTERMEDIO:Perfil tubular circular en lamina - diámetro 3/4". Acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Soldados en la zona inferior y superior a los perfiles horizontales. PLATINA: Platina en u fijada a bordillo en concreto fundido en sitio para anclaje de perfiles verticales. Soporte para pasamanos atornillado al tubular de 2" | m | 220.78 |  | 0
13.6.2 | BARANDA EN LAMINA BL-02 - ESCALERAS PASAMANOS: Pasamanos en tubular redondo en acero anodizado - diámetro 2". Anclado a soporte de pasamanos fijado a los perfiles verticales. PERFIL VERTICAL: Perfil vertical tubular en platina cal.6 de 2 1/2" de ancho. Acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Anclaje a bordillo por medio de platina. PERFIL HORIZONTAL: Perfil horizontal tubular en platina cal.6 de 2 1/2" de ancho. Acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Soporte de perfiles intermedios. PERFIL INTERMEDIO:Perfil tubular circular en lamina - diámetro 3/4". Acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Soldados en la zona inferior y superior a los perfiles horizontales. PLATINA: Platina en u fijada a bordillo en concreto fundido en sitio para anclaje de perfiles verticales. Soporte para pasamanos atornillado al tubular de 2" | m | 91.94 |  | 0
13.7 | BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE
13.7.1 | BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE BA-01 - RAMPAS, Tubular redondo en acero anodizado - diámetro 2", Forjado de tubular de acero según ángulo, con Brida de fijación a piso. | m | 32.56 |  | 0
13.8 | CLARABOYAS Y MARQUESINAS
13.8.1 | CLARABOYA CB-01 - CUBIERTA EDIFICIO E5, Perfil remate superior en aluminio 1" con acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011), Perfil remate inferior en aluminio 1" con acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011), Tubular principal en aluminio 3" x 2" con acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011), Vidrio monolítico 8mm autolimpiante con control solar (TL= 0.3 y SHGC = 0.3), Flanche en lámina metálica galvanizada. Calibre según recomendaciones del proveedor y en cumplimiento con la NSR-10, Ángulo metálico estructural para soporte de tubular principal, según recomendaciones del proveedor y en cumplimiento con la NSR-10., Herraje soporte de viga en forma de U, en acero E=3 mm. | und | 3 |  | 0
13.9 | MALLAS REDES Y PROTECCIONES ESPECIALES
13.9.1 | MALLAS ESPECIALES ME-01 - CERRAMIENTO EDIFICIO E7, Cerramientos en malla con modulos fijos y/o puertas. Paral vertical y horizontal en perfiles tubulares redondos metálicos 2" acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Division de malla en alambre galvanizado 2-1/4" x 2-1/4" - 2.5mm eslabonada - color negro. | m2 | 13.77 |  | 0
13.9.2 | MALLAS ESPECIALES ME-02 - CERRAMIENTO + PUERTA EDIFICIO E7 Cerramientos en malla con modulos fijos y/o puertas. Paral vertical y horizontal en perfiles tubulares redondos metálicos 2" acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente. Division de malla en alambre galvanizado 2-1/4" x 2-1/4" - 2.5mm eslabonada - color negro. Puerta en malla de alambre galvanizado 2-1/4" x 2-1/4" - 2.5mm eslabonada - color negro + marco tubular 1" + pasador doble en acero. | m2 | 11.88 |  | 0
14 | SERVICIOS DE CARPINTERIA EN MADERA
14.1 | CORTASOLES EN MADERA
14.1.1 | CORTASOL EN MADERA CO-00 - LISTONES ACABADO NOGAL OSCUROZonas en fachada con cortasoles en madera para protección solar, configurados por módulos tipo, cada modulo compuesto por 7 elementos verticales, con distribuciones a lo largo (Longitud X) y a lo alto (Altura Y) variables (Según tabla de cantidades). - Elementos verticales requieren de una subestructura posterior para garantizar su estabilidad estructural considerándolos así como elementos no estructurales. Cortasol tipo listón rectangular de 3x15cm en madera tipo yellow pine o equivalente. Con un giro de 40° sobre su vertical para dar cumplimiento a las recomendaciones bioclimaticas. Acabado con apariencia mate en barniz (con protección para madera exterior) color nogal oscuro o equivalente. Anclado a subestructura metálica, dando cumplimiento a la NSR-10. Perfiles rectangulares metálicos máximo cada 1.2m (Se debe coordinar con la perfilaría vertical de la ventanería CAPÍTULO D600), dimensiones y calibres según recomendaciones del proveedor y en cumplimiento con la NSR-10, acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente, para anclaje de cortasoles en madera. Perfiles rectangulares metálicos cada 1/4 de la altura total (Y) del cortasol, según tabla de cantidades, dimensiones y calibres según recomendaciones del proveedor y en cumplimiento con la NSR-10, acabado en pintura electrostática color negro grafito mate (RAL 9011) o equivalente, para anclaje de cortasoles en madera. | m | 546.67 |  | 0
14.2 | MUEBLES FIJOS
14.2.1 | MUEBLE FIJO MF-03 - BIBLIOTECA AULAS (6,72X0,50x0,60) Mueble tipo biblioteca con paneles laterales, superiores, inferiores y entrepaños en madera, sobre un poyo en concreto y entre muros de mampostería. Paneles superiores e inferiores en aglomerado tipo MDP, espesor 30mm, Acabado tipo poro color caoba o equivalente. La tapa inferior deben fijarse a poyo en concreto con chazos y tornillos de 3/4" autoperforantes, según recomendaciones del proveedor. Paneles laterales contra muro en aglomerado tipo MDP, espesor 18mm, Acabado tipo poro color caoba o equivalente. Estos paneles deben fijarse a muros en Mampostería con chazos y tornillos de 3/4" autoperforantes, según recomendaciones del proveedor. Panel posterior en aglomerado tipo MDP, espesor 18mm, Acabado tipo mate color artico o equivalente, Entrepaños en aglomerado tipo MDP, espesor 30mm, Acabado tipo poro color caoba o equivalente, Divisiones verticales en aglomerado tipo MDP, espesor 30mm, acabado tipo poro color caoba o equivalente. | und | 6 |  | 0
15 | SERVICIOS DE ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS
15.1 | ENCHAPES SOBRE MUROS
15.1.1 | ENCHAPE EN PORCELANATO X M2 MUNARI BRANCO 30X60 | m2 | 142.12 |  | 0
15.1.2 | ENCHAPE EN PORCELANATO X ML MUNARI BRANCO 30X60 | m | 3.1 |  | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASOS
16.1 | CIELO RASO EN YESO
16.1.1 | CIELO RASO PLANO DRY WALL | m2 | 485.77 |  | 0
16.1.2 | REMATE CIELO RASO PLANO EN FIBROCEMENTO | m | 198.56 |  | 0
16.1.3 | CORTINERO EN EN FIBROCEMENTO | m | 40.86 |  | 0
16.1.4 | CIELO RASO PLANO DRY WALL R.H (INCLUYE PINTURA) | m2 | 310.09 |  | 0
16.1.5 | REMATE PERIMETRAL EN PVC TIPO J PARA CIELORASOS | m | 655.94 |  | 0
16.2 | CIELO RASO ARQUITECTONICO
16.2.1 | CIELO RASO EN ALUMINIO TIPO PANEL 84R - CR-00 | m2 | 108.32 |  | 0
17 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE ILUMINACION EXTERIOR
17.1 | REFLECTORES 100W
17.1.1 | SALIDA PARA REFLECTOR DE 100W | und | 3 |  | 0
17.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 100W | und | 3 |  | 0
17.2 | LUMINARIAS SOLARES
17.2.1 | LUMINARIA EXTERIOR TIPO AP LED KIT SOLAR CON BATERIA 30W | und | 14 |  | 0
17.3 | ACCESORIOS Y VARIOS
17.3.1 | POSTE METALICO PARA LUMINARIAS EXTERIORES H= 4.5 METROS CON BRAZOS Y SOPORTE PARA REFLECTORES. INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI | und | 10 |  | 0
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION BAÑOS
18.1 | SANITARIOS Y TAZAS
18.1.1 | SANITARIO MONTECARLO NOVO HET AL BLANCO | und | 2 |  | 0
18.1.2 | TAZA BALTICA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA | und | 7 |  | 0
18.2 | LAVAMANOS
18.2.1 | LAVAMANOS DE SOBREPONER FREE CJ COLOR BLANCO | und | 2 |  | 0
18.2.3 | LAVAMANOS CORRIDO LC-00 - MESON EN CORIAN COLOR CARRARA CREMA | m | 10 |  | 0
18.3 | ORINALES
18.3.1 | ORINAL GOTTA EP /GF PUSH ANTIVANDALICO | und | 2 |  | 0
18.4 | GRIFERIAS Y LLAVES
18.4.1 | GRIFERIA LAVAMANOS A MURO PUSH PICO EXPUESTO COLOR CROMO | und | 15 |  | 0
18.4.2 | LLAVE TERMINAL DE JARDIN EN BRONCE | und | 1 |  | 0
18.5 | ACCESORIOS DE BAÑO
18.5.1 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE | und | 4 |  | 0
18.5.2 | PERCHA SENCILLA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE | und | 11 |  | 0
18.5.3 | TOALLERO ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE | und | 2 |  | 0
18.5.4 | BARRA DE SEGURIDAD FIJA 24 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE | und | 2 |  | 0
18.5.5 | BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE | und | 2 |  | 0
18.5.6 | DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR EN PARED TIPO PUSH | und | 13 |  | 0
18.5.7 | CANECA DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE | und | 8 |  | 0
18.5.8 | SECADOR DE MANOS FORZA EN ACERO INOXIDABLE | und | 2 |  | 0
18.6 | REJILLAS DE BAÑOS
18.6.1 | REJILLA DE PISO CUADRADA 10X10CM EN ACERO INOXIDABLE | und | 4 |  | 0
18.6.2 | REJILLA DE PISO CIRCULAR 10X10CM EN ACERO INOXIDABLE | und | 2 |  | 0
18.7 | TAPAS DE REGISTRO
18.7.1 | TAPA REGISTRO PLASTICA 20x20CM | und | 4 |  | 0
18.8 | EXTRACTORES DE OLORES
18.8.1 | EXTRACTOR DE OLOR 12 PULGADAS | und | 4 |  | 0
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES
19.1 | ESPEJOS CANTO PULIDO
19.1.1 | ESPEJO CANTO PULIDO RECTANGULAR SIN MARCO | m2 | 16.46 |  | 0
19.2 | DIVISIONES EN ACERO
19.2.1 | DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA CABINA SANITARIA ESTANDAR, CABINA PMR Y ORINALES | m2 | 36.42 |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS
20.1 | CERRADURAS INSTITUCIONALES
20.1.1 | CERRADURAS INSTITUCIONAL TUBULAR PARA PUERTAS EN LAMINA | und | 9 |  | 0
20.1.2 | CERRADURAS INSTITUCIONAL GANCHO PARA PUERTAS EN VIDRIO, CERRADURA DE GANCHO EN ACERO INOXIDABLE, | und | 2 |  | 0
20.2 | CIERRAPUERTAS
20.2.1 | CIERRAPUERTAS AEREO HIDRAULICO SERIE 3005 | und | 3 |  | 0
20.3 | BARRAS ANTIPANICO
20.3.1 | BARRAS ANTIPANICO DE EMPUJE TIPO ORLANDO DE 2 PUNTOS, OPERACIÓN MECANICA ACABADO: COLOR PLATEADO. | und | 12 |  | 0
20.4 | TOPES DE PISO
20.4.1 | TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE | und | 23 |  | 0
20.5 | MANIJAS DE PUERTAS
20.5.1 | MANIJA INSTITUCIONAL TIPO "DANE" EN ACERO INOXIDABLE SERIE W - GRADO 2, PARA PUERTAS EN LAMINA | und | 9 |  | 0
20.5.2 | MANIJA DE PUERTA ROMA PARA PUERTAS EN VIDRIO, MANIJA ROMA TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE - LARGO 50 CM - DIAMETRO 3.5 CM. | und | 21 |  | 0
20.5.3 | MANIJA DE PUERTA ROMA DIAGONAL PARA PUERTAS CORREDIZAS | und | 1 |  | 0
21 | SERVICIOS DE PINTURA
21.1 | ESTUCOS Y PINTURAS INTERIORES
21.1.1 | ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2 | m2 | 8.21 |  | 0
21.1.2 | ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X ML | m | 4.23 |  | 0
21.1.3 | VINILO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2 | m2 | 485.74 |  | 0
21.1.4 | VINILO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X ML | m | 40.86 |  | 0
21.1.5 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2 | m2 | 205 |  | 0
21.1.6 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X ML | m | 11.24 |  | 0
21.2 | PINTURA PLASTICA PARA INTERIORES
21.2.1 | PINTURA PLASTICA PARA ZONA HÚMEDAS (2 MANOS) X M2 | m2 | 33.95 |  | 0
21.2.2 | PINTURA PLASTICA PARA ZONA HÚMEDAS (2 MANOS) X ML | m | 12.4 |  | 0
21.3 | DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN
21.3.1 | DELIMITACION DE PARQUEADERO | m | 217.5 |  | 0
21.3.2 | NUMERACION PARQUEADEROS | und | 36 |  | 0
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
22.1 | EQUIPOS HIDROSANITARIOS
22.1.1 | EQUIPO PRESION EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE TIPO CENTRÍFUGA CAUDAL 3.86 L/S CDT=32.4 MCA POT= 5 HP PRESIÓN CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE ( 2 BOMBAS FUNCIONALES + BOMBA SUPLENTE). INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR VOL=250L. TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE. | und | 1 |  | 0
22.1.2 | EQUIPO RED CONTRA INCENDIO EQUIPO PRESION RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO A BASE DE AGUA TIPO HORIZONTAL-ELECTRICA CAUDAL=250GPM CDT=72.2 MCA (102.56 PSI) POT=10.00 HP LISTADO UL/APROBADO FM. INCLUYE BOMBA JOCKEY DE EJE HORIZONTAL-ELECTRICA CAUDAL=10.10 GPM CDT=79.2 MCA (112.56 PSI) LISTADA UL/APROBADA FM. TABLEROS DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE CONFORMIDAD CON NFPA-20 | und | 1 |  | 0
22.1.3 | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE GAS, CON UNA CAPACIDAD DE 2800 LITROS DE ACUERDO A DISEÑOS, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLANO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO. | und | 2 |  | 0
22.2 | EQUIPOS ELECTRICOS
22.2.1 | TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS DE CELDA 10 kVA , CLASE H SECO, 440 V / 208 V | und | 1 |  | 0
22.2.2 | EQUIPO DE PROTECCION UPS 10 KVA 3F/5H, , 208-120V | und | 1 |  | 0
23 | OBRAS EXTERIORES
23.1 | ELEMENTOS EN CONCRETO
23.1.1 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI - ESTAMPADO MOLDE MT-26 TIPO ADOQUIN - COLOR OCRE e=0,10 mt. Incluye suministro y aplicación de endurecedor pigmentado, desmoldante pigmentado, sellador acrílico y retardante de evaporación. no incluye corte y sellado de juntas. | m2 | 235.17 |  | 0
23.1.2 | RAMPAS EN CONCRETO 3000PSI - TEXTURIZADO Y ENDURECIDO CON COLOR OCRE e=0,10 mt. | m2 | 48.69 |  | 0
23.1.3 | PLACA EN CONCRETO MR=41 KG/CM2 - ESTAMPADO MOLDE MT-10 TIPO ADOQUIN - COLOR CAFÉ. e=0,10 mt. Incluye suministro y aplicación de endurecedor pigmentado, desmoldante pigmentado, sellador acrílico y retardante de evaporación. no incluye corte y sellado de juntas. | m2 | 236.24 |  | 0
23.1.4 | MUROS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO PARA CONTENCION DE JARDINERAS Y TALUDES h variable según diseños, detalles y especificaciones técnicas | m | 35.77 |  | 0
23.2 | PISOS EN CONCRETO Y/O CEMENTO
23.2.1 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO 20X10X8CM (TRAFICO VEHICULAR) - COLORES TIERRA | m2 | 301.83 |  | 0
23.2.2 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO TIPO GRAMOQUIN 60X40X8CM - INCLUYE ARENA NIVELACION 4CM | m2 | 304.83 |  | 0
23.2.3 | LOSETA PREFABRICADA PODOTACTIL 20X20CM (GUIA) - COLOR OCRE | m2 | 35.78 |  | 0
23.2.4 | LOSETA PREFABRICADA PODOTACTIL 20X20CM (ALERTA) - COLOR OCRE | m2 | 12.44 |  | 0
23.3 | PISOS EN ARCILLA
23.3.1 | PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA CUARTO 26 - COLOR COCOA (TRAFICO PEATONAL) - INCLUYE ARENA NIVELACION 4CM | m2 | 379.9 |  | 0
23.3.2 | PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA CUARTO 26 - COLOR COBRIZO (TRAFICO PEATONAL) - INCLUYE ARENA NIVELACION 4CM | m2 | 350.32 |  | 0
23.4 | ESCALERAS EN CONCRETO
23.4.1 | ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI - ESTRUCTURA SOBRE TERRENO | m3 | 22.04 |  | 0
23.5 | ESCALERAS EN LADRILLO
23.5.1 | ENCHAPE EN LADRILLO ENCHAPE EN LADRILLO COCOA GRAN FORMATO 39X11,5X5CM SOBRE ESCALERA EN CONCRETO | m | 690.19 |  | 0
23.6 | CINTAS Y BORDILLOS
23.6.1 | CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI - ANCHO= 12CM | m | 295.64 |  | 0
23.6.2 | BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 12X35CM | m | 966.88 |  | 0
23.7 | EMPRADIZACION
23.7.1 | PRADIZACIÓN GRAMA NATURAL HIEDRA HOJA ANCHA | m2 | 357.03 |  | 0
23.7.2 | PRADIZACIÓN GRAMA NATURAL KIKUYO | m2 | 46.71 |  | 0
23.8 | CARCAMOS Y CAÑUELAS
23.8.1 | CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO - ANCHO 20CM | m | 138.06 |  | 0
23.8.2 | CARCAMO EN CONCRETO PREFABRICADA EN CONCRETO 3000 PSI ANCHO= 20CM INCLUYE REJILLA | m | 15.6 |  | 0
23.9 | AMOBLAMIENTO URBANO
23.9.1 | BOLARDO METALICO ALTO M-63 - TIPO CARTILLA MOBILIARIO URBANO | und | 8 |  | 0
23.9.2 | BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO A LA VISTA TIPO CUBO | und | 7 |  | 0
23.9.3 | BANCAS EN CONCRETO ALIGERADO TIPO JARDINERA - 45X50CM | m | 81.83 |  | 0
23.9.4 | BANCA EN POLIETILENO RECICLADO M-11A - TIPO CARTILLA MOBILIARIO URBANO | und | 140 |  | 0
23.10 | ELEMENTOS METALICOS
23.10.1 | CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE M-121 - TIPO CARTILLA MOBILIARIO URBANO | und | 5 |  | 0
23.10.2 | RACK BICICLETAS M-23-A - TIPO CARTILLA MOBILIARIO URBANO | und | 12 |  | 0
23.11 | JARDINES
23.11.1 | JARDIN ORNAMENTAL ARTURIO BLANCO | m2 | 26.54 |  | 0
23.11.2 | JARDIN ORNAMENTAL FILODENDRO | m2 | 17.45 |  | 0
23.11.3 | JARDIN ORNAMENTAL HELECHO PEQEUEÑO | m2 | 34.74 |  | 0
23.11.4 | JARDIN ORNAMENTAL DIFEMBAQUIA | m2 | 36.79 |  | 0
23.11.5 | JARDIN ORNAMENTAL CINTAS | m2 | 18.33 |  | 0
23.11.6 | GRAVILLA PARA JARDINES | m2 | 33.21 |  | 0
23.12 | ARBORIZACION
23.12.1 | ARBOL SANGREGAO | und | 3 |  | 0
23.12.2 | ARBOL CAUCHO SABANERO | und | 3 |  | 0
23.12.3 | ARBOL CAUCHO TEQUENDAMA | und | 5 |  | 0
23.12.4 | ARBOL YARUMO | und | 8 |  | 0
23.12.5 | ARBOL CEREZO | und | 5 |  | 0
23.13 | RELLENOS PARA CONFORMACION DE TERRENO
23.13.1 | RELLENO PARA CONFORMACION DE TALUDES | m3 | 6938.81 |  | 0
23.13.2 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA CONFORMACION DE ZONAS VERDES | m3 | 136.46 |  | 0
23.13.3 | RELLENO EN BASE GRANULAR BG (ART 330) | m3 | 196.7 |  | 0
23.13.4 | RELLENO EN SUBBASE GRANULAR SBG (ART 320) | m3 | 1754.08 |  | 0
23.13.5 | RELLENO SUBRASANTE MEJORADA - SUBBASE GRANULAR SBG (ART320) | m3 | 131 |  | 0
23.13.6 | RELLENO SUBRASANTE MEJORADA - PIEDRA TAMAÑO RAJON (ART221) | m3 | 655.41 |  | 0
23.13.7 | RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO FRANCES MAX 5CM | m3 | 138 |  | 0
23.13.8 | RELLENO PARA TALUDES ARTIFICIALES | m3 | 331.19 |  | 0
23.14 | VIAS
23.14.1 | BASE MEJORADA (ART 351)-BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO BEC - ESPESOR 15CM | m3 | 342.61 |  | 0
23.15 | GEOTEXTIL
23.15.1 | GEOTEXTIL TEJIDO T2400 O EQUIVALENTE | m2 | 3215.62 |  | 0
23.15.2 | GEOTEXTIL TEJIDO T2100 O EQUIVALENTE | m2 | 3954.78 |  | 0
24 | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA
24.1 | ASEO FINO DE OBRA | m2 | 1004.84 |  | 0
24.2 | RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO PRODUCTO DEL ASEO DE LA OBRA | m3 | 25.5 |  | 0
25 | SERVICIOS DE INSTALACION ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV
25.1 | RED DE BAJA TENSIÒN
25.1.1 | Banco de Ductos 4x6" PVC | m | 9 |  | 0
25.1.2 | Banco de Ductos 8x4"+2x2" PVC | m | 11 |  | 0
25.1.3 | Banco de Ductos 6x4"+2x2" PVC | m | 42 |  | 0
25.1.4 | Banco de Ductos 2x4"+2x2" PVC | m | 249 |  | 0
25.1.5 | Banco de Ductos 4x4"+2x2" PVC | m | 97 |  | 0
25.1.6 | Banco de Ductos 2x4" PVC | m | 8 |  | 0
25.1.7 | Banco de Ductos 2x3" PVC | m | 12 |  | 0
25.1.8 | Banco de Ductos 1x4" PVC | m | 15 |  | 0
25.1.9 | Caja CS 275 | und | 7 |  | 0
25.1.10 | Caja CS 274 | und | 16 |  | 0
25.1.11 | Red 3x1/0+1x1/0+1x6T Cu. THHN TGD4-E5 Mantenimiento | m | 140 |  | 0
25.1.12 | Red 3x350+1x250+1x4T Cu. THHN TRESP-SCI Viene de Trafo | m | 140 |  | 0
25.1.13 | Red 3x350+1x250+1x4T Cu. THHN TRESP-SCI Viene de Planta | m | 140 |  | 0
25.1.14 | Red 3x350+1x250+1x4T Cu. THHN, de Transferencia. A BCI | m | 8 |  | 0
25.1.15 | Red 3x4+1x4+1x8T Cu. THHN TNR2-AUL. (E2) | m | 38 |  | 0
25.1.16 | Red 1x2/0 desnudo AWG, Equipotencialización | m | 300 |  | 0
25.2 | ILUMINACIÓN Y TOMAS
25.2.1 | Salida para Iluminación Luminaria Led 18W. | und | 83 |  | 0
25.2.2 | Salida para Iluminación Panel Led 60x60 | und | 100 |  | 0
25.2.3 | Salida para sensor de movimiento, Incluye sensor | und | 20 |  | 0
25.2.4 | Salida Para Interruptor sencillo, incluye Interruptor | und | 7 |  | 0
25.2.5 | Salida para Interruptor Conmutable, incluye interruptor | und | 12 |  | 0
25.2.6 | Salida para toma normal, incluye toma | und | 36 |  | 0
25.2.7 | Salida para toma Regulada, incluye toma | und | 19 |  | 0
25.2.8 | Salida para toma GFCI, incluye toma | und | 4 |  | 0
25.2.9 | Salida para Luminaria reflector 50W | und | 4 |  | 0
25.2.10 | Salida para Luminaria de Emergencia tipo R1 | und | 11 |  | 0
25.2.11 | Salida para Iluminación Luminaria interior hermética 2x18W | und | 4 |  | 0
25.2.12 | Suministro Luminaria Led 18 W. | und | 83 |  | 0
25.2.13 | Suministro Luminaria Panel Led 60x60. | und | 100 |  | 0
25.2.14 | Suministro Luminaria Reflector 50W. | und | 4 |  | 0
25.2.15 | Suministro Luminaria de Emergencia tipo R1 | und | 11 |  | 0
25.2.16 | Suministro Luminaria interior hermética 2x18W | und | 4 |  | 0
25.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS ELÉCTRICAS PVC CONDUIT
25.3.1 | Suministro e instalacion tuberia PVC conduit Diam= 1½" | m | 12 |  | 0
25.3.2 | Suministro e instalacion tuberia PVC conduit Diam= 1" | m | 12 |  | 0
25.3.3 | Suministro e instalacion tuberia PVC conduit Diam= ¾" | m | 12 |  | 0
25.4 | ACOMETIDAS, TABLEROS Y TRANSFORMADORES INTERNOS
25.4.1 | Tablero de Distribución TNR-E2 -AU, 18 Ctos. (Según Diagrama Unifilar) | und | 1 |  | 0
25.4.2 | Tablero de Distribución TREG-E2 -AU, 12 Ctos. (Según Diagrama Unifilar) | und | 1 |  | 0
25.4.3 | Tablero de Distribución TGD4-E5-MANT. (Según Diagrama Unifilar) | und | 1 |  | 0
25.4.4 | Tablero Bomba 440V. (Según Diagrama Unifilar) | und | 1 |  | 0
25.4.5 | Tablero de Distribución TNR-E5-MANT. (Según Diagrama Unifilar) | und | 1 |  | 0
25.4.6 | Tablero TRESP-SCI 440V. (Según Diagrama Unifilar) | und | 1 |  | 0
25.4.7 | Transferencia Bypass Manual-40A. Selector Tetrapòlar | und | 1 |  | 0
25.4.8 | Red (3x12+1x12 )+1x12T Cu. AWG. | m | 12 |  | 0
25.4.9 | Red (3x8+1x8 )+1x10T Cu. AWG. | m | 6 |  | 0
25.5 | APANTALLAMIENTO
25.5.1 | Punta captadora 0.6 mts | und | 13 |  | 0
25.5.2 | Uniones tipo cruz para cable | und | 4 |  | 0
25.5.3 | Uniones tipo T para cable | und | 17 |  | 0
25.5.4 | Alambrón 8 mm. | m | 155 |  | 0
25.5.5 | Bajante en Tubo IMC 3/4", Incluye accesorios | m | 52 |  | 0
25.5.6 | Caja tipo AP 280 (30x30 cm.) | und | 5 |  | 0
25.5.7 | Caja Plástica con conector Bimetálico | und | 5 |  | 0
25.5.8 | Varilla de cobre 5/8"x2.44 mts. | und | 5 |  | 0
25.5.9 | Base Plástica para alambrón 8 mm. | und | 32 |  | 0
25.5.10 | Mastil de 1.5 para punta capatadora | und | 47 |  | 0
25.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS
25.6.1 | Salida para Datos | un | 11 |  | 0
25.6.2 | Salida para Cámaras | un | 8 |  | 0
25.6.3 | Salida para HDMI | un | 8 |  | 0
25.6.4 | Salida para Acces Point | un | 2 |  | 0
25.6.5 | Patch Panel de 24 puertos | un | 2 |  | 0
25.6.6 | Rack de 18 UR cerrado de piso | un | 1 |  | 0
25.6.7 | Rack de 25 UR cerrado de piso | un | 1 |  | 0
25.6.8 | Jack Categoria 6A | un | 12 |  | 0
25.6.9 | Face Plate | un | 12 |  | 0
25.6.10 | Patch cord 2 mts. | un | 12 |  | 0
25.6.11 | Swicht de 24 puertos Cat. 6A | un | 2 |  | 0
25.6.12 | Swicht de 24 puertos POE Cat. 6A | un | 2 |  | 0
25.6.13 | Organizador de cable vertical | un | 4 |  | 0
25.6.14 | Organizador de cable horizontal | un | 2 |  | 0
25.6.15 | Cable HDMI | m | 60 |  | 0
25.6.16 | Cable Categoria 6A FUTP 500 MHZ | m | 1170 |  | 0
25.6.17 | Tubería tipo EMT 3/4" | m | 162 |  | 0
25.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALETAS
25.7.1 | Bandeja portacable tipo ducto cerrado 300x54 mm | m | 80 |  | 0
25.7.2 | Bandeja curva 90 grados tipo ducto cerrado 300x54 mm | un | 8 |  | 0
25.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
25.8.1 | Banco de Ductos 2x1" PVC | m | 44 |  | 0
25.8.2 | Banco de Ductos 1x1" PVC | m | 80 |  | 0
25.8.3 | Caja en mampostería 40x40 | un | 4 |  | 0
25.8.4 | Salida Sensor de humo Beam | un | 13 |  | 0
25.8.5 | Salida Estación manual | un | 8 |  | 0
25.8.6 | Salida Sirena estroboscópica | un | 8 |  | 0
25.8.7 | Cable 2x16 AWG - FPLR | m | 2095 |  | 0
25.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CCTV
25.9.1 | Càmara interior poe interior bullet IP 2MP, 30 FPS | un | 5 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA APLICABLE AIU |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
IMPREVISTO |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 0
SUBTOTAL INDIRECTOS A.U.U |  |  |  |  | 0
COSTOS DIRECTOS+AIU+IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 0
26 | CERTIFICACIONES
26.1 | Certificación puntos logicos de voz y datos | un | 32 |  | 0
IVA 19% CERTIFICACIONES |  |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL CERTIFICACIONES INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada. NOTA 6: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada en su totalidad al momento de realizar la cotización para el proceso de obra con la universidad de Cundinamarca. NOTA 7: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 8: Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 9: Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 10: Señor cotizante recuerde que el VALOR TOTAL de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + PRUEBAS TRAMITES Y CERTIFICACIONES+IVA. NOTA 11: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 12: El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. NOTA 13: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 14: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. NOTA 15: El proponente debera verificar los diseños, detalles y especificaciones tecnicas del proyecto, que seran publicados en la pagina de la universidad.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2