## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | ANALIZADOR DE ESPECTRO: Especificaciones Generales +17 dBm intercepción de tercer orden a 2 GHz Precisión de amplitud absoluta de ± 0.3 dB a 3 GHz Nivel de ruido promedio mostrado: –142 dBm / Hz a 26.5 GHz, –157 dBm / Hz a 2 GHz y –150 dBm / Hz a 10 kHz Preamplificador interno disponible: DANL de -156 dBm / Hz a 26.5 GHz, -167 dBm / Hz a 2 GHz Ruido de fase: –113 dBc / Hz a 1 GHz y –134 dBc / Hz a una frecuencia portadora de 10 MHz, desplazamiento de 10 kHz Barridos de alta velocidad con alta resolución y bajo ruido: barridos de 1 GHz a 10 kHz RBW en <1 segundo Rango dinámico libre espurio en tiempo real de 80 dB con opciones HD |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Raspberry Pi 5 8gb RAM Especificaciones Generales: con un procesador Arm Cortex-A64 de cuatro núcleos de 76 bits que funciona a 2,4 GHz, |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kit de desarrollo RMU500 Especificaciones: Fuente de alimentación de CC: +5 V/ 2,5 A para el EVB. Soporte de interfaz M.2 RM500Q-GL. Soporte de interfaz (U)SIM Tarjeta (U)SIM: 2,95/1,8 V. Interfaz USB USB 3.1 y USB 2.0. Indicación de estado 2 LED disponibles para indicación de señal. Características físicas Tamaño: 100 mm × 60 mm |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Electroscopio De Hoja Laboratorios Fisicos: Especificaciones: Botella de vidrio preferentemente con una tapa que sirve de aislante entre el interior y el exterior, lleva un alambre de cobre que por dentro de la botella tiene montado una cinta de hoja de aluminio lisa lista para cargarse. |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | NUEZ DOBLE DE LABORATORIO FISICA Especificaciones Metálica zincada, con ruedas de ajuste en plástico. De 70 mm de longitud. Para varillas de hasta 16 mm. |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Combo Arduino Este kit Arduino incluye un Arduino Uno R3 Compatible y un sinnumero de componentes diferentes con los que aprender los conceptos basicos del funcionamiento de Arduino componentes: Componentes: 1x Modulo WiFi ESP8266 ESP-01 1x Arduino Uno R3 Compatible CH340 + cable USB azul 1x paquete de cable jumper para Protoboard 1x Protoboard MB-102 1x Escudo o shield de extensión con mini protoboard 30x LED Amarillo/Azul/Rojo 10 x color 30x Resistencias surtidas 1k/10k/330 1x Pack cables macho-hembra 1x Potenciómetro 2x Buzzer 1 Activo + 1 Pasivo 1x Chip 74HC595N |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PUNTA OSCILOSCOPIO UT-P03 Especificaciones: Sonda Pasiva de 60 Mhz UT-P03 Ancho de banda de 100MHz – Resistencia de entrada de 1 x: 1M¿ ±2%, 10 x: 10M ±2% – Capacitancia de entrada de 1 x 100 pF -150 pF 10 x 18.5 pF – 22.5 pF – Rango de compensación: 8 pF ~ 35pF – Voltaje de trabajo: 1 ×: 300 Vp-p el, 10 ×: 600Vp-p |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kit De Cables De Prueba Electronicos 22 En 1 Puntas De especificaciones: Un cable de prueba de 1m de longitud envuelto de forma segura con un conector tipo banana en un extremo y una punta de prueba de acero inoxidable en el otro. Clasificado hasta 10A. Una pinza tipo caimán aislado, clasificado hasta 5A. Una punta extensora aislada, clasificada hasta 3A. Una punta de prueba modular con conector tipo banana en el mango, clasificado hasta 10A. Una punta de prueba modular tipo gancho con conector tipo banana, clasificado hasta 5A. Una punta de prueba modular tipo sujetador con conector tipo banana, clasificado hasta 5A. Una pinza modular tipo caimán con conector tipo banana, clasificado hasta 5A. Un adaptador de punta deslizante IC (clasificado hasta 3A) y acoplador de cables de prueba. Terminal de pala con conector tipo banana, clasificado hasta 10A. Compatible con Fluke y otros multímetros que acepten envoltura segura y conectores tipo banana de diámetro estándar. Aprobado por UL. |  | 20 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cable Banana Caiman Par , 1 Metro Especificaciones: Diámetro de Inserción del Plug Banana: 4 mm Longitud del Caiman: 44 mm Longitud del cable: 100 cm |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Switch de 24 puertos RJ 45 10/100/1000 4 puertos SFP 1/10 Gbe capacidad de 128 Gbps |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Switch de 48 puertos RJ 45 10/100/1000 4 puertos SFP 1/10 Gbe capacidad de 128 Gbps |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional