## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | PLACA (37541) AMPLIFICADOR PARA CONFERENCIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza Interna, Verificación de Componentes Críticos, Revisión de Temperatura de Funcionamiento, Calibración, Prueba de Funcionamiento, revisión integra al destapar el equipo con revisión de boar.revision uno a uno de cada potenciómetro. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PLACA (54970) CABINA ACTIVA 15" MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) presenta mal sonido, corrección de subwoofer, brillos cambio de potenciómetros. Cambio y corrección de soldaduras. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PLACA (55024) MIXER YAMAHA CUATRO ENTRADAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza Interna, Verificación de Componentes Críticos, Revisión de Temperatura de Funcionamiento, Calibración, Prueba de Funcionamiento, revisión integra al destapar el equipo con revisión de boar. Revisión uno a uno de cada potenciómetro. Revisión de cuchillas, salidas y entradas de audio. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PLACA (66369) AMPLIFICADOR BAJO 100 VOLTIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza Interna, Verificación de Componentes Críticos, Revisión de Temperatura de Funcionamiento, Calibración, Prueba de Funcionamiento, Revisión integra al destapar el equipo con revisión de boar.revision uno a uno de cada potenciómetro. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PLACA (66372) AMPLIFICADOR GUITARRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO limpieza Interna, Verificación de Componentes Críticos, Revisión de Temperatura de Funcionamiento, Calibración, Prueba de Funcionamiento, revisión integra al destapar el equipo con revisión de boar.revision uno a uno de cada potenciómetro. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACA (66376) BAJO ELECTRICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión parte electrónica octavacion, verificación de funcionamiento de micrófonos y potenciómetros uno a uno. Verificacion estado del encordado ,revision de claviero y puente. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLACA (66392) GUITARRA ELECTRICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión parte electrónica octavacion, Verificacion de funcionamiento de micrófonos y potenciómetros uno a uno. Verificacion estado del encordado ,revision de claviero y puente. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PLACA (66400) GUITARRA ELECTROACUSTIVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión parte electrónica octavacion, Verificacion de funcionamiento de micrófonos y potenciómetros uno a uno. Verificacion estado del encordado, revision de claviero y puente. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLACA (66432) MIXER DE 8 CANALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza Interna, Verificación de Componentes Críticos, Revisión de Temperatura de Funcionamiento, Calibración, Prueba de Funcionamiento, revisión integra al destapar el equipo con revisión de board. revisión uno a uno de cada potenciómetro. Revisión de cuchillas, salidas y entradas de audio. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PLACA (66435) ORGANETA (TECLADO ELECTRONICO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza, Revisión de conexiones y cables, Mantenimiento del pedal. Revisión de board y tarjetas de sonido. Revisión de parlantes, revisión de soldaduras. Revisión y ajuste del mueble para que al tocar permanezca estable. Medición de voltaje y amperaje del adaptador que sea el indicado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PLACA (54963) CABINA ACTIVA 10" MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) presenta mal sonido corrección de subwoofer, brillos cambio de potenciómetros. Cambio de potenciómetros, revisión y corrección de soldaduras. Corrección de ecualizador de altos, medios, y graves. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLACA (56652) CONJUNTO LEY DE OHM MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PLACA (56653) CONJUNTO LEY DE OHM MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PLACA (56654) CONJUNTO LEY DE OHM MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1.(DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2.(INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PLACA (56655) CONJUNTO LEY DE OHM MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PLACA (56656) CONJUNTO ELECTROSTATICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PLACA (56657) CONJUNTO ELECTROSTATICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PLACA (56658) CONJUNTO ELECTROSTATICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PLACA (56662) CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PLACA (56663) CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PLACA (56664) CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PLACA (56665) CONJUNTO PARA SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PLACA (69850) MEXCLADORA HIBRIDA 18 CANALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza Interna, Verificación de Componentes Críticos, Revisión de Temperatura de Funcionamiento, Calibración, Prueba de Funcionamiento, revisión integra al destapar el equipo con revisión de board. Revisión uno a uno de cada potenciómetro. Revisión de cuchillas, salidas y entradas de audio. Revisión DE FUNCIONAMINETO DE LA GRABADORA, INTERFAZ DE AUDIO, 4 CANALES STEREO, 4 CANALES MONOFONICOS,DE LOS DOS BUSES DE MONITOREO,DE LOS PROCESSADORES DE EFECTOS DE 16 PRESETS. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PLACA (69846) SUBWOOFER 15" PERSONOUS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza y Revisión de Funciones ,Revisión de Componentes Eléctricos, Verificación de la Refrigeración, Limpieza de altavoces REVISION UNO A UNO DE POTENCIOMETROS Y DE BOARD,CORRECION DE SOLDADURAS, Limpieza interior y exterior. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PLACA (69847) SUBWOOFER 15" PERSONOUS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza y Revisión de Funciones ,Revisión de Componentes Eléctricos, Verificación de la Refrigeración, Limpieza de altavoces REVISION UNO A UNO DE POTENCIOMETROS Y DE BOARD,CORRECION DE SOLDADURAS, Limpieza interior y exterior. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PLACA (69848) CABINA ACTIVA DE 2 VIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABINA ACTIVA DE 2 VIAS preventivo Limpieza y Revisión de Funciones ,Revisión de Componentes eléctricos, Verificación de la Refrigeración, Limpieza de altavoces REVISION UNO A UNO DE POTENCIOMETROS Y DE BOARD, R SOLDADURAS, Limpieza interior y exterior. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PLACA (69849) CABINA ACTIVA DE 2 VIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza y Revisión de Funciones ,Revisión de Componentes eléctricos, Verificación de la Refrigeración, Limpieza de altavoces REVISION UNO A UNO DE POTENCIOMETROS Y DE BOARD, R SOLDADURAS, Limpieza interior y exterior. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PLACA (69843) PROYECTOR LASER 5000 LUMES POWERLITE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y limpieza de la fuente de luz láser, de la lámpara de los conectores, hdmi,vga,rj45,revision de la resolución optimizando su funcionamiento y enfoque. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PLACA (69562) PANTALLA INTERACTIVA LG CON PC MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza y revisión de los componentes electrónicos. Revisión de soldaduras, revisión y limpieza de conectores de salida y entradas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PLACA (55469) PANTALLA INTERACTIVA LG CON PC MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza y revisión de los componentes electrónicos. Revisión de soldaduras, revisión y limpieza de conectores de salida y entradas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PLACA (55470) PANTALLA INTERACTIVA LG CON PC MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) puerto USB dañado. Limpieza y revisión de los componentes electrónicos. Revisión de soldaduras, revisión y limpieza de conectores de salida y entradas. Cambio de puertos USB que presentan daño, y corrección del audio. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PLACA (3007136) FUENTE DE PODER DC MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y limpieza, de las funciones programables. Revisión de las medidas de precisión que proporciona señales estables y precisas del rango de frecuencia de 15 MHz. Revisión del funcionamiento de retroalimentación de frecuencias. Revisión los 10 conjuntos de memoria de configuración del panel frontal, y la salida de la señal que sea específica según lo predefinido. Revisión de Otras funciones de las funciones: AM/FM, Cate, Burst, Trigger, de los 5 conjuntos de formas de onda estándar, contador de 150 MHz, control VCF y canales dedicados para diferentes salidas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PLACA (3007137) FUENTE DE PODER DC MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y limpieza, de las funciones programables. Revisión de las medidas de precisión que proporciona señales estables y precisas del rango de frecuencia de 15 MHz. Revisión del funcionamiento de retroalimentación de frecuencias. Revisión los 10 conjuntos de memoria de configuración del panel frontal, y la salida de la señal que sea específica según lo predefinido. Revisión de Otras funciones de las funciones: AM/FM, Cate, Burst, Trigger, de los 5 conjuntos de formas de onda estándar, contador de 150 MHz, control VCF y canales dedicados para diferentes salidas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PLACA (3007138) FUENTE DE PODER DC MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y limpieza, de las funciones programables. Revisión de las medidas de precisión que proporciona señales estables y precisas del rango de frecuencia de 15 MHz. Revisión del funcionamiento de retroalimentación de frecuencias. Revisión los 10 conjuntos de memoria de configuración del panel frontal, y la salida de la señal que sea específica según lo predefinido. Revisión de Otras funciones de las funciones: AM/FM, Cate, Burst, Trigger, de los 5 conjuntos de formas de onda estándar, contador de 150 MHz, control VCF y canales dedicados para diferentes salidas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PLACA (56686) GENERADOR DE FUNCIONES - DOS CANALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y limpieza, de las funciones programables. Revisión de las medidas de precisión que proporciona señales estables y precisas del rango de frecuencia de 15 MHz. Revisión del funcionamiento de retroalimentación de frecuencias. Revisión los 10 conjuntos de memoria de configuración del panel frontal, y la salida de la señal que sea específica según lo predefinido. Revisión de Otras funciones de las funciones: AM/FM, Cate, Burst, Trigger, de los 5 conjuntos de formas de onda estándar, contador de 150 MHz, control VCF y canales dedicados para diferentes salidas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PLACA (56687) GENERADOR DE FUNCIONES - DOS CANALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y medición de los voltajes que sean los indicados, revisión de frecuencias de Salida: 60 MHz, revisión de la tasa de muestra, de soldaduras, limpieza general. Revisión y limpieza de los canales. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PLACA (3007135) GENERADOR DE FUNCIONES - DOS CANALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y medición de los voltajes que sean los indicados, revisión de frecuencias de Salida: 60 MHz, revisión de la tasa de muestra, de soldaduras, limpieza general. Revisión y limpieza de los canales. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PLACA (3007132) OSCILOSCOPIO DIGITAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión y medición de los voltajes que sean los indicados, revisión de frecuencias de Salida: 60 MHz, revisión de la tasa de muestra, de soldaduras, limpieza general. Revisión y limpieza de los canales. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PLACA (3007133) OSCILOSCOPIO DIGITAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión de frecuencias y voltaje, verificando que sus medidas sean las adecuadas, limpieza, revisión de componentes eléctricos, soldaduras y conexiones. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PLACA (56692) OSCILOSCOPIO ANALOGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisión de frecuencias y voltaje, verificando que sus medidas sean las adecuadas, limpieza, revisión de componentes eléctricos, soldaduras y conexiones. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | PLACA (55372) LEC LCD MONITOR 49" MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) daño del display. Limpieza y revisión de los componentes electrónicos. Revisión de soldaduras, revisión y limpieza de conectores de salida y entradas. Corrección de display, revisión y corrección de puertos USB y conectores de ingreso y salida. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PLACA (55373) LEC LCD MONITOR 49" MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) daño del display. Limpieza y revisión de los componentes electrónicos. Revisión de soldaduras, revisión y limpieza de conectores de salida y entradas. Corrección de display, revisión y corrección de puertos USB y conectores de ingreso y salida. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PLACA (55374) LEC LCD MONITOR 49" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza y revisión de los componentes electrónicos. Revisión de soldaduras, revisión y limpieza de conectores de salida y entradas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PLACA (55375) LEC LCD MONITOR 49" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Limpieza y revisión de los componentes electrónicos. Revisión de soldaduras, revisión y limpieza de conectores de salida y entradas. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PLACA (68911) HP 245 G8 Notebook PC (67W24LT) MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) cambio del display. Revisión y corrección de display, de conectores, revisión de soldaduras, revisión de la cámara, corrección de audio, y video. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PLACA (68926) HP 245 G8 Notebook PC (67W24LT) MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) cambio del display. Revisión y corrección de display, de conectores, revisión de soldaduras, revisión de la cámara, corrección de audio, y video. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PLACA (56659) CONJUNTO ELECTROSTATICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SEGUN ANEXO 1. CONCEPTO TECNICO) fuente no sirve. Cambio de la fuente, corrección de medición de lecturas, del medidor de panel analógico ,corrección del consumo de energía y Fuerza dieléctrica revisión y corrección de la parte plástica o carcasas, y demás componentes electrónicos. 1. (DENTRO EL CONJUNTO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE PODER LA CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO) 2. (INCLUYE LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-EXTENSIÓN CHÍA.) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional