## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Microscopio Binocular Marca: Advanced Optical Referencia: XSP-136 A S/N 86 Modelo: XSP-136A Serie: 0086 Placa: 60361 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Microscopio Binocular Marca: Advanced Optical Referencia: XSP-136 A S/N 87 Modelo: XSP-136A S/N 87 Serie: 0717772 Placa: 60362 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Microscopio Binocular Marca: Advanced Optical Referencia: XSP-136 A S/N 90 Modelo: Microscope Serie: 0717705 Placa: 60365 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Microscopio Binocular Marca: Advanced Optical Referencia: XSP-136 A S/N 3280 Placa: 60401 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Microscopio Binocular Marca: Advanced Optical Referencia: XSP-136 A S/N 3281 Serie: 0717730 Placa: 60402 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Modelo: Microscope Referencia: SMT-54P S/N 93 Serie: 0708157 Placa: 60367 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Modelo: Microscope Referencia: SMT-54P S/N 97 Serie: 07080158 Placa: 60371 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Modelo: Microscope Referencia: SMT-54P S/N 77 Serie: 0708136 Lab Placa: 60458 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Microscopio Binocular de Contraste Fase Calefaccionado Marca: Kruss MBL 2000Referencia: 12010/2000 Placa: 46060 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Microscopio con tapa climatizada para análisis de Semen Marca: únco Lab Placa: 47381 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Microscopio Trinocular con Cámara Marca: Motic Placa: 56623 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Microscopio Binocular Marca: Advanced Optical Referencia: XSP-136 A S/N 89 Placa: 60364 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Referencia: SMT-54P S/N 94 Placa: 60368 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Referencia: SMT-54P S/N 95 Placa: 60369 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Referencia: SMT-54P S/N 96 Placa: 60370 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Referencia: SMT-54P S/N 98 Placa: 60372 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Referencia: SMT-54P S/N 67 Placa: 60448 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Referencia: SMT-54P S/N 79 Placa: 60460 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Estéreomicroscopio Marca: Advanced Optical Referencia: SMT-54P S/N 81 Placa: 60462 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Microscopio Optico Trinocular con cámara Marca: Carl Zeiss Serie: 3150011683 Placa: 67651 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Microscopio binocular marca ADVANCED OPTICAL referencia XSP-136 A S/N 62 Referencia # 0717717 Placa: 60443 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia # 0708108 Placa: 60454 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: LEICA, MODELO DM500 LED Serial # C540243671LS0789 Placa: 54888 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CAMARA WIFI PARA MICROSCOPIOS COMPUESTOS MARCA: LEICA, MODELO ICC50W Serial # ICC50W2175 Placa: 54889 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ESTEREOMICROSCOPIO MARCA CARLS ZEISS MOD Referencia # 438544 Placa: 8620 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ESTEREOMICROSCOPIO MARCA CARLS ZEISS MOD Referencia # 423992 Placa: 8621 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ESTEREOMICROSCOPIO MARCA CARLS ZEISS MOD Referencia # 427174 Placa: 11881 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MICROSCOPIO LEICA 120L MOD. GALEN III No. Serie # 1291SV Placa: 11898 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MICROSCOPIO LEICA 120L MOD. GALEN III No. Serie # 1257SV Placa: 11899 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MICROSCOPIO LEICA 120L MODELO GALEN III Serie # 1255SV Placa: 11901 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieranpo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | MICROSCOPIO LEICA 120L MODELO GALEN III Serie # 1278SW Placa: 11903 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | MICROSCOPIO LEICA 120L MODELO GALEN III Serie # 1365KX Placa: 11906 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS M Serie # 437361 Placa: 11920 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS M Serie # 437363 Placa: 11921 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | MICROSCOPIO LEICA 120L MODELO GALEN III Serie # 1291SW Placa: 11927 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | MICROSCOPIO MARCA LEICA DM500. Serie # 8040036928UV0275/08/11 Placa: 42722 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | MICROSCOPIO BINOCULAR DE LUZ TRANSMITIDA, MARCA CARL ZEISS, MODELO PRIMO START.S/N 3116022506 Serie # 3116022506 Placa: 45005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ESTERO MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS, MODELO STEMI DV4, FUENTE DE PODER 12V. S/N 3919022443. Serie # 3919022443 Placa: 45008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR, CON OCULARES DE 10X CON SISTEMA OPTICO ZOOM GREENNOUGH CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45° Y ROTABLE 360° CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75 MM CON AJUSTE DE DIOPTRIAS +5 TECNICA DE OBSERVACION: FLUORECENCIA TRIOCULAR MODULAR, LED. MARCA MOTIC. Serie # 2016014822 Placa: 56600 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR, CON OCULARES DE 10X CON SISTEMA OPTICO ZOOM GREENNOUGH CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45° Y ROTABLE 360° CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75 MM CON AJUSTE DE DIOPTRIAS +5 TECNICA DE OBSERVACION: FLUORECENCIA TRIOCULAR MODULAR, LED. MARCA MOTIC. Serie # 2016008114 Placa: 56601 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR, CON OCULARES DE 10X CON SISTEMA OPTICO ZOOM GREENNOUGH CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45° Y ROTABLE 360° CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75 MM CON AJUSTE DE DIOPTRIAS +5 TECNICA DE OBSERVACION: FLUORECENCIA TRIOCULAR MODULAR, LED. MARCA MOTIC. Serie # 2016014819 Placa: 56602 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR, CON OCULARES DE 10X CON SISTEMA OPTICO ZOOM GREENNOUGH CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45° Y ROTABLE 360° CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75 MM CON AJUSTE DE DIOPTRIAS +5 TECNICA DE OBSERVACION: FLUORECENCIA TRIOCULAR MODULAR, LED. MARCA MOTIC. Serie # 2016014816 Placa: 56603 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR, CON OCULARES DE 10X CON SISTEMA OPTICO ZOOM GREENNOUGH CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45° Y ROTABLE 360° CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75 MM CON AJUSTE DE DIOPTRIAS +5 TECNICA DE OBSERVACION: FLUORECENCIA TRIOCULAR MODULAR, LED. MARCA MOTIC. Serie # 2016014823 Placa: 56604 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | MICROSCOPIO CABEZA BINOCULARSIEDENTOPF INCLINADA A 30º SIEDENTOPF OCULARES GRAN ANGULARES NWF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5 EN LOS DOS OCULARES CON PROTECTORES DE CAUCHO ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS CCISEF-N 4X/0.1 CON ESCALA VERNIER Y MANDOS COAXIALES BAJOS PARA MOVIMIENTOS X Y Y DE 76X30MM.MARCA MOTIC. Serie # 1110016527 Placa: 56618 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | MICROSCOPIO CABEZA BINOCULARSIEDENTOPF INCLINADA A 30º SIEDENTOPF OCULARES GRAN ANGULARES NWF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5 EN LOS DOS OCULARES CON PROTECTORES DE CAUCHO ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS CCISEF-N 4X/0.1 CON ESCALA VERNIER Y MANDOS COAXIALES BAJOS PARA MOVIMIENTOS X Y Y DE 76X30MM.MARCA MOTIC. Serie # 1110016534 Placa: 56619 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | MICROSCOPIO CABEZA BINOCULARSIEDENTOPF INCLINADA A 30º SIEDENTOPF OCULARES GRAN ANGULARES NWF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5 EN LOS DOS OCULARES CON PROTECTORES DE CAUCHO ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS CCISEF-N 4X/0.1 CON ESCALA VERNIER Y MANDOS COAXIALES BAJOS PARA MOVIMIENTOS X Y Y DE 76X30MM.MARCA MOTIC. Serie # 1110016539 Placa: 56620 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | MICROSCOPIO CABEZA BINOCULARSIEDENTOPF INCLINADA A 30º SIEDENTOPF OCULARES GRAN ANGULARES NWF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5 EN LOS DOS OCULARES CON PROTECTORES DE CAUCHO ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS CCISEF-N 4X/0.1 CON ESCALA VERNIER Y MANDOS COAXIALES BAJOS PARA MOVIMIENTOS X Y Y DE 76X30MM.MARCA MOTIC. Serie # 1110016536 Placa: 56621 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | MICROSCOPIO CABEZA BINOCULARSIEDENTOPF INCLINADA A 30º SIEDENTOPF OCULARES GRAN ANGULARES NWF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5 EN LOS DOS OCULARES CON PROTECTORES DE CAUCHO ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS CCISEF-N 4X/0.1 CON ESCALA VERNIER Y MANDOS COAXIALES BAJOS PARA MOVIMIENTOS X Y Y DE 76X30MM.MARCA MOTIC. Serie # 1110016533 Placa: 56622 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Microscopio binocular marca ADVANCED OPTICAL referencia XSP-136 A S/N 61 Referencia # 0717698 Placa: 60442 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Microscopio binocular marca ADVANCED OPTICAL referencia XSP-136 A S/N 63 Referencia # 0717721 Placa: 60444 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Microscopio binocular marca ADVANCED OPTICAL referencia XSP-136 A S/N 64 Referencia # 0717731 Placa: 60445 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Microscopio binocular marca ADVANCED OPTICAL referencia XSP-136 A S/N 65 Referencia # 0717718 Placa: 60446 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 66 Referencia SMT-54P S/N 66 Placa: 60447 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 68 Referencia # 0708103 Placa: 60449 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 69 Referencia # 0708135 Placa: 60450 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 70 Refencia # 0708107 Placa: 60451 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 71 Referencia SMT-54P S/N 71 Placa: 60452 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 74 Referencia #0708143 Placa: 60455 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 75 Referencia # 0708118 Placa: 60456 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 76 Referencia # 0708145 Placa: 60457 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Estéreomicroscopio marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 80 Referencia # 07081525 Placa: 60461 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ESTEREOMICROSCOPIO Marca LEYCA ZOMM 2000 MODE Z-45L SERIE 1529CV, Lamp Cat.N° 313125, Lamp Cat.N°630 Placa: 11882, 11883, 11885, 11887, 16718 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | MICROSCOPIO BINOCULAR Marca CARL ZEISS Modelo KF2 450711 Placa: 11922, 11924, 11925, 11926, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | MICROSCOPIO BINOCULAR Marca ADVANCED OPTICAL Serie 0079538 Placa: 30462 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ESTEREOMICROSCOPIO Marca ADVANCED OPTICAL referencia SMT-54P S/N 72 Placa: 60453, 60459 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | MICROSCOPIO CON CÁMARA CABEZA, TRINOCULARSIEDENTOPF ROTABLE 360º RESPECTO AL ESTATIVO, CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75MM. DIVISIÓN DE LUZ 20/80 EN PUERTO ESTÁNDARDDIN/ISO OCULARES GRAN ANGULARES NWF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5.REVÓLVER QUÍNTUPLE CON BALINERAS EN ESTATIVO Y ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS Placa: 56624 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Microscopio binocular marca ADVANCED OPTICAL referencia XSP-136 A Placa: 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430, 60431, 60432, 60433, 60434 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Microscopio LCD Digital Multifuncional. pantalla LCD de 9 pulgadas HD, Resolución LCD: 1280 × 800, Resolución de la imagen: 4 Megas, Resolución de vídeo: 720p/30fps, Salida de Datos: UP HDMI / USB, objetivos: de 4x, 10x, 20x, 100x, LED de iluminación: luz transmitida, Voltaje: 12V-19V. Placa: 66872 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | MICROSCOPIO TRINOCULAR MARCA OLYMPUS S/N 2G63109. INCLUYE CAMARA MARCA MOTICAM MODELO DCM510, MANUAL, ADAPTADOR, FORRO, LLAVE BRINSTONG, CABLE DE DATOS, LAMINA, TUBO MACRO. Placa: 45012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | MICROSCOPIO MARCA LEICA DM500. Placa: 42720, 42721 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | MICROSCOPIO CARL ZEISS Placa: 27285, 27286, 27287, 27288, 27290, 27291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se requiere: 1. Limpieza general del equipo 2. Revisión funcional 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos 4. Revision ajuste y calibracion de componentes mecanicos 5. Revision, ajuste y limpieza de componentes opticos 6. Verificacion de estado de lamparas 7. Entrega funcional del equipo 8. Revision de objetivos y cambios de los que lo requieran |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NO ESPECIFICADOS EN LOS ITEMS PREVIAMENTE LISTADOS, POR UN VALOR DE VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/TE ($25.000.000) IVA INCLUIDO |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional