## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | EQUIPO LABORATORIO SET 0001 (PENDULO BALISTICO) PHYWE 11229-00 Placa: 30075 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EQUIPO LABORATORIO SET 0001 - MEDIDOR MAGNETICO TESLA (TESLAMETRO) PHYWE 13610.93 Placa: 30075.45 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SONDA B MULTIUSOS 5240381 Kombi B-Sonde S Placa: 61812 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste de medicion. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LEY DE COULOMB 524 060 KREAFTSENSOR S, ±1N Placa: 61777 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste de medicion. 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ACCESORIOS DE CAIDA LIBRE. MARCA PASCO REF:ME-9893 Placa: 42459, 42458 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste en la galga de medicion. 5. Entrega funcional del equipo. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BALISTICA TIEMPO DE VUELO REF:ME-6810 P Placa: 17548, 17549 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste en la galga de medicion. 5. Entrega funcional del equipo. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GENERADOR DE VAPOR REF:TD-8556A PASCO Placa: 17908, 17909, 17910 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OSCILOSCOPIO DIGITAL CON ANCHO DE BANDA DE MINIMO 100 MHZ QUE INCLUYE MINIMO DOS CANALES CON UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE MINIMO 2 GS/S EN CADA UNO DE LOS CANALES Y 16 CANALES DIGITALES CON UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE MINIMO 1 GS/S EN CADA UNO DE LOS CANALES. (INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION, CERTIFICADO DE CALIBRACION, CABLE USB, 1 SONDA ATENUADORA, 1 KIT LOGIC PROBE, FORRO, GUIA RAPIDA Y MANUAL). MARCA RIGOL Placa: 68041, 66776, 66774, 68040, 68039, 68038, 68037, 66777, 68036, 68035, 66773, 66775, 66780, 66779, 66778, 66772, 66771, 66769, 66770, 66768. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS DE 50MHZ DOS CANALES, ONDA SINUOSIDAL 50 MHZ ONDA CUADRADA 1 UHZ A 15 MHZ ONDA DE PULSO 1 UHZ A 15 MHZ ONDA RAMPA UHZ A 1,5MHZ (INCLUYE CABLD DE ALIMENTACION CABLE USB, CERTIFICADO DE CALIBRACION, 3 CABLES BNC, SOFTWARE PARA EDICION DE FORMAS DE ONDA, GUIA RAPIDA Y MANUAL). MARCA RIGOL Placa: 68027, 66751, 66750, 68026, 68025, 68024, 68022, 66752, 68023, 68021, 66748, 66749, 66742, 66741, 66740, 66747, 66746, 66744, 66745, 66743 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FUENTE DE PODER PROGRAMABLE TRIPLE VOLTAJE DE SALIDA CANAL 1 Y CANAL 2;30V CANAL 3: MINIMO 5V, CORRIENTE MAXIMA: CANAL 1,2 Y 3:3A, POTENCIA MINIMA DE 195W (INCLUYE 1 CABLE ALIMENTACION, 1 CERTIFICADO DE CALIBRACION, 2 FUSIBLES, 1 ADAPTADOR CONECTOR BORNERA 5 PINES TIPO TORNILLO PARA INTERFACE DIGITAL, 2 PUENTES10CM COLOR NEGRO, 3 CABLES 100CM COLOR NEGRO, 2 CABLES 100CM COLOR ROJO, 1 CABLE 100 CM COLOR AZUL, 3 CAIMANES PEQ COLOR NEGRO, 2 CAIMANES PEQ COLOR AZUL, 1 CAIMAN PEQ COLOR AZUL, GUIA RAPIDA DIGITAL, MANUAL DE USO). MARCA RIGOL Placa: 68017, 66733, 68016, 68015, 68014, 68013, 68012, 66734, 68011, 68010, 66730, 66731, 66732, 66736, 66735, 66729, 66728, 66727, 66726, 66725. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MULTIMETRO DIGITAL DE 5.5 DIGITOS VELOCIDAD DE LECTURA MINIMO DE 10 K/SEG. EXACTITUD DCV DE <0.012%, INTERFACES USB Y GPIB OPCIONAL, 15 MEDICIONES. (INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION, CABLE USB 2 PUNTAS MULTIMETRO, CERTIFICACION DE CALIBRACION, 3 PARES DE FUSIBLES, 3 ADAPTADORES TIPO CAIMAN, GUIA Y MANUAL). MARCA RIGOL. Placa: 68034, 66766, 66765, 68033, 68032, 68031, 68030, 66767, 68029, 68028, 66763, 66764, 66757, 66756, 66762, 66761, 66760, 66759, 66758 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 19 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CATALYST 2960 PLUS 24 10/100+2T/SFP LA Placa: 56060, 56061, 56062. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funcionamiento. 2.Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Verificacion de funcionamiento de los puertos ethernet, hdmi, de serial y de consola. 5. Entrega funcional del equipo |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CISCO 1941/K9 CON TARJETA INSTALADA 2 PORT SERIAL WAN INTERFACE CARD HWIC -2T Placa: 56057, 56058, 56059 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funcionamiento. 2.Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Verificacion de funcionamiento de los puertos ethernet, hdmi, de serial y de consola. 5. Entrega funcional del equipo. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | UNIDAD DE ALIMENTACION 400 REF725232, INCLUYE TENSION TRIFASICA 400 V /2,5A Placa: 50882, 50881 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PANEL DE CONEXIONES 400 I/O REF 725234 Placa: 50886 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TRANSFORMADORE DE REGULACION 0….260V REF 72686 Placa: 51036 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MEDIDOR DEL FACTOR DE POTENCIA REF 72212 Placa: 50927 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ARRANCADOR DE 0,3 REF 73194 Placa: 50915 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINAS 0,3 REF 731989USB Placa: 50901 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MOTOR DE CONDENSADOR R 0,3, INCLUYE INTERRUPTOR DE PROTECCION DE MOTOR 1 -1,6A REF 73204SA Placa: 50932 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CARGA INDUCTIVA 0,1/0,3/1,0 REF 73242 Placa: 50921 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | CARGA RESISTIVA DE 0,3 REF 73240 Placa: 50917 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | CARGA CAPÁCITIVA DE 0,3 REF 73241 Placa: 50919 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | REGULADOR DE EXITACION PARA GENERADORES DE 0,3 REF 73196 Placa: 50923 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | AUTO TRANSFORMADOR MONOFASICO INCLUYE LITERATURA DE TRANSFORMADORES FORMATO DIGITAL EN INGLES Placa: 50897 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | UNIDAD DE ALIMENTACION 400, INCLUYE TENSION TRIFASICA 400 V /2,5A REF 725232 Placa: 50881, 50882 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PANEL DE CONEXIONES 400 I/O REF 725234 Placa: 50885 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | TRANSFORMADORE DE REGULACION 0….260V 72685 Placa: 51035 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MEDIDOR DEL FACTOR DE POTENCIA Placa: 50928 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ARRANCADOR DE 0,3 Placa: 50916 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINAS 731989USB Placa: 50902 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | MOTOR DE CONDENSADOR R 0,3, INCLUYE INTERRUPTOR DE PROTECCION DE MOTOR 1 -1,6A 73204SA Placa: 50931 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CARGA INDUCTIVA 0,1/0,3/1,0 Placa: 50922 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico . 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | CARGA RESISTIVA DE 0,3 Placa: 50918 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CARGA CAPÁCITIVA DE 0,3 Placa: 50920 MANTENIMIENTO PREVENTIVO:0 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | REGULADOR DE EXITACION PARA GENERADORES DE 0,3. Placa: 50924 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | AUTO TRANSFORMADOR MONOFASICO, INCLUYE LITERATURA DE TRANSFORMADORES FORMATO DIGITAL EN INGLES Placa: 50898 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ESTACION DE ALIMENTACION PICK AND PLACE 87-MS1Z Placa: 50941 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4 Verificacion del funcionamiento con el compresor. 5. Verificacion y ajuste de las mangeras de aire. 6. Verificacion y ajuste de las correas de funcionamineto. 7. Verificacion y ajuste de la tornilleria de los maquinas neumaticas. 8. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ESTACION DE MEDIA REFERENCIA 87-MS2Z Placa: 50942 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4 Verificacion del funcionamiento con el compresor. 5. Verificacion y ajuste de las mangeras de aire. 6. Verificacion y ajuste de las correas de funcionamineto. 7. Verificacion y ajuste de la tornilleria de los maquinas neumaticas. 8. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ESTACION DE ORIENTACION REFERENCIA 87 -MS3Z Placa: 50943 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4 Verificacion del funcionamiento con el compresor. 5. Verificacion y ajuste de las mangeras de aire. 6. Verificacion y ajuste de las correas de funcionamineto. 7. Verificacion y ajuste de la tornilleria de los maquinas neumaticas. 8. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ESTACION DE CLASIFICACION REFERENCIA 87 -MS4Z Placa: 50944 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4 Verificacion del funcionamiento con el compresor. 5. Verificacion y ajuste de las mangeras de aire. 6. Verificacion y ajuste de las correas de funcionamineto. 7. Verificacion y ajuste de la tornilleria de los maquinas neumaticas. 8. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ESTACION DE ENSANBLE ROBOTICO PEGASUS 87 -MS52Z Placa: 50945, 50948 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4 Verificacion del funcionamiento con el compresor. 5. Verificacion y ajuste de las mangeras de aire. 6. Verificacion y ajuste de las correas de funcionamineto. 7. Verificacion y ajuste de la tornilleria de los maquinas neumaticas. 8. Entrega funcional del equipo. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ESTACION DE ALMACENAMIENTO 87-MS7S Placa: 50946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4 Verificacion del funcionamiento con el compresor. 5. Verificacion y ajuste de las mangeras de aire. 6. Verificacion y ajuste de las correas de funcionamineto. 7. Verificacion y ajuste de la tornilleria de los maquinas neumaticas. 8. Entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Laboratorio Rotacional - 2 Planta de Servomotor Rotativa SRV02-ET con potenciómetro, codificador Óptico y tacómetro para el control de la frecuencia. Placa: 54887 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | GENERADOR DE SEÑALES VECTORIALES DE RF - TSG4104A-E1 con un rango de frecuencia entre 950 Khz a 2.0 GHz, con Oscilador de cristal controlado OCXO, capacidad de generación de señales vectoriales Análogas y Digitales, Interfaces USB, LAN, (opcional GPIB, RS-232) que proporcione salidas libres de espurios con bajo ruido de fase (- 113 dBc / Hz a 20 kHz de desplazamiento de 1 GHz) y resolución de frecuencia extraordinaria (1 μHz a cualquier frecuencia), VSWR típico <2 (2 MHz to 2 GHz). MARCA TEKTRONIX Placa: 66753 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ANALIZADOR DE ESPECTRO DSA800 PKHZ 7.5 GHZ, 98DCB/HZ, RUIDO DE FASE, 10HZ RBW, GENERADOR DE SEGUIMIENTO, TECNOLOGIA IF DIGITAL S/N DSA875- TG Placa: 61064 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1, Verificacion de funiconamiento. 2. Limpieza, ajuste de la tarjeta electronica y sistema electrico. 3. Verificacion y ajuste del sistema electrico y electronico. 4. Parametrización y ajuste, cambio de fusibles 5. Entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NO ESPECIFICADOS EN LOS ITEMS PREVIAMENTE LISTADOS, POR UN VALOR DE VEINTE MILLONES DE PESOS M/TE ($20.000.000) IVA INCLUIDO |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional