## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | ESTERILIZADOR DE LIBROS CON LUZ ULTRAVIOLETA Placa: 67547 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5. Cambio de 2 lamparas de luz ultravioleta (se encuentra dañadas). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TABLERO INTERACTIVO DIGITAL TV 60 PULGADAS TECNOLOGIA FHD, CONVERSION DE 2D A 3D LG ELECTRONICS. Placa: 59508 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5. Cambio del puerto HDMI 2 (se encuentra dañado). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TABLERO INTERACTIVO DIGITAL PLASMA 60" TEGNOLOGIA FHD, RESOLUCION 1920*1080, SENSOR INTELIGENTE TRCNOLOGIA DE CONVERSION DE 2D A 3D PUERTO HDMI, USB, RCA, SINTONIZADOR ATSC PARA NUEVA TELEVISION DIGITAL, BISEL DELGADO, PROTECTOR DE VIDRIOULTRADELGADO. SOFTWARE PAGINAS WEB EDITOR DE FOTOS, GRABA AUDIO Y VIDEO EN FORMATO AVI GRABA EN FORMATO HTML, PDF, WORD, CONEXION DIRECTA INTERNET, GALERIA DE RECURSOS DIDACTICOS INTERACTIVOS: SOPORTE MOVIL, CABLE DE ALIMENTACION, CONTROL REMOTO, BATERIA AA, LAPIZ TACTIL, BASE CARGADOR LAPIZ, PUNTRA DE REPUESTOS PARA LAPIZ, MANUAL DE USUARIO, 2 CD LG, USB DONGLE. Placa: 55466 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5. Cambio de los puerto HDMI 2 y 3 (se encuentran dañados). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TABLERO INTERACTIVO DIGITAL PLASMA 60" TEGNOLOGIA FHD, RESOLUCION 1920*1080, SENSOR INTELIGENTE TRCNOLOGIA DE CONVERSION DE 2D A 3D PUERTO HDMI, USB, RCA, SINTONIZADOR ATSC PARA NUEVA TELEVISION DIGITAL, BISEL DELGADO, PROTECTOR DE VIDRIOULTRADELGADO. SOFTWARE PAGINAS WEB EDITOR DE FOTOS, GRABA AUDIO Y VIDEO EN FORMATO AVI GRABA EN FORMATO HTML, PDF, WORD, CONEXION DIRECTA INTERNET, GALERIA DE RECURSOS DIDACTICOS INTERACTIVOS: SOPORTE MOVIL, CABLE DE ALIMENTACION, CONTROL REMOTO, BATERIA AA, LAPIZ TACTIL, BASE CARGADOR LAPIZ, PUNTRA DE REPUESTOS PARA LAPIZ, MANUAL DE USUARIO, 2 CD LG, USB DONGLE. Placa: 55465 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5. Cambio de los puerto HDMI 2 y 3 (se encuentran dañados). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TABLERO INTERACTIVO DIGITAL PLASMA 60" TEGNOLOGIA FHD, RESOLUCION 1920*1080, SENSOR INTELIGENTE TRCNOLOGIA DE CONVERSION DE 2D A 3D PUERTO HDMI, USB, RCA, SINTONIZADOR ATSC PARA NUEVA TELEVISION DIGITAL, BISEL DELGADO, PROTECTOR DE VIDRIOULTRADELGADO. SOFTWARE PAGINAS WEB EDITOR DE FOTOS, GRABA AUDIO Y VIDEO EN FORMATO AVI GRABA EN FORMATO HTML, PDF, WORD, CONEXION DIRECTA INTERNET, GALERIA DE RECURSOS DIDACTICOS INTERACTIVOS: SOPORTE MOVIL, CABLE DE ALIMENTACION, CONTROL REMOTO, BATERIA AA, LAPIZ TACTIL, BASE CARGADOR LAPIZ, PUNTRA DE REPUESTOS PARA LAPIZ, MANUAL DE USUARIO, 2 CD LG, USB DONGLE. Placa: 55463 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5. Cambio de los puerto HDMI 2 y 3 (se encuentran dañados). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TELEVISOR DE 55 PULGADAS MARCA CHALLENGER MODELO 55TT23 SMART TV 4K. CON SOPORTE DE PARED Placa: 62691, 62714, 62711 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Revisión de tarjeta madre. 5.Entrega funcional. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | TELEVISOR DIGITAL PLASMA 60"/ TABLERO, TECNOLOGIA FHD, SOFTWARE ESCRITURA INTEREACTIVO PC, LAPIZ TACTIL, S/N 407RMMDRA923 y S/N 407RMXXRB338 Placa: 52607, 52610 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TABLERO INTERACTIVO DIGITAL TV 60 PULGADAS TECNOLOGIA FHD, CONVERSION DE 2D A 3D LG ELECTRONICS Placa: 59510 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SCANER BOOKEYE Placa: 62672 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. 5. Verificación de camara. 6. Actualización de software. 7. Verificación puertoUSB. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TELEVISOR DE 55 PULGADAS MARCA CHALLENGER MODELO 55TT23 SMART TV 4K. CON SOPORTE DE PARED Placa: 62692, 62713 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Verificación de tarjeta integrada de puertops HDMI. 5.Entrega funcional. MANTENIMIENTO CORRECTIVO El televisor presenta problemas a la hora de proyectar, los puertos funcionan normalmente pero ocasionalemente no reconoce imagen de algunos equipos de computo en sus diferentes entradas HDMI. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PANTALLA INTERACTIVA 603MXEZVY556 Placa: 55487 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Verificación del funcionamiento del equipo. 2. Revisión, ajuste y limpieza del sistema eléctrico y electrónico. 3. Limpieza interna y externa del equipo. 4. Entrega funcional. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5. Reparación y cambio de puertos de HDMI. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | TELEVISOR DE 55 PULGADAS MARCA CHALLENGER MODELO 55TT23 SMART TV 4K. CON SOPORTE DE PARED Placa: 62720 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza general del equipo. 2. Revisión funcional. 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos y tarjeta madre. 4. Revision ajuste. 5. Revision, ajuste y limpieza de control. 6. Entrega funcional del equipo. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7. Cambio de fuente de alimentacion (el equipo se encuentra apagado). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cámara fotográfica Canon Placa: 65051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza general del equipo. 2. Revisión funcional. 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos. 4. Revision ajuste. 5. Revision, ajuste y limpieza de control. 6. Entrega funcional del equipo. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7. Cambio de baterias. 8. Reemplazo de fuente de alimentación. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cámara tipo sensor CMOS Placa: 65710 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza general del equipo. 2. Revisión funcional. 3. Limpieza y revisión de componentes eléctricos. 4. Revision ajuste. 5. Revision, ajuste y limpieza de control. 6. Entrega funcional del equipo. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7. Reemplazo de fuente de alimentación. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NO ESPECIFICADOS EN LOS ITEMS PREVIAMENTE LISTADOS, POR UN EL VALOR DE OCHO MILLONES DE PESOS M/TE ($8.000.000) IVA INCLUIDO |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional