## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | CAMARA BIOCLIMATICA REFRIGERADA CON FOTOPERIODO MMM GROUP ECO LUIME PLACA 65802 PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza de sistema de control eléctrico y electromecánico 2. Revisión de motor, de sistema de calentamiento, revisión de voltajes internos, de conectores, de transductor de temperatura 3. Limpieza de partes internas, partes externas y general. 4. Verificación con patrón calibrado en temperatura y entrega funcional del equipo. CARACTERIZACIÓN EN SITIO acreditada de medio isotermo en dos puntos de temperatura |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INCUBADORA DIGITAL DE 60 A 65 LTS JEIO TEC IB-05G PLACA 65775 PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza de sistema de control eléctrico y electromecánico 2. Revisión de motor, de sistema de calentamiento, revisión de voltajes internos, de conectores, de transductor de temperatura 3. Limpieza de partes internas, partes externas y general. 4. Verificación con patrón calibrado por laboratorio acreditado enn temepratura y entrega funcional del equipo. CORRECTIVO 1. suministro y cambio de botones, cables y/o conectores eléctricos 2. Reparación completa del equipo 3. Ajuste de temperatura de incubadora 4. Verificación con patrón calibrado en temepratura y entrega funcional del equipo. CARACTERIZACIÓN EN SITIO acreditada de medio isotermo en dos puntos de temperatura |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTUFA U HORNO DE SECADO CAP. 220-250 LITROS MMM GROUP ECOLUNE PLACA 65811 PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza de sistema de control eléctrico y electromecánico 2. Revisión de motor, de sistema de calentamiento, revisión de voltajes internos, de conectores, de transductor de temperatura 3. Limpieza de partes internas, partes externas y general. 4. Verificación con patrón calibrado en temperatura y entrega funcional del equipo. CARACTERIZACIÓN EN SITIO acreditada de medio isotermo en dos puntos de temperatura |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | REFRACTOMETRO PORTATIL ATC 0-32 BRIX PLACA 67383 PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza general y de componentes eléctricos y/o electrónicos 2. Revisión y limpieza cámara porta-muestras 3. Entrega funcional del equipo 4. Comprobación de medición del equipo. CALIBRACIÓN en refractometría |  | 1 | METROS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PENETROMETRO DE FRUTAS GENRIC GY-1 PLACA 67381 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza externa y comprobación de medición. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Ajuste de componentes mecánicos y comprobación de medición del equipo. 2.Entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN de dureza |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REFRIGERADOR DE LABORATORIO PEQUEÑO PARMACY MPC-5V130 PLACA 67385 PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza de sistema de control eléctrico y electromecánico 2. Revisión de motor, de sistema de enfriamiento, revisión de voltajes internos, de conectores, de transductor de temperatura 3. Limpieza de partes internas, partes externas y general. 4. Verificación con patrón calibrado en temperatura y entrega funcional del equipo. CARACTERIZACIÓN EN SITIO acreditada de medio isotermo en dos puntos de temperatura |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BALANZA DE PRECISION PLACA 65840 CORRECTIVO: 1. Revisión y limpieza general de componentes eléctricos y/o electrónicos 2. Revisión y ajuste de componentes mecánicos 3. Verificar y ajustar el nivel 4. Realizar ajuste de cero 5. Ajustar las mediciones y comprobar las mediciones con juego de pesas de referencia 6. Entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN EN SITIO para masa y temperatura por laboratorio acreditado |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CONTADOR DE PARTICULAS PCE MPC30 PLACA 2019339 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2..Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos.4, Verificación y entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN en conteo de particulas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MEDIDOR DE PARTICULAS EXTECH VPC300 PLACA 66641 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2..Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos.4, Verificación y entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN en conteo de particulas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | COMPARADOR DE GASES AEROQUAL SERIE 200 PLACA 2019340 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | COMPARADOR DE GASES AEROQUAL SERIE 200 PLACA 2019341 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SENSOR CH4 AEROQUAL 1006211-004 PLACA 2019345 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SENSOR DE NO2 AEROQUAL 1011212-032 PLACA 2019346 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SENSOR O3 AEROQUAL 2104211-058 PLACA 2019342 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SENSOR CO2 AEROQUAL 2708211-003 PLACA 2019348 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SENSOR CO AEROQUAL 0712211-013 PLACA 2019347 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SENSOR SO2 AEROQUAL 0311211-002 PLACA 2019343 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SENSOR COV AEROQUAL 2106202-091 PLACA 2019344 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | MULTIDETECTOR DE GASES GFG INSTRUMENTATION G450 PLACA 66640 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado en concentración de gas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Medidor Portatil Oxigeno Disuelto Marca Hanna HI9146 PLACA 66643 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado para oxigeno disuelto |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Medidor Portatil Oxigeno Disuelto Marca Hanna HI9146 PLACA 66644 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado para oxigeno disuelto |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Sonometro Mide E Indica Los Niveles De Presion De Sonido En Db (Decibeles) De A 30 A 130db En Tres Escalas De Medicion Marca Benetech PLACA 61407 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2..Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos.4, Verificación y entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN en presión acustica por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Sonometro Mide E Indica Los Niveles De Presion De Sonido En Db (Decibeles) De A 30 A 130db En Tres Escalas De Medicion Marca Benetech PLACA 61408 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2..Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos.4, Verificación y entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN en presión acustica por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Sonometro Mide E Indica Los Niveles De Presion De Sonido En Db (Decibeles) De A 30 A 130db En Tres Escalas De Medicion Marca Benetech PLACA 61409, 61410 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2..Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos.4, Verificación y entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN en presión acustica por laboratorio acreditado. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Fotometro HANNA HI83325 PLACA 2019388 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado para pH , conductividad, absorbancia y oxigeno disuelto |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Fotometro HANNA HI83314 PLACA 70742 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN por Laboratorio acreditado para pH , conductividad, absorbancia y oxigeno disuelto |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Antena receptora de GPS PLACA 48493 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Suministro de base nivelante 5. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN en coordenadas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Antena receptora de GPS PLACA 48495 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Suministro de base nivelante 5. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN en coordenadas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Estación total Pentax PLACA 48498 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. Suministro de software para medición 5. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN en mediciones geodesicas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Estación total Topcon PLACA 24578 PREVENTIVO: 1.Chequeo inicial del equipo. Desarme y limpieza 2.Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de componentes mecánicos. 4. 4. Suministro de software para medición 5. Verificación y entrega funcional del equipo. 5. Cambio de baterías y repuesto de membranas. CALIBRACIÓN en mediciones geodesicas |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUEGO DE MICROPIPETAS DISPENSADORAS DE 20 A 200 uL PLACA: 28499 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza externa y comprobación de medición. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Ajuste de componentes mecánicos y comprobación de medición del equipo 2. Entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN de 20 uL a 200 uL por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CONDUCTIMETRO INTERVALO DE MEDICION DE 00.0 . 199.9 PLACA: 65808 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Chequeo inicial del equipo 2.Revisión y limpieza de componentes eléctricos y/o electrónicos 3.Revisión y limpieza de componentes mecánicos. 4.Entrega funcional del equipo. Prueba de funcionamiento con material de referencia para conductividad. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Revisión y limpieza general y de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2.Revisión, limpieza y ajuste de electrodo de medición 3. Entrega funcional del equipo. 4. Comprobación de medición del equipo con material de referencia para conductividad. CALIBRACIÓN en conductividad por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CLOROFILOMETRO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD RELATIVA DE CLOROFILA PLACA: 65800 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Chequeo inicial del equipo 2.Revisión y limpieza de componentes eléctricos y/o electrónicos 3.Revisión y limpieza de componentes mecánicos. 4.Entrega funcional del equipo. Prueba de funcionamiento |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | DRON VEHICULO AEREO NO TRIPULADO: 4 HELICES, 3 BATERIAS, CAMARA MULTIESPECTRAL, MALETIN, GPS, GLONASS, CAMARA DELANTERA, CUATRO LENTES BANDA UNICA DE OBTURADOR GLOBAL, CONTROL REMOTO. PLACA 64006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Chequeo inicial del equipo 2.Revisión y limpieza de componentes eléctricos y/o electrónicos 3.Revisión y limpieza de componentes mecánicos. 4.Entrega funcional del equipo. Prueba de funcionamiento |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Micropipeta automatica 10-100 uL PLACA 18689 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza externa y comprobación de medición. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Ajuste de componentes mecánicos y comprobación de medición del equipo 2. Entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN de 20 uL a 200 uL por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ultracongelador, 597 l, ultra low temp, freezer, up right, 21 cu, rango temp 50 a -86 c. PLACA 50674 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza de sistema de control eléctrico y electromecánico 2. Revisión de motor, de sistema de enfriamiento, revisión de voltajes internos, de conectores, de transductor de temperatura 3. Limpieza de partes internas, partes externas y general. 4. Verificación con patrón calibrado en temperatura y entrega funcional del equipo. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Ajuste de indicación, si se requiere 2. Verificación con patrón calibrado en temperatura CARACTERIZACIÓN EN SITIO acreditada de medio isotermo en dos puntos de temperatura |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | pH metro testo 230 food kit serial 0373 PLACA 31388 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Chequeo inicial del equipo 2.Revisión y limpieza de componentes eléctricos y/o electrónicos 3.Revisión y limpieza de componentes mecánicos. 4.Entrega funcional del equipo. Prueba de funcionamiento con material de referencia para pH MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Revisión y limpieza general y de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2.Revisión, limpieza y ajuste de electrodo de medición 3. Entrega funcional del equipo 5. Comprobación de medición del equipo con material de referencia para pH CALIBRACIÓN en pH por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ter-digpunzon Termometro digital de punzon para Largo del sensor: 140 - 200 mm. Tamano del cuerpo: 92mm. Diametro del sensor: 4 mm. Tamano total del instrumento: 37mm. Exactitud : +/- 1.0°C. Alimentacion: 1 bateria ''LR44. Fijacion: Instrumento portatil. PLACA 66874 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza general y de componentes eléctricos y/o electrónicos. 2. Entrega funcional del equipo. 3. Comprobación de medición 4. Cambio de batería CALIBRACION Por laboratorio acreditado en temperatura de contacto en tres puntos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Micropipeta de precision volumen fijo PLACA 25154 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza externa y comprobación de medición. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Ajuste de componentes mecánicos y comprobación de medición del equipo 2. Entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | micropipeta automatica 0.5-10 mL PLACA 18688 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Limpieza externa y comprobación de medición. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Ajuste de componentes mecánicos y comprobación de medición del equipo 2. Entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN de 0,5 mL a 10 mL por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Nevera marca abba modelo rl 11D PLACA 16578 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Revisión y limpieza de sistema de control eléctrico y electromecánico 2. Revisión de motor, de sistema de enfriamiento, revisión de voltajes internos, de conectores, de transductor de temperatura 3. Limpieza de partes internas, partes externas y general. 4. Verificación con patrón calibrado en temperatura y entrega funcional del equipo. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Ajuste de indicación, si se requiere 2. Verificación con patrón calibrado en temperatura CARACTERIZACIÓN EN SITIO acreditada de medio isotermo en dos puntos de temperatura |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | OLLA AUTOCLAVE NO ELECTRICO DE 40 LITROS PLACA 16680 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Pruebas iniciales de funcionamiento 2. Limpieza interna y externa 3. Revisión elementos calefactores. 4. Verificación de funcionamiento de manómetro, empaque, bisagra, mariposa. 5. pruebas de funcionamiento un ciclo de carga 6. Entrega funcional del equipo MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. Suministro y cambiode empaques 2. Reparación de fugas 3. Reparación de bisagra. 4. pruebas de funcionamiento un ciclo de carga 5. Entrega funcional del equipo CALIBRACION de manómetro en presión |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS NO ESPECIFICADOS EN LOS ITEMS PREVIAMENTE LISTADOS, POR UN VALOR DE QUINCE MILLONES DE PESOS M/TE ($15.000.000) IVA INCLUIDO |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional