## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipo Aire Acondicionado, 3 Condensadores, Modelo AM120FXVAFH, capacidad 154.000 Btu/h, Marca Samsung. ubicado en el Bloque L Edificio Administrativo. Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mantenimiento y limpieza ductos y rejillas tipo Caset, ubicadas en el edificio administrativo nuevo (Bloque L) |  | 16 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento y limpieza difusores, ubicadas en el edificio administrativo nuevo (Bloque L) |  | 24 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipo Aire Acondicionado MINISPLIP, Modelo AR24KVSSCWKX, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V, Marca Samsung INVERTER. Placa 55103 (Bloque K). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo y configuración Equipos Aire Acondicionado tipo Split JET COOL, Modelo SP182CM, capacidad 18.000 Btu/h, 220 V, Marca LG. Ubicados 2 en Bloque K (Rectoria), 9 Bloque A (Central de datos y centros de computo), 1 Bloque B ( Central de datos), 1 Bloque F (Central de datos), 1 laboratorio electronica (central de datos). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 28 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipo Aire Acondicionado MINISPLIP, Modelo SP242CM, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V, Marca LG, ubicados en Bloque F (Sala de profesores y centro de datos). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipos Aire Acondicionado MINISPLIP, Modelo SP242CM, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V, Marca LG, ubicado bloque K (Oficina de vicerrectoria académica). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipos Aire Acondicionado, Modelo TTA090D300AA, capacidad 22.551 Btu/h (208 - 230 V) Marca TRANE. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra (Emisora y Oficina de interacción). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipos aire acondicionado, modelo MCX524G10RCA, 24.000 Btu/h (208 - 230 V) Marca TRANE. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra (primer piso sala de juntas). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Mantenimiento preventivo y configuración Equipo Aire Acondicionado MINISPLIP, Modelo SP242CM, capacidad 24.000 Btu/h, 220 V, Marca LG. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra (Master). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipos Aire Acondicionado, Modelo MXW536G10RAA, capacidad 24.000 Btu/h, (208 - 230 V). Marca TRANE. Ubicado en Auditorio Emilio Sierra ( Oficina de graduados e Instituto de posgrados). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipos Acondicionado, Modelo MXW536G10RAA, capacidad 24.000 Btu/h, (208 - 230 V). Marca TRANE. Ubicado en el Auditorio Emilio Sierra (Oficina de comunicaciones). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipos Aire Acondicionado, Modelo TWE180E300AA Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra. Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipos Aire Acondicionado, Modelo TTA090D300A, capacidad 90.000 Btu/h (208 - 230 V) Marca TRANE. Ubicado en el techo del Auditorio Emilio Sierra. Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Mantenimiento preventivo y configuración de un Equipo Aire Acondicionado, Modelo MOD30-36HFN1-MPOW Marca INVERTER capacidad 36.000 Btu/h. Ubicado en el Bloque D (Centro de datos). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipo Aire Acondicionado, Modelo TWE090D300AA Marca INVERTER capacidad 90.000 Btu/h. Ubicado en el Bloque M (Auditorio Biblioteca). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mantenimiento y limpieza de ductos y rejillas, ubicadas en el Bloque M (Auditorio Biblioteca) |  | 16 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Mantenimiento preventivo y configuración de Equipo de aire acondicionado de 9 condensadoras Marca LG, Modelo ARUV100BTS4, con capacidad de 100.000 Btu/h, ubicados en el Bloque M (Biblioteca). Actividades contempladas dentro del mantenimiento preventivo: • Suspender energía • Desmontar • Limpieza general del equipo • Lavado general del serpentín evaporador • Lavado general del serpentín condensador • Limpieza general de blower equipo • Limpieza de filtros de aire • Limpieza de bandejas de drenaje • Limpieza de bornera • Revisión general • Revisión eléctrica • Ajuste conexiones eléctricas • Revisión de consumo de energía y voltaje • Revisión de gas refrigerante (presiones normales) • Revisión de fugas • Revisión de rodamientos • Lubricación de motores • Ajuste de tornillería • Limpieza desagüe • Puesto en funcionamiento |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Mantenimiento y limpieza de ductos y rejillas, ubicadas en el Bloque M (Biblioteca) |  | 132 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Mantenimiento y limpieza de difusores, ubicadas en el Bloque M (Biblioteca) |  | 44 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Servicio de mantenimiento correctivo que incluye los repuestos de los equipos de aire acondicionado especificados en los ítems previamente listados, por un valor de VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($28.754.344), IVA incluido. |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional