## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Mantenimiento Preventivo del Sistema de Presión de Agua Potable Ubicación: Bloque K y Edificios Antiguos Componentes: Dos motores marca WEG de 7,5 HP cada uno. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento del sistema de presión. Revisión y ajuste de componentes eléctricos y mecánicos. Limpieza de filtros. Verificación de eficiencia operativa de motores y bombas. Cambio de rodamientos y sello mecánico. Mantenimiento general de la bomba y pintura. Cambio de impulsor de la bomba. Limpieza y retorquiada. Medición de tensión y corriente. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de presión de agua potable: Ubicación: Bloque K y Edificios antiguos. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento del tablero eléctrico. Revisión de conexiones. Ajuste de terminales. Pruebas de funcionamiento. Limpieza general. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del sistema de presión de agua potable : Ubicación: Bloque L - Edificio Administrativo Nuevo. Componentes: Dos motores marca WEG de 7,5 HP cada uno. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento del sistema de presión. Revisión y ajuste de componentes eléctricos y mecánicos. Limpieza de filtros. Verificación de eficiencia operativa de motores y bombas. Cambio de rodamientos y sello mecánico. Mantenimiento general de la bomba y pintura. Cambio de impulsor de la bomba. Limpieza y retorquiada. Medición de tensión y corriente. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de presión de agua potable: Ubicación: Bloque L - Edificio Administrativo Nuevo. Componentes: Dos motores marca WEG W22 de 7,5 HP cada uno. Descripción del Servicio: Mantenimiento preventivo del tablero eléctrico. Revisión de conexiones eléctricas. Aseguramiento de la correcta operación de las bombas. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo de las bombas de red contra incendio (RCI): Ubicación: Bloque L - Edificio Administrativo Nuevo. Componentes: Bomba jockey y bomba principal. Normativa: Listado normalizado UL FM. Descripción del Servicio: Mantenimiento preventivo de las bombas de RCI. Cambio de rodamientos y sello mecánico. Mantenimiento general de la bomba y pintura. Medición de tensión y corriente. Limpieza y retorquiada del tablero. Calibración de hidro Flow. Cambio de tornillos de la base de la bomba. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de red contra incendio (RCI): Ubicación: BLoque L - Edificio Administrativo Nuevo. Normativa: Cumplimiento con la norma nacional. Descripción del Servicio: Inspección, pruebas de funcionalidad y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico, garantizando que las bombas de RCI estén en condiciones operativas óptimas. ¿ Se realiza cambio de rodamiento y sello mecánico - Mantenimiento general de la bomba y pintura - Se realiza medición de tensión y corriente - Limpieza y retorquiada del tablero - Calibración de hidro Flow - Cambio de tornillos de la base de la bombaSe realiza cambio de rodamientos y sello mecánico - Mantenimiento general de la bomba y pintura |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Servicio Técnico de mantenimiento general para RCI y Certificación ante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá: Ubicación: Bloque L - Edificio Administrativo Nuevo. Componentes: Gabinetes, rociadores, sistema de detección, cabezal de prueba y válvulas. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento completo del sistema de RCI, incluyendo la certificación de cumplimiento con las normas de seguridad vigentes. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del sistema de presión de agua potable: Ubicación: Bloque M - CGCA Biblioteca. Componentes: Dos bombas multietapas en acero inoxidable con dos motores de 5 HP. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento del sistema de presión. Revisión y ajuste de componentes eléctricos y mecánicos. Limpieza de filtros. Verificación de eficiencia operativa de motores y bombas. Cambio de rodamientos y sello mecánico. Mantenimiento general de la bomba y pintura. Cambio de impulsor de la bomba. Limpieza y retorquiada. Medición de tensión y corriente. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de presión de agua potable: Ubicación: Bloque M - CGCA Biblioteca. Componentes: Dos motores de 7 HP. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento del tablero eléctrico. Aseguramiento de la integridad y funcionalidad de las bombas de presión. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del sistema de presión para aguas residuales: Ubicación: Bloque M - CGCA Biblioteca. Componentes: Dos motores de 7 HP con bombas centrífugas. Descripción del Servicio: Mantenimiento preventivo del sistema de presión para aguas residuales, incluyendo la inspección de motores y bombas, y la limpieza de componentes. - Mantenimiento general de la bomba y pintura - Se realiza medición de tensión y corriente - Limpieza y retorquiada del tablero - Calibración de hidro Flow - Cambio de tornillos de la base de la bomba - Se realiza cambio de rodamientos y sello mecánico |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de aguas residuales: Ubicación: Bloque M - CGCA Biblioteca. Componentes: Dos motores de 7 HP con bombas centrífugas. Descripción del Servicio: Mantenimiento preventivo del tablero eléctrico, asegurando la operatividad del sistema de aguas residuales. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo de las bombas de red contra incendio (RCI): Ubicación: Bloque M - CGCA Biblioteca. Componentes: Bomba jockey y bomba principal. Normativa: Listado normalizado UL FM. Descripción del Servicio: Mantenimiento preventivo de las bombas de RCI. Cambio de rodamientos y sello mecánico. Mantenimiento general de la bomba y pintura. Medición de tensión y corriente. Limpieza y retorquiada del tablero. Calibración de hidro Flow. Cambio de tornillos de la base de la bomba. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de red contra incendio (RCI): Ubicación: Bloque M - CGCA Biblioteca. Normativa: Cumplimiento con la norma nacional. Descripción del Servicio: Inspección, pruebas de funcionalidad y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico, garantizando que las bombas de RCI estén en condiciones operativas óptimas. - Mantenimiento general de la bomba y pintura - Se realiza medición de tensión y corriente - Limpieza y retorquiada del tablero - Calibración de hidro Flow - Cambio de tornillos de la base de la bomba - Se realiza cambio de rodamientos y sello mecánico |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Servicio Técnico de mantenimiento general para RCI y Certificación ante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá: Ubicación: Bloque M - CGCA Biblioteca. Componentes: Gabinetes, rociadores, sistema de detección, cabezal de prueba y válvulas. Descripción del Servicio: Mantenimiento y certificación completa del sistema de RCI, asegurando el cumplimiento con las normativas de seguridad. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del sistema de presión de agua potable: Ubicación: Bloque F. Componentes: Dos motores de 7 HP y bombas centrífugas. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento del sistema de presión. Revisión y ajuste de componentes eléctricos y mecánicos. Limpieza de filtros. Verificación de eficiencia operativa de motores y bombas. Cambio de rodamientos y sello mecánico. Mantenimiento general de la bomba y pintura. Cambio de impulsor de la bomba. Limpieza y retorquiada. Medición de tensión y corriente. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de agua potable: Ubicación: Bloque F. Descripción del Servicio: Inspección, pruebas y mantenimiento del tablero eléctrico. Reajuste de conexiones de control y potencia. Revisión de pedestales en modo manual y automático. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo de las bombas de red contra incendio (RCI): - Ubicación: Bloque Q - Auditorio Emilio Sierra. - Componentes: Bomba jockey y bomba principal. - Normativa: Cumplimiento con la norma nacional. Descripción del Servicio: - Mantenimiento preventivo de las bombas de RCI. - Cambio de rodamientos y sello mecánico. - Mantenimiento general de la bomba y pintura. - Medición de tensión y corriente. - Limpieza y retorquiada del tablero. - Calibración de hidro Flow. - Cambio de tornillos de la base de la bomba. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de red contra incendio (RCI): Ubicación: Bloque Q - Auditorio Emilio Sierra. Componentes: Bomba jockey y bomba principal. Normativa: Cumplimiento con la norma nacional. Descripción del Servicio: Mantenimiento preventivo del tablero eléctrico, asegurando la correcta operación de las bombas de RCI. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del sistema de presión de agua potable : Ubicación: Bloque Q - Auditorio Emilio Sierra. Componentes: Dos motores de 7 HP y dos bombas centrífugas. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento preventivo del sistema de presión, asegurando su funcionalidad y eficiencia. Se realiza cambio de rodamientos y sello mecánico, Mantenimiento general de la bomba, ,medición de tensión y corriente, Limpieza y retorquiada tablero, Calibración de hidro Flow, cambio de rodamiento y sello mecánico, Mantenimiento general pintura bomba, Cambio de tubería e instalación de registro de la bomba |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Servicio técnico para mantenimiento preventivo del tablero eléctrico para las bombas de agua potable: Ubicación: Bloque Q - Auditorio Emilio Sierra. Descripción del Servicio: Inspección y mantenimiento del tablero eléctrico. Aseguramiento de la integridad y operatividad del sistema de bombas de agua potable. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Servicio Técnico de mantenimiento general para RCI y Certificación ante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fusagasugá: Ubicación: Bloque Q - Auditorio Emilio Sierra. Componentes: Gabinetes, rociadores, sistema de detección, cabezal de prueba y válvulas. Descripción del Servicio: Mantenimiento y certificación completa del sistema de RCI, asegurando el cumplimiento con las normativas de seguridad. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de bombeo y red contra incendio incluidos los respuestos que se puedan requerir en los items anteriormente mencionados por valor de $79.200.000 IVA incluido |  | 1 | GLOBAL |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Servicio2 (Bienestar U)
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 2 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | RACIONES | VALOR POR RACIÓN | PORCENTAJE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD | VALOR ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1- 41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Servicio3 (Bienestar U)
| MACROPROCESO DE APOYO | [6 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [6 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [6 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 3 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE |  |  |  | NIT. O CC.
ITEM | RECORRIDO | DIAS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS | TRANSPORTE DE X PASAJEROS
1
2
3
4 | BOLSA: Bolsa de servicios …..
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1- 41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Servicio4 (Bienestar U)
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 4 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | LUGAR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## Obra
| MACROPROCESO DE APOYO | [5 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [5 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 5 de 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  | COTIZANTE |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN
|  | TIPO DE CONTRIBUYENTE |  |  | NIT. O CC.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | SUBTOTAL
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 | [6 empty] | 0
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
34 | [6 empty] | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | [6 empty] | 0
37 | [6 empty] | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
40 | [6 empty] | 0
41 | [6 empty] | 0
42 | [6 empty] | 0
43 | [6 empty] | 0
44 | [6 empty] | 0
45 | [6 empty] | 0
46 | [6 empty] | 0
47 | [6 empty] | 0
48 | [6 empty] | 0
49 | [6 empty] | 0
50 | [6 empty] | 0
51 | [6 empty] | 0
52 | [6 empty] | 0
53 | [6 empty] | 0
54 | [6 empty] | 0
55 | [6 empty] | 0
56 | [6 empty] | 0
57 | [6 empty] | 0
58 | [6 empty] | 0
59 | [6 empty] | 0
60 | [6 empty] | 0
61 | [6 empty] | 0
62 | [6 empty] | 0
63 | [6 empty] | 0
64 | [6 empty] | 0
65 | [6 empty] | 0
66 | [6 empty] | 0
67 | [6 empty] | 0
68 | [6 empty] | 0
69 | [6 empty] | 0
70 | [6 empty] | 0
71 | [6 empty] | 0
72 | [6 empty] | 0
73 | [6 empty] | 0
74 | [6 empty] | 0
75 | [6 empty] | 0
76 | [6 empty] | 0
77 | [6 empty] | 0
78 | [6 empty] | 0
79 | [6 empty] | 0
80 | [6 empty] | 0
81 | [6 empty] | 0
82 | [6 empty] | 0
83 | [6 empty] | 0
84 | [6 empty] | 0
85 | [6 empty] | 0
86 | [6 empty] | 0
87 | [6 empty] | 0
88 | [6 empty] | 0
89 | [6 empty] | 0
90 | [6 empty] | 0
91 | [6 empty] | 0
92 | [6 empty] | 0
93 | [6 empty] | 0
94 | [6 empty] | 0
95 | [6 empty] | 0
96 | [6 empty] | 0
97 | [6 empty] | 0
98 | [6 empty] | 0
99 | [6 empty] | 0
100 | [6 empty] | 0
101 | [6 empty] | 0
102 | [6 empty] | 0
103 | [6 empty] | 0
104 | [6 empty] | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA |  |  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada. NOTA 6: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada en su totalidad al momento de realizar la cotización para el proceso de obra con la universidad de Cundinamarca. NOTA 7: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 8: Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 9: Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 10: Señor cotizante recuerde que el VALOR TOTAL de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 11: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 12: El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. NOTA 13: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 14: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | PORCENTAJE % | 0
[5 empty] | IMPREVISTOS |  | 0
[5 empty] | UTILIDAD |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL INCLUIDO A.I.U ANTES DE IVA |  | 0
[5 empty] | IVA | % | 0
[5 empty] | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional