## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## Obra
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [8 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [8 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 5 de 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE |  |  |  |  | NIT. O CC.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | SUBTOTAL
CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO VERDE INTERIOR PARA LA ENTRADA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO DE LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
PRELIMINARES
1 | DESMONTE MURO VERDE ANTERIOR | DESMONTE DE PUERTAS | DESMONTE DE PUERTAS | DESMONTE DE PUERTAS | DESMONTE DE PUERTAS | M2 | 14 |  |  | 0
ESTRUCTURA
1 | Perfil acero galvanizado 8*4 calibre 16 (Incluye corte y traslapes) | CONCRETO POBRE 1500 PSI (SOLADO) | CONCRETO POBRE 1500 PSI (SOLADO) | CONCRETO POBRE 1500 PSI (SOLADO) | CONCRETO POBRE 1500 PSI (SOLADO) | ML | 50 |  |  | 0
2 | Tornillo Carriaje 3/8X4 | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS | Unidad | 16 |  |  | 0
3 | Tornillo Cubierta Zincado Con Arandela De Neopreno; 12 X 4-1/2 | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Unidad | 50 |  |  | 0
4 | soldadura MIG/MAG *10 cm (en altura) | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | Cordon | 6 |  |  | 0
5 | Lamina galvanizada 1x1 calibre 18 incluye dobles,soldaduras y traslapes |  |  |  |  | ML | 8
6 | Membrana Impermeabilizante | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | M2 | 14 |  |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
1 | Acometida en PVC 1/2" | CONCRETO PARA CONTRAPLACA DE 10 CM F'C=210 | CONCRETO PARA CONTRAPLACA DE 10 CM F'C=210 | CONCRETO PARA CONTRAPLACA DE 10 CM F'C=210 | CONCRETO PARA CONTRAPLACA DE 10 CM F'C=210 | ML | 10 |  |  | 0
2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | CONCRETO F'C=210 PARA COLUMNAS | CONCRETO F'C=210 PARA COLUMNAS | CONCRETO F'C=210 PARA COLUMNAS | CONCRETO F'C=210 PARA COLUMNAS | ML | 5 |  |  | 0
PAISAJISMO
1 | Material Vegetal | LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | M2 | 14 |  |  | 0
2 | Sustrato (Incluye Transporte y mano de obra) | REMATE LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | REMATE LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | REMATE LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | REMATE LADRILLO REJILLA COLOR CAPUCHINO A LA VISTA 0.26 X 0.12 X 0.06 MTRS | M2 | 14 |  |  | 0
HERRAMIENTAS MENORES
1 | HERRAMIENTAS MENORES | GRAFIL 4MM | GRAFIL 4MM | GRAFIL 4MM | GRAFIL 4MM | 5%MO | 40 |  |  | 0
ACCESORIOS
1 | Riego Automatizado | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | M2 | 14 |  |  | 0
MANO DE OBRA
1 | CUADRILLA AA - ALBAÑILERIA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA PVC, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA PVC, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA PVC, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA PVC, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Horas/hombre | 40 |  |  | 0
2 | Adecuación del jardín vertical (incluye reposición de especies vegetales, diagnóstico y corrección de fallos presentados) | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO. INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJAS, CABLE 12 AWG LSZH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | Horas/hombre | 32 |  |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [7 empty] | COSTO DIRECTO |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 3: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 4: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 5: Verifique el término de ejecución establecido en la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada. NOTA 6: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada en su totalidad al momento de realizar la cotización para el proceso de obra con la universidad de Cundinamarca. NOTA 7: Señor cotizante, recuerde que debe adjuntar a la Cotización los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales deberán estar acordes a la DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas en la presente cotización. NOTA 8: Señor cotizante recuerde que es necesario que la Propuesta esté desagregada, especificando el costo unitario de cada ítem. NOTA 9: Señor cotizante recuerde que es necesario que el precio del costo directo debe ser igual a la sumatoria de los subtotales de los Ítems de la oferta. NOTA 10: Señor cotizante recuerde que el VALOR TOTAL de la oferta es la sumatoria del COSTO DIRECTO + AIU + IVA. NOTA 11: No se admiten precios unitarios diferentes para el mismo ítem en caso de encontrase repetidos. NOTA 12: El valor de la propuesta incluye todos los costos y gastos que implique la ejecución del contrato en las instalaciones de la Universidad. NOTA 13: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 14: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [7 empty] | ADMINISTRACIÓN | PORCENTAJE % | 0
[8 empty] | IMPREVISTOS |  | 0
[8 empty] | UTILIDAD |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL INCLUIDO A.I.U ANTES DE IVA |  | 0
[8 empty] | IVA | % | 0
[8 empty] | TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA Y A.I.U. |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional