## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Planta Electrica - Entrada Principal: servicio de mantenimiento para encabinado insonorizado de la planta electrica Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9G2 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Planta Electrica - Entrada Principal : Cambio y suministro de aceite de la planta eléctrica con motor Diesel Cummins modelos 6BTAA5.9 G2 (16 galones de aceite nuevo y sellado). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Planta Electrica - Entrada Principal : Cambio y suministro de filtro de aceite de la planta eléctrica con motor Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9-G2. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Planta Electrica - Entrada Principal : Cambio y suministro de dos (2) filtros de combustible de la planta eléctrica con motor Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9-G2. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Planta Electrica - Entrada Principal : Cambio y suministro de filtro de aire de la planta eléctrica con motor Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9-G2. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Planta Electrica - Entrada Principal : Nivelación de refrigerantes de la planta eléctrica motor Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9-G2. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de subestacion electrica de la entrada principal. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Planta Eléctrica - Entrada Principal: mantenimiento preventivo y correctivo del mecanismo mecanico de transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de la subestación eléctrica de la Entrada Principal. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Planta Electrica - Entrada Principal : Maniobra de corte del servicio en media tensión y baja tensión, reposición del mismo, incluye operación de apertura y cierre con su respectivo trámite ante la empresa prestadora de servicio de energía ENEL COLOMBIA S.A. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Planta Electrica - Entrada Principal : Mantenimiento preventivo y correctivo de transformador clase H seco de 150kVA, nivel de tensión 13200/208-127V, incluye pararrayos, limpieza en general con nitrógeno, adecuación de sistema de puesta a tierra, ubicado en el cuarto de la subestación eléctrica de la entrada principal. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Planta Electrica - Entrada Principal : Pruebas eléctricas al transformador en sitio (medición de aislamiento y relación de transformación), inspección visual al transformador, informe técnico (Recomendaciones y observaciones de mejora). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Planta Electrica - Entrada Principal : Rutina de limpieza incluye informe de mantenimiento de la planta eléctrica Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9G2. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra : Cambio y suministro de aceite de la planta eléctrica con motor Diesel John Deere modelo 6068HF120-6068TF220 capacidad 219 KVA. (17 galones) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra : Cambio filtro de aceite de la planta eléctrica con motor Diesel John Deere Modelo 6068HF120-6068TF220 capacidad 219 kVA. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra : Cambio y suministro de dos (2) filtros de combustible para la planta eléctrica con motor Diesel John Deere ubicada en el auditorio Emilio Sierra modelo 6068HF120-6068TF220 capacidad 219 KVA. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra : Cambio de filtro de aire de la planta eléctrica con motor diesel John Deere ubicada en el auditorio Emilio Sierra modelo 6068HF120- 6068TF220 capacidad 219 KVA. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra : Nivelación de refrigerante de la planta eléctrica con motor diesel John Deere ubicada en el auditorio Emilio Sierra modelo 6068HF120- 6068TF220 capacidad 219 KVA. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra : Cambio y suministro de cargador de batería 24V, 10 Amperios, según especificaciones para la planta eléctrica con motor diesel John Deere modelo 6068HF1206068TF220 capacidad 219 kVA. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra: Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de subestacion electrica del Auditorio Emilio Sierra |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra: mantenimiento preventivo y correctivo del mecanismo mecanico de transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de la subestación eléctrica del Auditorio Emilio Sierra. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Planta Eléctrica - Auditorio Emilio Sierra : Rutina de limpieza e inspección visual, incluye informe de mantenimiento de la planta eléctrica con motor diesel John Deere modelo 6068HF120-6068TF220 capacidad 219 KVA. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Planta Eléctrica - Biblioteca : Cambio y suministro de aceite de la planta eléctrica con motor Diesel Cummins modelos 6BTAA5.9 G2 de la biblioteca. ( 16 galones nuevos y sellados) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Planta Eléctrica - Biblioteca : Cambio y suministro de filtro de aceite de la planta eléctrica con motor Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9-G2 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Planta Eléctrica - Biblioteca : Cambio y suministro de dos (2) filtros de combustible de la planta eléctrica con motor diesel Cummins modelo 6BTAA5.9-G2 |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Planta Eléctrica - Biblioteca : Cambio y suministro de filtro de aire de la planta eléctrica con motor Diesel Cummins modelo 6BTAA5.9-G2. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Planta Eléctrica - Biblioteca : Nivelación de refrigerantes de la planta eléctrica motor Diesel cummins modelo 6BTAA5.9-G2. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Planta Eléctrica - Biblioteca: Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de subestación eléctrica de la Biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Planta Eléctrica - Biblioteca: Mantenimiento preventivo y correctivo del mecanismo mecánico de la transferencia automática PRINCIPAL ubicado en el cuarto de la subestación eléctrica de la Biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Planta Eléctrica - Biblioteca: Rutina de limpieza incluye informe de mantenimiento de la planta eléctrica Diesel cummins modelo 6BTAA5.9G2 de la biblioteca. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional