## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | Soporte para pipetas para 94 pipetas, fabricada en polipropileno de forma circular y soporte giratorio. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Manguera de latex para succion, x 1metro. 7x11 mm (5/16 x 3/32) . Caucho de goma natural esterilizables en autoclave |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Manguera de silicona 1/4" x 7/16" |  | 8 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Soporte de pipeta de laboratorio, soporte de pipeta lineal de plástico para 6 micropipetas |  | 10 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RACK SIN PUNTAS. Caja para puntas vacía con gradilla para puntas azules 100uL |  | 16 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RACK SIN PUNTAS. Caja para puntas vacía con gradilla puntas azules 10 ul. |  | 16 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | RACK SIN PUNTAS. Caja para puntas vacía con gradilla para puntas de 200ul. |  | 16 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tubo o microtubos para microcentrifuga plásticos de 1,5 ml con tapa, libres de Rnasas,Dnasas y Pirogenos. Caja x 500 unidades. |  | 10 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Puntas con filtro para pipetas de 0,5-10uL o 0,1-10uL - Libre de endotoxinas - Libre de RNasas y DNasas - Esterilizables en autoclave - Soporta temperaturas de hasta +121 °C ¿Capacidad: 10uL presentación RACK X96 PUNTAS |  | 15 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETA 0,5-20ul o 10ul LIBRE RNASA Y DNASA PAQUETE X 1000 UNIDADES |  | 8 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GUANTE NITRILO S AZUL CAJA X 100 |  | 4 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | GUANTE NITRILO M AZUL CAJA X 100 |  | 5 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Puntas para pipetas azules 50-1000 uL o 100-1000uL EN RACK CON FILTRO libre de RNASA y DNASA - Esterilizables en autoclaveSoporta temperaturas de hasta +121 °C ¿Capacidad: 1000uL presentación: RACK X100PUNTAS |  | 17 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | TUBO CONICO PCR AUTOCLAVABLE 0.2 ML NO ESTERIL PAQUETE X 1000 |  | 10 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | GRADILLA, Compatible con microtubos y crioviales de 0,5 ml, 1,5 ml o 2,0 ml, Fabricado en polipropileno, químicamente resistente a los alcoholes y solventes orgánicos suaves - Rango de temperatura: estable de -90 ° C a 121 ° C |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pipeta Pasteur Graduada Volumen 3 mililitros Plastica Caja X 500 Unidades |  | 25 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tubo cónico 50 ml DNase & RNase free, endotoxin free, and human DNA free, Autoclavable. Graduaciones claras impresas con area de marcado. Tapa con Rosca corta y fina para agilizar y facilitar su manipulación. Libres de DNasa, RNasa y pirógenos. (PAQUETE 25U) |  | 40 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rollo de Papel Parafilm De 38 Mts. X 10 Cms. |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Frasco Lavador Plastico De 1000ml |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Frasco Lavador Plastico Graduado Capacidad de 250 Ml,Caracteristicas: - Fabricado en polietileno de baja densidad - Con pico lateral extraible |  | 20 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Camara De Neubauer line bright deep 1/10mm para conteo de glóbulos |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | LAMINA PORTA OBJETO DE 75.0 X 25.0 X 50 |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Celda para espectrofotómetro Tipo Macro 4,5ML rango espectral 340-800mm Presentación CAJA 100 PIEZAS |  | 25 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Frasco lavador plastico de 500 ml en polietileno con desprendimiento |  | 40 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | puntas universales plásticas micropipeta amarilla no esteril libres de rnase, dnase y pyrogenos.(volumen 2- 200 o 10-200 microlitros) Presentación PAQUETE de 1000 Unidades |  | 9 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Tubo Tapa Roja Recoleccion Sangre Sin Aditivos 5ml Caja X 100 Undidas. |  | 10 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Tubo Cónico 15ml DNase & RNase free, endotoxin free, and human DNA free, Autoclavable. Graduaciones claras impresas con área de marcado. Tapa con Rosca corta y fina para agilizar y facilitar su manipulación. Libres de DNasa, RNasa y pirógenos. (PAQUETE X 50U) |  | 25 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Caja Petri Plastica Esteril 94x16mm o 90x15mm Paquete X 20 ó 10 Unidades |  | 17 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Caja Petri Plastica Esteril 60x15mm Paquete X 15 o 10 unidades |  | 17 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Tubos o microtubo para microcentrífuga plásticos de 0,5 ml con tapa, libres de Rnasas, Dnasas y pirógenos. CAJA x 1000u |  | 5 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | puntas plásticas micropipeta azul (volumen 50-1000 o 100-1000 microlitros) PAQUETE 500 Unidades |  | 12 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | GUANTE NITRILO L AZUL CAJA X 100 |  | 5 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CONO RECOLECTOR plastico para semen, ESPECIE bovino, Paquete por 100 unidades |  | 8 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Pipeteador De Cremallera, Pipette Pump 25ml Para Succion |  | 12 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Micropipeta Volumen Variable 10-100 UL Esterilizable en autoclave (121 °C). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Micropipeta Volumen Variable 2-20 UL Esterilizable en autoclave (121 °C). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Micropipeta volumen variable de 20 -200 uL Esterilizable en autoclave (121 °C). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Micropipeta volumen variable de 0.5-10 uL Esterilizable en autoclave (121 °C). |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE DE 100 - 1000µL Esterilizable en autoclave (121 °C). |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional