## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | TAMIZ MALLA N° 14 (1.4mm) DE 8 pulgadas DE ACERO INOXIDABLE |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TAMIZ MALLA N° 18 1MM ASTM DE 8 pulgadas TODO ACERO INOXIDABLE (203 mm) de diametro tiene una tela de alambre tejido de acero inoxidable con aberturas No. 18 (1,0 mm) y un marco de acero inoxidable |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TAMIZ EN ACERO INOXIDABLE PARA SUELOS DE 2MM |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TAMIZ EN ACERO INOXIDABLE PARA SUELOS DE 1.18MM |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TAMIZ EN ACERO INOXIDABLE PARA SUELOS DE 850 MICRAS |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE PARA SUELOS 250MM |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BARRENO PARA MUESTRA DE SUEL DE 30 CM |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Soporte universal en hierro de 13x20 con varilla roscada de aluminio |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kit de 9 barras de agitacion magnetica + barra pescador recoge imanes para laboratorio. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cuchillo Deshuesador 6" curvo en acero Inoxidable - Mango Ergonomico en Polipropileno |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cuchillo Deshuesador 6" recto en acero Inoxidable - Mango Ergonomico en Polipropileno |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cantina Transporte de leche 40 litros, en Acero Inox. Tapa Hermetica |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bola selladora de metal, para pajuelas de 0,5 ml REF.: 13400/9900 (bolsa 1000 unidades) |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Soporte Universal Para Laboratorio Con Varilla Roscada, medida de la base de 28 x 17 cms. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pinza metalica, extension tres dedos, con nuez, un ajuste Longitud: 27 cm |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Barra Recoge Imanes De 350 Mm De Longitud |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Barra Magnetica En Teflon 6 X 25 mm caja x 12 para agitacion magnetica |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pinza Para Tubos De Ensayo Metalica En Acero Inoxidable Apertura De 3 Cm |  | 14 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Asas Bacteriologicas rectas en acero inoxidable, medida de punta de 6 cm, presentación paquete por 12 unidades. |  | 1 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ESPATULA DRIGALSKI Acero inoxidable EN 1.4301/AISI 304 Uso alternativo como agitador 165 x 30 mm (largo x ancho) |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Asa Bacteriologica Esteril Calibradas 200mm/8 10 Ul Paquete x 1000 unidades, Asa curva de siembra sencilla calibrada |  | 1 | PAQUETE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Aguja de diseccion larga para laboratorio |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Aguja de diseccion Curva para laboratorio |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Cuchilla para bisturi, No. 22 X100 unidades |  | 7 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Cuchilla para bisturi, No. 11 Caja X100 unidades |  | 5 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Cucharas de combustion en acero de 4 cm mango de 30 cm unidad |  | 17 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Mango para bisturi #4 en acero quirurgico por unidad |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pescador de varillas magneticas recubierto para resistir quimicos y temperatiras altas 7x300mm unidad |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Pinzas para crisol sencillas en acero inoxidable de 400mm X UNIDAD |  | 4 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Limadura de hierro |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Recuperador de barras de agitacion magneticas de polipirrol (PPY) |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | cuchilla para bisturi numero 21 |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | hojas de bisturi para mango 4 caja x 100 unidades |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Cuchillo carnicero medidas: largo 15 cm, material: acero inoxidable |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Cuchillo para carne con lámina en acero inoxidable y mango de polipropileno marrón, protección antimicrobiana de 10 pulgadas |  | 2 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | hojas para bisturi escalpelo #23 caja x 100 unidades |  | 2 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Barras de agitacion magneticas para laboratorio x 5 unidades diferentes medidas. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Mechero Bunsen de gas natural o propano con ajuste de gas y aire |  | 17 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Pinza En Madera Para Tubo De Ensayo |  | 50 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kit Juego de Pinzas Entomologicas, compuesta por ((1) Pinza punta fina recta 130 mm (1) Pinza punta fina curva 120 mm; (1) Pinza punta suizo redonda 120 mm; (1) Pinza punta extrafina recta 121 mm; (1) Pinza punta extrafina recta tipo suizo 120 mm; (1) Pinza punta fina extradelgada 140mm) |  | 6 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional