## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | PUESTOS PARA LABORATORIODIMENSIONES (L * A * H) en cm 130 X 65 X 90 COMPUESTO POR: • Superficie fabricada en resina acrílica color blanco con reengruece (12+30 mm)• Estructura metálica en acero CR con acabado en pintura electrostática de 1 1/2"• Niveladores en polipropileno de alto impacto. |  | 15 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PUESTOS PARA LABORATORIODIMENSIONES (L * A * H) en cm 150 X 60 X 90 COMPUESTO POR: • Superficie fabricada en resina acrílica color blanco con reengruece (12+30 mm)• Estructura metálica en acero CR con acabado en pintura electrostática de 1 1/2"• Niveladores en polipropileno de alto impacto. |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MUEBLE PARA FUNCIONARIODIMENSIONES (L * A * H) en cm 140 X 60 X 75 COMPUESTO POR: • Superficie de trabajo en aglomerado (30mm espesor enchapada por ambas caras superiores con laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico F8 y borde rígido en PVC de 2mm) • Bandeja inferior porta cables para conectividad estructura rectangular 10cm de ancho• Grommet manual superior para con tapa abatible para conexión de equipos (rectangular)• Faldón frontal interno flotado (lamina de aglomerado de 18mm formica en ambas caras, bocel rígido 2mm en contorno• Estructura metálica en acero CR con acabado en pintura electrostática de 1 1/2"• Niveladores en polipropileno de alto impacto. |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MUEBLE DE LAVADODimensiones (L * A * H) en cm 130 X 65 X 90 compuesto por: • Superficie fabricada en resina acrílica color blanco con reengruece (12+30 mm)• Poceta con dimensiones (L * A * H) en cm 40 x 30 x 25 en Acero inoxidable 304 calibre 18• Estructura metálica en acero CR con acabado en pintura electrostática de 1 1/2"• Niveladores en polipropileno de alto impacto |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ARMARIO ARCHIVODIMENSIONES (L * A * H) en cm 100 X 50 X 180 COMPUESTO POR: • Fabricado en aglomerado RH 18mm• Con cinco (5) entrepaños graduables• Puertas con bisagras de cierre lento sistema tipo "U" (frente en PVC -enchapado en laminado termo fundida – superficies en F8 cara externa y F6 caras inferior e interior)• Rodachinas en nylon para piso duro |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SILLA MEDIANA PARA ESCRITORIO Espaldar medio, ajustable de contacto permanente asiento resistente en polipropileno graduable en altura y profundidad. • Tapizado en espuma de alta densidad recubierto paño tipo malla o cuero-tex. (espesor aproximado 8cm, Color a elegir)• Base cromada de 60cm de diámetro.• Rodachinas en nylon para piso duro• Brazo en polipropileno (altura graduable – cuatro bloqueos, color a elegir)• Anchura 400 - 450 mm - Altura 250 - 300 mm - Ajuste en altura 150 - 50mm.• Respaldar alto que permite apoyo lumbar y regulable en inclinación hacia atrás 15º (Anchura 300 - 350mm - Altura 450 - 500 mm) |  | 3 | UNIDAD | [6 empty] | 0
7 | BUTACO PARA LABORATORIO ESTÁNDAREstructura en acero con pintura electroestática. Asiento inyectado en poliuretano con piel integral de alto impacto columna a gas de altura graduable. Deslizadores o ruedas aro descansa pies en nylon. El asiento responderá a las características siguientes: Regulable en altura (en posición sentado) margen ajuste entre 380 y 500mm. (Anchura entre 400-450mm. Profundidad entre 380 y 420mm. Acolchado de 20mm.Recubierto con tela flexible y transpirable. Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación).La elección del respaldo se hará en función de los existentes en el mercado, respaldos altos y/o respaldos bajos. Un respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y conseguir el correcto apoyo de las vértebras lumbares. Las dimensiones serán: ¿ Anchura400 - 450 mm. ¿ Altura 250 - 300 mm. ¿ Ajuste en altura de 150 - 250 mm |  | 30 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional