## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
16
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | TENSIOMETRO DE HUMEDAD DE SUELO CON BOMBA MANUAL MARCA IRROMETER con placa 65818 Mantenimiento preventivo . 1.Chequeo inicial del equipo. 2.Revisión, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecánicos. 3. Revisión de manómetro. 4.Verificación final de funcionamiento del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AUTOCLAVE A VAPOR Marca ALL AMERICAN CON PLACA 65777 modelo 50x Mantenimiento Preventivo: 1.Revisión funcional,Limpieza externa e interna de circuitos y partes. 2.Revisión de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión de Sistema de protección. 4.Revisión de Sistema físico (Cámara de autolavado, suminitros y drenajes, reservorio).Revisión de Sistema generador de vapor. 5.Revisión de Sistema de vacío. Revisión de Sistema neumático. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AUTOCLAVE A VAPOR Marca ALL AMERICAN CON PLACA 42749 modelo 25x-1 Mantenimiento Preventivo: 1.Revisión funcional,Limpieza externa e interna de circuitos y partes. 2.Revisión de componentes eléctricos y/o electrónicos. 3.Revisión de Sistema de protección. 4.Revisión de Sistema físico (Cámara de autolavado, suminitros y drenajes, reservorio).Revisión de Sistema generador de vapor. 5.Revisión de Sistema de vacío. Revisión de Sistema neumático |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PH METRO DE BOLSILLO marca HANDYLAB, modelo lab100 con placas 50786, 50787, 50788 Mantenimiento preventivo: 1. Revision funcional. 2. Desensamble y limpieza de los componentes internos y externos. 3. Revision, limpieza y ajuste de componentes electricos y / o electronicos (tarjeta electronica principal, tarjeta acondicionamiento condicional, baterias, suministro de voltaje). 4. Revision, limpieza y ajuste de perifericos, teclado, display, puertos. 5. Revision, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecanicos (si aplica) 6. Revision y ajuste de electrodo. 7. Revision de transferencia de datos (si aplica). 8. Prueba de funcionamiento con material de referencia. 9. Verificación en los puntos de pH 4, 7 y 10. 10.entrega funcional del equipo. 11 . Cambio de baterias. |  | 3 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL PORTATIL marca LUTRON modelo HT 3006A con placa 50732 Mantenimiento preventivo general: 1. Revision funcional. 2. Desensamble y limpieza de los componentes internos y externos. 3. Revision, limpieza y ajuste de componentes electricos y / o electronicos (tarjeta electronica principal, tarjeta acondicionamiento condicional, baterias, suministro de voltaje). 4. Revision, limpieza y ajuste de perifericos, teclado, display, puertos, teclado. 5. Revision, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes mecanicos (Brazo porta electrodo). (si aplica) 6. Revision y ajuste de electrodos de medicion. 7. Revision de transferencia de datos (si aplica). 8. Prueba de funcionamiento con material de referencia. 9 Cambio de baterias. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Multiparamétrico Para Suelos, Multiparamétrico Sobremesa (Ph / Orp / Ise / Ce / Tds / Nacl / Temp) marca Hanna Instruments modelo HI 2550 con placa 50790. Mantenimiento Preventivo: 1.Chequeo inicial del equipo. 2.Desmonte de piezas. 3.Verificacion de voltaje en el adaptador 4.Limpieza general de equipo 5. Revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos y/o electrónicos. 6. Ajuste en parametros de ph, conductividad y verificación final. 7 .Entrega funcional del equipo. CALIBRACIÓN para sensor de pH, sensor de conductividad y sensor temperatura Por laboratorio acreditado. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CABINA DE FLUJO LAMINAR marca ESCO modelo SCR-2A2 con placa 50727, 50728, 50729, 50730, 50731. Manteniemiento preventivo: 1. Puesta en marcha y verificacion de buen funcionamiento. 2, limpieza externa e interna. 3. Verificacion area de Trabajo. 4. Verificacion estructura general. 5. Verificacion boton de encendido Luz Blanca. 6. Verificacion boton de encendido Luz UV. 7. Verificacion y ajuste electronico de voltajes principales AC Y DC. 8. Verificacion funcionamiento tomas electricas. 9. Revision y comprobacion tarjetas electronicas. 10. Desmonte, revision y lubricacion de partes que requieran mantenimiento. 11. Verificacion y ajuste de posicion de ventana. 12. Revision general de circuitos electricos y electronicos. 13. Revision general de prefiltros. 14. Revision general de filtro Principal. 15. Verificacion de nivel de ruido. 16. Revision y comprobacion velocidad de aire. 17. Revision y comprobacion fuentes de voltaje. 18. Revision y comprobacion luz UV y protecciones. 19. Revision y comprobacion de intensidad luminica. 20. Clasificacion del aire (Conteo de particulas). 21. Verificacion final y entrega funcional del equipo. |  | 5 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CABINA DE FLUJO LAMINAR marca C4 modelo FLOW 85H con placa 60201. Manteniemiento preventivo: 1. Puesta en marcha y verificacion de buen funcionamiento. 2, limpieza externa e interna. 3. Verificacion area de Trabajo. 4. Verificacion estructura general. 5. Verificacion boton de encendido Luz Blanca. 6. Verificacion boton de encendido Luz UV. 7. Verificacion y ajuste electronico de voltajes principales AC Y DC. 8. Verificacion funcionamiento tomas electricas. 9. Revision y comprobacion tarjetas electronicas. 10. Desmonte, revision y lubricacion de partes que requieran mantenimiento. 11. Verificacion y ajuste de posicion de ventana. 12. Revision general de circuitos electricos y electronicos. 13. Revision general de prefiltros. 14. Revision general de filtro Principal. 15. Verificacion de nivel de ruido. 16. Revision y comprobacion velocidad de aire. 17. Revision y comprobacion fuentes de voltaje. 18. Revision y comprobacion luz UV y protecciones. 19. Revision y comprobacion de intensidad luminica. 20. Clasificacion del aire (Conteo de particulas). 21. Verificacion final y entrega funcional del equipo. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CABINA DE FLUJO LAMINAR marca C4 modelo FLC 120 con placa 65778. Manteniemiento preventivo: 1. Puesta en marcha y verificacion de buen funcionamiento. 2, limpieza externa e interna. 3. Verificacion area de Trabajo. 4. Verificacion estructura general. 5. Verificacion boton de encendido Luz Blanca. 6. Verificacion boton de encendido Luz UV. 7. Verificacion y ajuste electronico de voltajes principales AC Y DC. 8. Verificacion funcionamiento tomas electricas. 9. Revision y comprobacion tarjetas electronicas. 10. Desmonte, revision y lubricacion de partes que requieran mantenimiento. 11. Verificacion y ajuste de posicion de ventana. 12. Revision general de circuitos electricos y electronicos. 13. Revision general de prefiltros. 14. Revision general de filtro Principal. 15. Verificacion de nivel de ruido. 16. Revision y comprobacion velocidad de aire. 17. Revision y comprobacion fuentes de voltaje. 18. Revision y comprobacion luz UV y protecciones. 19. Revision y comprobacion de intensidad luminica. 20. Clasificacion del aire (Conteo de particulas). 21. Verificacion final y entrega funcional del equipo |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PENETROMETRO PARA SUELOS con placa 50784. Mantenimiento Preventivo: 1.Chequeo inicial del equipo. 2. Revision Funcional. 3. Revision, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes. 4. Prueba de verificacion de funcionalidad |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SENSOR DE HUMEDAD DE SUELOS marca DELTA con placa 50795. Mantenimiento Preventivo: 1.Chequeo inicial del equipo. 2. Revision Funcional. 3. Revision, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes. 4. Prueba de verificacion de funcionalidad, 5.Cambio de baterias. |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESTACION METEOROLOGICA marca DAVIS con placa 65806. Mantenimiento Preventivo: 1.Chequeo inicial del equipo. 2. Revision Funcional. 3. Revision, limpieza, lubricacion y ajuste de componentes. 4. Prueba de verificacion de funcionalidad |  | 1 | UNIDAD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA LOS REPUESTOS DE LOS EQUIPOS ESPECIFICADOS EN LOS ITEMS PREVIAMENTE LISTADOS, POR UN VALOR DE DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000) IVA INCLUIDO. |  | 1 | GLOBAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional