## Bienes y Servicios
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 6
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS | [11 empty] | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA 1 DE 6
32.1
ESPACIO PARA LOGO DEL COTIZANTE |  |  | COTIZANTE | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
|  |  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | [6 empty] | NIT. O CC.
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO – INC | TOTAL
1 | KIT DE LABORATORIO DIDÁCTICO DE FÍSICA MECÁNICA AVANZADA: permite abordar temas de: Medición de longitud, tiempo y masa, Presión y densidad en líquidos y fuerzas en cuerpos y en la superficie de líquidos. LISTADO DE COMPONENTES • Base universal con perillas (2) • Abrazadera de expansión con barra (4 dientes) (2) • Barra de Cuatro Soportes, extremos redondeados, largo 350mm • Botella Mariotte • Tubo para botella Mariotte, vidrio • Aparato de Hare • Tubería de silicón, 2 metros • Pinza en cruz de plástico con perillas (2) • Bomba de fuerza • Obturador de hule, 1 hoyo para botella Mariotte • Pelota de Ping-pong • Base para tubo capilar y contenedores comunicados • Cubeta de precipitación 250 ml, plástico • Bolas de poliestireno • Bola para aparato de Pascal• Colorante alimenticio • Tubo de secado, en U • Tubo de Venturi • Jeringa de 5ml • Jeringa de 20ml • Manómetro de tubo en U con base • Base de manómetro de tubo en U • Contenedores comunicados • Tubos capilares |  | 1 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | UNIDAD
2 | KIT LABORATORIO DE OPTICA AVANZADA: Usado en experimentación de propagación de la luz, Reflexión, Refracción, Dispersión, Difracción, Interferencia, etc. MOLTOPREN 630)(360)(70 MM TPLUT MALETA (EMBALAJE EXTERIOR EQEDE) BANDEJA No 1 P/EQUIPO OPTICA OA ETIQUETA OA2 RED DE DIFRACCION FOCO LUMINOSO SOPORTE PARA FOCO Y DISCO SOPORTE PARA DIAFRAGMAS SOPORTE PARA PRISMA LENTE F=+50 mm 40 D. BICONVEXA LENTE F=+IOO mm 40 D. BICONVEXA LENTE F=-IOO MM 40 DIAMETRO POLARIZADOR LINEAL DIAFRAGMA CON UNA RENDIJA VIDRIO DIAFRAGMA CON DOS RENDIJAS VIDRIO OPTICA OA-2. GUIA DIDACTICA DISCO DE HARTL LENTE F=+150 mm 40 D CIMONTURA LENTE F=+300 mm 40 D CIMONTURA LENTE F=-200 mm40 D CIMONTURA PRISMA 90G PRISMA TRAPEZOIDAL SECCION LENTE CONVERGENTE R=+80 SECCIÓN LENTE CONVERGENTE R=+40 SECCIÓN DE LENTE DIVERGENTE R=40 SECCIÓN LENTE SEMICIRCULAR R=+25 PRISMA 60G FLINT PRISMA 6003 CROWN DIAPOSITIVA MUÑECO Y ESCALA FILTRO TRES COLORES 50x50x3 BANCO OPTICO 20x160x600 mm PANTALLA OPACA PANTALLA TRANSLUCIDA DIAFRAGMA CON TRES RANURAS DIAFRAGMA CON UNA RANURA DIAFRAGMA CON "1" DIAFRAGMA CON VENTANA DIAFRAGMA CON ORIFICIO 7C) DIAFRAGMA CON TRES ORIFICIOS FILTRO ROJO CUBETA SEMICIRCULAR R=35 PIEZA DE TENSIONES MECANIZADA ESPEJO CÓNCAVO CONVEXO ESPEJO PLANO 10 x 50 la SUPERFICIE MODELO DE OJO PIEZA DE TENSIONES INYECTADA TRANSFORMADOR 12V 21W/220V OT 179 LÁMPARA 12 V, 21 W BA-15-S R/7506 DISCO DE PAPEL BLANCO D 150 SEMICÍRCULO GRADUADO 90 MM TRIPLE DECÍMETRO REF.102030 |  | 1 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | UNIDAD
3 | KIT LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO: su uso se centra en: Electricidad de contacto y fuerzas entre cargas, inducción electrostática y almacenamiento de cargas, interacción lectrostática, aislantes y conductores y líneas equipotenciales y el condensador de placas. LISTADO DE COMPONENTES BANDEJA No 4 MONTAJE (MINUTOS) MOLTOPREN 630X360X70 MM TPLUT MALETA (EMBALME EXTERIOR EQEDE) MANUALES DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO EQUIPO ELEM DE ENERGIA FOTOVOLTAICA BOBINA 1000 ESPIRAS HILO DE NYLON 0,4 DIAMETRO BASE CIRCULAR AISLADA C/TORNILLO BOBINA 400 ESPIRAS LIMADURAS DE HIERRO ELECTRODO DE MICROM 0,4 IMAN RECTANGULAR 70X19X7 BOBINA DE 2000 ESPIRAS BORNE AISLADO DISCO CON GRAPA ELECTROFORO HILO DE NICROME BRILLANTE 0,2 C/CARRETE MOTOR GENERADOR SOPORTE DE ELECTRODOS HILO DE NICROME BRILLANTE 0,4 C/CARRETE PORTALAMPARAS E-lO INTERRUPTOR PULSADOR RESISTENCIA 3,9 OHM 2 W RESISTENCIA 10 OHM 2 W REGLETA CORTOCIRCUITO RESISTENCIA 47 OHM 2 W RESISTENC/A 220 OHM 2 W RESISTENCIA 470 OHM 2 W RESISTENCIA 1 OHM 2 W PANEL DE MONTAJES EA-2 RESISTENCI CALEFACTORA 12,' IOOW HILO DE CONSTANTAN 0,2 C/CARRETE HILO DE CONSTANTAN 0,4 C/CARRETE HILO DE HIERRO 0,2 C/CARRETE HILO DE COBRE 0,2 C/CARRETE HILO DE COBRE 0,4 C/CARRETE ΗΙΙΟDE HlERRO 0,4 C/CARRETE TERMOPAR RESlSTENClA 100 ΟΗΜ 2 W RELE CONMUTADOR DE DOS POSlClONES lNTERRlJPTOR PORTAPlLAS PORTAFlJSlBLES POTENClOMETRO 100 Ohm, 15W C.ARGADOR ElECTROSTATlCO ΤΕΙ,4 DE SEDA ΤΕΙ-4 ΙΑΝΑ Pl.ACA DE Pl.ASTlCO NUCLEO ΕΝ NlJCLEO DE HlERRO Dl-lLCE SOPORTE DE ΙΜΑΝ SOPORTE DE REGLETAS ELECTROMETRO PENDlJLO ELECTROSTATlCO CONDlJCTOR BARRA DE PlEXlGl.AS ELECTRODO DE aNC (N) ELECTRODO DE COBRE (N) ELECTRODO DE ΡΙΟΜΟ (N) VARlLl_A CON GANCHO PLACA DE METACRILATO FlJENTE DE AUMEMTAClON SF-2 GAlVANOMETRO DlDACTlCO ELECTRODO DE HlERRO 05 Χ 150 VARILLA DE pvc 10D Χ 300 ClTORNlLLO POUMETRO DlGlTAl FP1 REMACHE Α 4Χ20 ΟΙΝ 7338 pv AC REMACHE A 4Χ20 ΟΙΝ 7338 ΑΙ ΡΙΝΖΑDE COCODRILO NEGRA ΡΙΝΖΑDE COCODRILO RO]A CONEXlON 500 mm. NEGRA CONEXION 500 mm_ ROJA CONEXlON 500 MM ΑΖ CONEXION 500 MM Αν CONEXlON 500 MM M BARRA DE VlDRlO 12Χ230 ACETATO INCOLORO 0,1 DIN A4 IMAN DE HERRADURA 6x22x25 mm LAMPARA 3,5V 200MA R/3646 LAMPARA 1.5V 70 MA 3MM LAMPARA 1,2 V 220 mA E-10 R/3649 LAMPARA 12 V 3 W E-IO REF.3966 AGUJA DE ACERO 2)(200 NI FUSIBLE 0,25A 5)(20 LAMPARA DE DESTELLOS BRUJULA 45 REF-6701 BARRA DE EBONITA D 10 X 215 MM PIEL DE GATO ELECTRODO CARBON 6X200 (2) LISTADO IDENTIFICACION ELECTRICIDAD |  | 1 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | UNIDAD
4 | CUBETA DE ONDAS LISTADO DE COMPONENTES Tanque de ondulación x1 Pantalla de visualización x1 Proyector de luz de color LED x1 Generador de ondas puntuales x2 Fijador del generador de ondas puntuales x2 Tubo de plástico para fuente puntual x2 Bomba de aire para generador de onda puntual x1 Excitador de onda plana de 18 cm de longitud x1 Placa de vidrio trapezoidal para la velocidad de propagación de la profundidad del agua. Placa reflectante de plástico x1 Espejo cóncavo convexo de plástico x1 Juego de lentes cóncavas convexas de plástico x1 Generador electrónico digital de estroboscopio / ondulación x1 Conjuntos de obstáculos para la difracción y la interferencia. Conector de señal RCA x1 |  | 1 | CAJA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | UNIDAD
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [10 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante diligencie los campos sombreados en color GRIS en el formato. NOTA 2: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 3: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 5: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 6: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, hasta 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Jurídicas. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar la Solicitud de cotización - Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa o Términos de Referencia de la Invitación Pública / Privada y anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. NOTA 11: En el caso consorcios y de las uniones temporales el formato ABSr125 deberá ser diligenciado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal. NOTA 12: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems que componen las especificaciones técnicas, con el fin de facilitar la revisión de la oferta económica, el proponente deberá presentar en formato EXCEL .xlsx copia del formato de oferta económica con la respectiva formulación. | [10 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  |  | 0
[11 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[11 empty] | IVA 5% |  |  | 0
[11 empty] | IVA 19 % |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IVA |  |  | 0
[11 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  |  | 0
[11 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-41.1
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

## Cálculos (hidden)
TIPO DE CONTRIBUYENTE | Porcentajes IVA | Porcentajes INC
PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA | 0% | 8%
PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA | 5% | 0%
PERSONA JURÍDICA | 19%

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
|  | MACROPROCESO DE APOYO |  |  |  |  | CÓDIGO: ABSF125
|  | PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 6
|  | COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS |  |  |  |  | VIGENCIA: 2024-07-31
PÁGINA: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2021 | 5 | 24 |  | Emisión del documento.
2 | 2022 | 5 | 31 |  | Se incluye impuesto nacional al consumo INC y aspectos para tener en cuenta (Nota 5 y 6). Se relaciona en la Nota 10, formato de justificación de precios bajos (ABSr132).
3 | 2022 | 7 | 27 |  | Se incluye Nota 11 “Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO”, se ajustan las Notas 9, 11 y 13, acorde a la solicitud de cotización, se suprime el término de “invitación pública”.
4 | 2023 | 11 | 30 |  | Se cambia el nombre; El formato pasa a ser libro Excel que dispone tres (3) hojas para diligenciar según la necesidad, donde se suprime el ABSr126 y pasa a hacer parte del libro del ABSr125; se ajustan los aspectos obligatorios y se incluye espacio para logos.
5 | 2024 | 02 | 27 |  | Se ajusto la formula en la pagina 1 las celdas O68 Y O69; Se ajusta la formula en la pagina 2 las celdas O28 Y O29; Se ajusta la formula en la pagina 4 las celdas O38 Y O38
6 | 2024 | 07 |  |  | Se modifica el código ABSr097 teniendo en cuenta que el formato se sistematizó en la sección ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Andrés Felipe Sarmiento Rincón |  |  |  | Técnico I
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO
Katerine Viviana García Orjuela |  |  |  | Jefe Oficina de Compras
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Ricardo Andrés Jiménez Nieto |  |  | Director de Bienes y Servicios |  |  | 2024 | 07
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional